Załącznik nr 1

WARUNKI WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO / SKŁADNICY AKT

| Rodzaj dokumentacji | Właściwa temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza |  | Dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza) | Właściwa wilgotność powietrza (w % RH) |  | Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza (w % RH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. | maks. |  | min. | maks. |  |
| 1. Papier | 14 | 18 | 1 | 30 | 50 | 3 |
| 2. Dokumentacja audiowizualna : |  |  |  |  |  |  |
| 2a. Fotografia czarno-biała (negatywy i pozytywy) | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2b. Fotografia kolorowa (negatywy i pozytywy), taśmy filmowe | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2c. Taśmy magnetyczne do analogowego zapisu obrazu lub dźwięku | 8 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 3. Informatyczne nośniki danych | 12 | 18 | 2 | 30 | 40 | 5 |