SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1

„Dostawa i montaż nowych mebli i wyposażenia w związku z rozbudową szkoły - sale lekcyjne.”

| Wyposażenie | Szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
| SALE LEKCYJNE |  |  |
| Stolik uczniowski jednoosobowy o regulowanej wysokości | 22 | #### Ławka szkolna wykonana z rury owalnej 38x20, malowana proszkowo #### Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm #### Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem #### Regulacja między wysokościami 4 i 6 #### Przeznaczona dla jednego ucznia (700x500 mm) #### Kolor blatu popiel, kolor stelażu aluminium |
| Stolik uczniowski dwuosobowy nieregulowany | 26 | #### Ławka szkolna wykonana z rury owalnej 38x20, malowana proszkowo #### Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm #### Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem #### Wysokość –przeznaczona dla uczniów o wzroście 159-188 #### Wersja dwu- (1300x500 mm) osobowa #### Kolor blatu buk, kolor stelażu grafit |
| Krzesła | 52 | - Wykonane z rury owalne 38x20 - stelaż (nogi krzesła) – malowany proszkowo - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej lakierowanej o grubości 8 mm - Wzrost dziecka: 146 do 176 cm - Kolor stelażu grafit, kolor siedziska i oparcia buk |
| Krzesło szkolne | 22 | - siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej o grubości 8mm - stelaż (nogi krzesła) – rura owalna 38x20mm malowana proszkowo - Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi - Wzrost dziecka: 159 do 188 cm - Kolor stelażu aluminium ,kolor siedziska i oparcia :jasnozielony |
| Biurko nauczycielskie | 3 | Wymiary : 140X70CM biurko o blacie 140x70 cm pokrytym laminatem HPL grubości 2 mm Obrzeże wykonane z drewna bukowego gr 5 mm głęboko wpuszczonego w blat Średnica stelaża w kolorze srebrnym wynosi 40 mm; stelaż również po obwodzie blatu Dwie szufladki; górna zamykana zamkiem Stopki wysokie: możliwość wyboru koloru (zielone) |
| Zestaw mebli | 2kpl | Szafka 2 szt. wym. 1200 x 800 x 400, w górnej części dwie szuflady, w dolnej szafka z drzwiami zamykanymi na zamek, uchwyty drewniane długie malowane w kolorze grafitowy, korpus klon, fronty klon, obrzeże PCV 2mm Szafka- 2 szt. wym. 1200 x 800 x 400, w górnej części wnęka (spód wnęki w kolorze grafitowym), w dolnej szafka z drzwiami zamykanymi na zamek, uchwyty drewniane długie malowane w kolorze grafitowym, korpus klon, fronty klon, obrzeże PCV 2mm |
| Zestaw mebli | 1kpl | Szafa 2 szt.o wym. 1960x800x400 z dwiema szafkami z drzwiami zamykanymi na zamek z wnęką w kolorze popielatym, długie uchwyty drewniane w kolorze popielatym, korpus buk, fronty buk, obrzeże PCV 2mm, Szafa 2szt. Owym.1960x800x400 . w górnej części szafka z drzwiami zamykanymi na zamek, w dolnej części z trzema szufladami. W środku wnęka w kolorze popielatym, uchwyty drewniane w kolorze popielatym, korpus buk, fronty buk |
| Zestaw mebli | 2kpl | Szafa 2 szt.o wym. 1960x800x400 z dwiema szafkami z drzwiami zamykanymi na zamek z wnęką w kolorze popielatym, długie uchwyty drewniane w kolorze grafitowym, korpus buk, fronty buk, obrzeże PCV 2mm, Szafa 3szt. Owym.1960x800x400 . w górnej części szafka z drzwiami zamykanymi na zamek, w dolnej części z trzema szufladami. W środku wnęka w kolorze popielatym, uchwyty drewniane w kolorze grafitowym, korpus buk, fronty buk |
| Tablica magnetyczna białasuchościeralna | 2 | - Tablic szkolna pojedyncza biała w ramie aluminiowej, do zawieszania na ścianie. - Wymiar: 850x1000mm |
| Tablica magnetyczna białasuchościeralna | 4 | - Tablic szkolna pojedyncza biała w ramie aluminiowej, do zawieszania na ścianie. - Wymiar: 1700x1000mm - rynienka na pisak |
| Tablica korkowa | 8 | - Konstrukcja wisząca w ramach aluminiowych - Wymiary 1700x1000 - Powierzchnie tablic wyłożone naturalnym materiałem korkowym - Tylna część wykonana z pliśni - Mocowanie na ścianie. |
| Krzesło nauczycielskie | 6 | zdjęcie poglądowe Krzesła wymagania techniczne Fotel dla nauczyciela/krzesła dostawne-stacjonarne - Wysoce ergonomiczne krzesło stacjonarne - stelaż metalowy na czterech nogach. - Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości. - Nie dopuszcza się spłaszczeń rury stelaża na ostrych zgięciach konstrukcji. - Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości. - Stelaż metaliczny, matowy. Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką o wysokiej gęstości oraz tkaniną tapicerską w kolorze czarnym lub grafitowym |
|  |  | - Maskownica siedziska w kolorze czarnym, - Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką o wysokiej gęstości oraz tkaniną tapicerską – maskownica oparcia w kolorze czarnym bądź popielatym. - Wymagane wymiary krzesła : szerokość: 475-545mm, gł. 415-425mm, wys. 810-850mm - krzesło musi posiadać: Certyfikat GS. Atest wytrzymałościowy. - Krzesła tapicerowane tkaniną poliestrową o gramaturze nie niższej niż 300g/m2, - odporność na ścieranie – 95 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2), - odporność na piling – 4 (PN-ENISO 12945-2), - trudnozapalność –papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-6 (PN-EN ISO 105 –B02). |
| Krzesła | 40 | - sztaplowane tapicerowane krzesła konferencyjne - konstrukcja z owalnych stalowych rurek, wykończenie chromowaniem, nogi wyposażone są czarnymi plastikowymi końcówkami - siedzisko i oparcie tapicerowane mikropluszem w kolorze szarym (100% poliester), gramatura 280 g/ m2, plastikowe elementy z czarnego lub grafitowego elastycznego plastiku - nośność 100 kg - Odporność materiału: wysoka - wysokość całkowita; 78 cm. - wysokość siedziska; 47 cm. - głębokość siedziska; 40 cm. - szerokość siedziska; 46 cm. |
| GODŁO w oprawie | 7 | GODŁO POLSKIE w ramie aluminiowej, - Rama aluminiowa szerokości 9mm. / 19mm. grubość - Przeszklenie: szkło lub plexi - Godło wymiary: wew: 40x30cm. zew: 41x31cm. - Kolory: srebrny(matowe) |

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:

  - montaż w siedzibie Zamawiającego;

  - bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;

  - przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego oraz zamontowany i rozstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - dostawa mebli (opakowanie, ubezpieczenie, transport) będących przedmiotem oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

  - oznakowanie każdego produktu znakiem umowy n-r umowy/ rok / zadanie

  - oferowane wyposażenie ma być fabrycznie nowe nie użytkowane w jakikolwiek sposób.

  - materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać ważne certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża), które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu ostatniego odbioru

  - Wykonawca w dniu ostatniego odbioru zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że dostarczony model krzesła posiada ważne badanie wytrzymałościowe.

  - gwarancja minimalna 4 lata - od dnia odbioru całego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.

  - Wskazana wizja wszystkich pomieszczeń.