## Formularz cenowy
Nr sprawy: SP2.ZP.271.03.2021 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
Dostawa urządzeń i narzędzi oraz materiałów edukacyjnych i oprogramowania.
lp. | nazwa przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania zamawiajacego | Dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia - typ, model, wariant, producent | j.m. | ilość jedn. | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Mikroskop wraz z akcesoriami | Mikroskop optyczny do codziennego użytku w pracowni biologicznej. Zasilany sieciowo. Wyposażony w podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności światła przechodzącego i odbitego. Zakres powiększenia od 40x do 400x. Głowa lornetki pod kątem 45 stopni, obracana o 360 stopni. Stolik do preparatów z uchwytem krzyżwym. Stolik na preparaty o wym. 9x9cm. W zestawie pokrowiec, nożyczki, pęseta, pipeta, odczynnikim, preparaty. W zestawie z kompatybilnym wizualizjerem. Wizualizjer z kamerą FullHD 1080p, o odświeżaniu 30kl/s, z 16x zoomem cyfrowym, z funkcją stop-klatki, z wbudowaną lampą LED |  | zestaw | 1
2 | Kolcki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami | Zestawy umożliwiające budowę modeli urządzeń. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego,pakowane w pudełku, który pełni także rolę pojemnika do przechowywania. Cechy zestawów: Zestaw do wielokrotnego użytku,. W zestawie podręcznik zawierający czytelne instrukcje obrazkowe. Zestawy umożliwiają budowę prawdziwie działających maszyn, którymi można samodzielnie sterować. |  | kpl. | 4
3 |  | Zestawy umożliwiające budowę modeli urządzeń. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, pakowane w pudełku, który pełni także rolę pojemnika do przechowywania. Cechy zestawu: Zestaw klocków pozwalających złożyć wiele modeli w tym z napędem. Zestaw do wielokrotnego użytku. W zestawie podręcznik zawierający czytelne instrukcje. Programowanie w środowisku które współpracuje z aplikacją opartą na blokowym interfejsie graficznym |  | kpl. | 4
4 |  | Zestawy konstrukcyjny umożliwiające budowę modeli urządzeń mogących się pruszać i sterownych pilotem. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, pakowane w pudełku, który pełni także rolę pojemnika do przechowywania. Cechy zestawu: Zestaw klocków wielo elementowych, pozwala złożyć wiele różnych robotów, w tym: ramię robotyczne, dźwig, lawetę itp.. Zestaw do wielokrotnego użytku. W zestawie podręcznik zawierający czytelne instrukcje. |  | kpl. | 4
5 | Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) | Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie: - możliwość zakładania na okulary korekcyjne; - pakowane po 8 szt = 1 kpl., - ośmiordzeniowy procesor; -przedni aparat 13 Mpx z autofokusem; -szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości min. 2560 x 1440, 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej. -czas pracy na jednej baterii do 4 godz.. -zintegrowane podwójne głośniki, -w zestawie wkładka dostansująca do okularów korekcyjnych. |  | kpl. | 2
6 | Robot edukacyjny wraz z akcesoriami | Robot edukacyjny Roboty powinny umożliwiać programowanie na różnych poziomach i poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (np. tekstowy, bloczkowy) Zawartość zestawu: - Robot wraz z ładowarką oraz przewodami - Komplet podręczników do nauki podstaw programowania - Zestaw akcesoriów do nauki - gwarancja 24-miesięczną gwarancją - autoryzowany serwis na terenie Polski - aplikacje, instrukcja obsługi i wsparcie techniczne w języku polskim, - umożliwiają zdalne kierowanie ruchem robota poprzez urządzenia mobilne - programowanie na różnych poziomach poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (m.in. Scratch, JavaScript, Python). |  | zestaw | 2
7 | Pen 3D z akcesoriami | Długopisy 3D w kompletach po 6 szt. Przenośne baterie (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt., Materiału do druku - filamentu, Szablony do pracy z długopisami 3D. Parametry: zakres obsługiwanej temperatury: około 50-210*C, regulacja ustawień prędkości, system start-stop, specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, system automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu - mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia, wyświetlacz LCD - możliwość zasilania z power banku, kilkadziesiąt kart pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej, przejrzysta podkładka do druku, instrukcja w języku polskim |  | kpl. | 5
8 | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym w tym: mikrokontroler z kompatybilnymi płytkami, diodami LED, wyświetlaczami cyfrowymi, oraz zestawami przewodów i czujników. Złącza analogowe/cyfrowe |  | kpl. | 15
9 | Stacja lutująca z gorącym powietrzem | Stacja lutująca z wbudowaną stacją gorącego powietrza z cyfrową kaibracją temperatury z zakresem do około 480 ST.C i cyfrowym wyświetlaczem LED, z przepływem powietrza z zakresu 1-120 l/min, napięcie zasilania: 220-240V~50Hz, zabezpieczenie ESD |  | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został objęty w całości: gwarancją co najmniej 24 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowiązkowo na terenie Polski, wsparcie techniczne w języku polskim), instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa).Tam gdzie jest taka możliwość, wymagana jest zgodność wyposażenia z Polską Normą, wyposażenie powinno posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Wszystkie pozycje powinny być zgodne z normą BHP.
Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszytkie wymogi zamawiajacego oraz posiada niezbędne dokumenty i certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do obrotu.
|  | ___________________________ |  | _____________________________________________
|  | Miejscowość dnia |  | (Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)