SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH W PIWNICY BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE

	ADRES INWESTYCJI:
	ul. Karola Miarki 1
	67-200 Głogów

	INWESTOR:
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
	IM. JANA PAWŁA II

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych kod 45400000-1 

WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją budowy: Przebudowa pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w piwnicy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
•	roboty wyburzeniowe i murowe
•	roboty tynkarskie
•	roboty glazurnicze i wykończeniowe
•	montaż stolarki drzwiowej
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi.
Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Roboty budowlane remontowe
2.2.1. Stolarka drzwiowa płytowa, kabiny toaletowe z płyty HPL
2.2.2 Płytki ścienne - glazura
2.2.3 Płytki podłogowe gress antypoślizgowy 
2.2.4 Farby lateksowe
2.2.6 Ściny działowe z betonu komórkowego typu siporex gr 12 cm
3. SPRZET
Do wykonania robót instalacyjnych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót montażowych, w tym m.in.:, młotem pneumatycznym, agregatem tynkarskim. 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2. Roboty ogólnobudowlane
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych
dla pozostałych branż.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Certyfikaty i deklaracje.
6.4 Dokumenty budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacja robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
8.1. Odbiór robót budowlanych
Przed przekazaniem obiektu do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy. Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić badania:
a) zgodności z dokumentacja techniczna,
b) materiałów,
Odbiór techniczny końcowy polega na :
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania materiałów
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. Płatności będzie dokonywana za wykonanie wszystkich etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
10. RZEPISY ZWIAZANE

WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II „
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

Opracowała
inż. Barbara Grabowska