Głogów, dn. 23.04 2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ na zapytanie  złożone w postępowaniu prowadzonym            w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Wymiana stolarki okiennej      w budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W związku z otrzymaniem w dniu 22 kwietnia 2009r. zapytania do SIWZ  o treści:

- Pytanie nr 1

Podane wymiary okien są w świetle muru (węgarka). W celu prawidłowego określenia wymiaru okien, proszę o podanie, ile ma być widocznej ramy okiennej poza obręb muru?.

- Pytanie nr 2

Na jaki kolor ma być pomalowana stolarka?.

- Pytanie nr 3

Czy w oknach 03, 04, 012, 011 w celu prawidłowego użytkowania przynajmniej jedno ze skrzydeł nie powinno posiadać funkcji UR (UCHYLNO-ROZWIERALNE) sterowanej klamką?.

- Pytanie nr 4

Czy w oknach należy zastosować stały słupek czy na przymyk oraz jak szeroka winna być szczeblina pionowa w skrzydłach uchylnych?.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie nr 1 : ok. 3 cm

Odpowiedź na pytanie nr 2: biały

Odpowiedź na pytanie nr 3: Okna 011 i 012 – dolne skrzydła wykonać w wersji uchylno – rozwieralnej. Pozostałe okna – podany w dokumentacji sposób otwierania i uchylania skrzydeł jest minimum oczekiwanym przez zamawiającego. Skrzydła okienne można wykonać z dodatkową funkcją rozwierania (uchylania) wg uznania oferenta.

Odpowiedź na pytanie nr 4 : słupki – wg uznania producenta okien,

szczebliny – szerokość jak w oknach istniejących.

Podstawa prawna: art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na fakt, że odpowiedzi na pytania nie wpływają na czas konieczny na przygotowanie ofert Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Dyrektor ZSE

(-) Wojciech Janisio