ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA – SPRZĘT ELEKTRONICZNY

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran projekcyjny ścienny | Rodzaj ekranu projekcyjnego Rozwijany elektrycznie Montaż (AGD) Podwieszany Montaż (AGD) Ścienny Proporcje obrazu ok. 43 Przekątna ok. 100 '' Wymiary ekranu projekcyjnego ok. (a x b) 200cm x 150cm. Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego ok. (a x b) 200cm - 150cm. Projekcja (ekrany projekcyjne) Przednia | 1 |
|  | Projektor multimedialny | Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość 800 x 600 (SVGA) Jasność 3200 ANSI Lumenw Kontrast statyczny 13 000:1 Obiektyw F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm Minimalna przekątna obrazu 60 '' Maksymalna przekątna obrazu 300 '' Proporcje obrazu 43 Częstotliwość pozioma min. 15 kHz Częstotliwość pozioma max. 102 kHz Częstotliwość pionowa min. 24 Hz Częstotliwość pionowa max. 120 Hz Trwałość rda wiata 4000 h Trwałość rda wiata (ECO) 6000 h Kompatybilność ze standardami komputerowymi 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Kompatybilność ze standardami wideo NTSC, PAL, SECAM Audio Tak | 1 |
|  | Telewizor z mocowaniem | Typ telewizora LED Przekątna ekranu [cal] 65 Format HD 4K (Ultra HD) Rozdzielczość 3840 x 2160 Zakrzywiony Nie HDR Tak Częstotliwość odświeżania [Hz] 60 Kąt widzenia poziomy [stopnie] 178 Kąt widzenia pionowy [stopnie] 178 Tuner Tuner Analogowy DVB-C DVB-S2 DVB-T2 Funkcje Smart TV Tak W zestawie uchwyt ścienny umożliwiający zamontowanie w. wym. telewizora na ścianie | 1 |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i pakietem biurowym | procesor: min. 3,6 GHz, 4 rdzenie karta graficzna zintegrowana ilość pamięci RAM: min. 8 GB typ dysku twardego 1: magnetyczny pojemność dysku twardego 1: min. 1000 GB system operacyjny: Windows 10 Pro zainstalowany pakiet biurowy kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 Pro | 1 |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem | procesor: min. 3,6 GHz, 4 rdzenie karta graficzna zintegrowana ilość pamięci RAM: min. 8 GB typ dysku twardego 1: magnetyczny pojemność dysku twardego 1: min. 1000 GB system operacyjny: Windows 10 Pro | 1 |
|  | Laptop z oprogramowaniem i pakietem biurowym | Procesor Liczba rdzeni 2; Taktowanie procesora [GHz] 2.5 - 3.1 Dyski, pamięci, napędy Pojemność dysku SSD [GB] 256 Wielkość pamięci RAM [GB] 8 Ekran Przekątna ekranu [cal] 15.6 Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 Ekran dotykowy Nie Rodzaj matrycy Matowa Obraz i dźwięk Karta graficzna nieintegrowana Pamięć karty graficznej Współdzielona z pamięcią RAM Karta dźwiękowa Zintegrowana System operacyjny Windows 10 Home PL Zainstalowany pakiet biurowy kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 Home PL | 1 |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i pakietem biurowym | procesor: min. 3,6 GHz, 4 rdzenie karta graficzna zintegrowana ilość pamięci RAM: min. 8 GB typ dysku twardego 1: magnetyczny pojemność dysku twardego 1: min. 1000 GB system operacyjny: Windows 10 Pro zainstalowany pakiet biurowy kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 Pro | 16 |
|  | Projektor multimedialny z mocowaniem | - Projektor: Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość 800 x 600 (SVGA) Jasność 3200 ANSI Lumenw Kontrast statyczny 13 0001 Obiektyw F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm Minimalna przekątna obrazu 60 '' Maksymalna przekątna obrazu 300 '' Proporcje obrazu 43 Częstotliwość pozioma min. 15 kHz Częstotliwość pozioma max. 102 kHz Częstotliwość pionowa min. 24 Hz Częstotliwość pionowa max. 120 Hz Trwałość rda wiata 4000 h Trwałość rda wiata (ECO) 6000 h Kompatybilność ze standardami komputerowymi 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Kompatybilność ze standardami wideo NTSC, PAL, SECAM Audio Tak - Uchwyt do projektora, Masa uchwytu: 1,76 kg Obciążenie: do 25 kg Rotacja: 360 stopni Kąt pochylenia +/- 25 stopni | 1 |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem w zestawie | procesor: min. 3,6 GHz, 4 rdzenie karta graficzna zintegrowana ilość pamięci RAM: min. 8 GB typ dysku twardego 1: magnetyczny pojemność dysku twardego 1: min. 1000 GB system operacyjny: Windows 10 Pro zainstalowany pakiet biurowy kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 Pro | 1 |
|  | Projektor multimedialny | - Projektor: Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość 800 x 600 (SVGA) Jasność 3200 ANSI Lumenw Kontrast statyczny 13 0001 Obiektyw F=2.6-2.78, f=10.2-12.24mm Minimalna przekątna obrazu 60 '' Maksymalna przekątna obrazu 300 '' Proporcje obrazu 43 Częstotliwość pozioma min. 15 kHz Częstotliwość pozioma max. 102 kHz Częstotliwość pionowa min. 24 Hz Częstotliwość pionowa max. 120 Hz Trwałość rda wiata 4000 h Trwałość rda wiata (ECO) 6000 h Kompatybilność ze standardami komputerowymi 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Kompatybilność ze standardami wideo NTSC, PAL, SECAM Audio Tak - Uchwyt do projektora, Masa uchwytu: 1,76 kg Obciążenie: do 25 kg Rotacja: 360 stopni Kąt pochylenia +/- 25 stopni | 1 |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i pakietem biurowym | procesor: min. 3,6 GHz, 4 rdzenie karta graficzna zintegrowana ilość pamięci RAM: min. 8 GB typ dysku twardego 1: magnetyczny pojemność dysku twardego 1: min. 1000 GB system operacyjny: Windows 10 Pro zainstalowany pakiet biurowy kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 Pro | 1 |

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – SPRZĘT DO PRACOWNI TECHNIK WETERYNARII

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy | Obiektywy: 4x,10x, 40x, 100x Oświetlenie: przechodzące Głowica: trinokularowa Mechanizm przesuwu preparatu: na dwa preparaty, zakres ruchu 75x40 mm, z noniuszem klasa optyki: achromatyczna Powiększenia mikroskopu: 40 x, 100 x, 400 x, 1000 x Pole widzenia okularów: 18 mm Działka elementarna ruchu mikro: 4 um Podział światła w głowicy: 50:50 (okulary: tubus kamery) Regulacja ostrości: mikro / makro Stolik mikroskopowy: 142 x 132 mm Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy Pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe Technika obserwacji: Jasne pole Możliwość rozbudowy: ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja Powiększenie okularu: 10 x | 8 |
|  | Model anatomiczny zwierzęcia | Anatomiczny model psa podzielony jest na dwie części. Na jednej połowie skóry psa przedstawione jest jego sierść, a na drugiej stronie modelu znajdują się mięśnie oraz ścięgna. Model psa można rozłożyć na 2 części, tak aby wewnątrz psa były widoczne kości, narządy wewnętrzne oraz rdzeń kręgowy. Organy wewnętrzne można wyciągnąć. Model o wymiarach 36x15x34 cm złożony jest z 8 części i jest pomalowana ręcznie. Cały model psa zamontowany jest na białej podstawie. Następujące organy można wyciągnąć: - Serce - Płuco - Wątrobę - Żołądek - Jelito - Dodatkowo można otworzyć odbytnice | 2 |
|  | Szkielet zwierzęcia (różne) (pies, kura, królik, kot) | 1) szkielet psa na odlewie z tworzywa sztucznego, - Częściowo rozkładany - Zdejmowany ogon i czaszka - Ruchoma żuchwa - Przymocowany na stałe do czarnej podstawy z tworzywa sztucznego 2) Szkielet kury z prawdziwych kości - Poszczególne kości ponumerowane - Na drewnianej podstawie - Ochronna osłonka transportowa 3) Prawdziwy szkielet królik 4) Odlew szkieletu kota z tworzywa sztucznego - Realistyczne przedstawienie poszczególnych kości - Zdejmowana czaszka i ogon - Szczęka górna i żuchwa ruchome - Otwierany pysk - Kości z tworzywa sztucznego z połączeniem klejonym lub drucianym - Zamontowany na czarnej podstawie z tworzywa sztucznego | 4 |
|  | Czaszka zwierzęcia z uzębieniem (różne) | 1) Anatomiczny model czaszki psa - Szczegółowy odlew z tworzywa sztucznego - Na białej podstawie - Ruchoma szczęka dolna 2) Model anatomiczny Czaszka psa w przekroju podłużnym - widoczne nerwy, naczynia krwionośne i korzenie zębów 3) Anatomiczny model czaszki kota - Szczegółowy odlew z tworzywa sztucznego - Ruchoma żuchwa - Na stabilnej podstawie z tworzywa | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe i makroskopowe tkanek i narządów zwierząt | Zestaw stu gotowych do użytku preparatów biologicznych | 8 |
|  | Atlas anatomiczny zwierząt | Anatomia zwierząt domowych: - wiadomości z zakresu nauk podstawowych, takich jak histologia, embriologia i fizjologia, - rozdział dotyczący anatomii kliniczno-topograficznej, - liczne ryciny, zdjęcia, rentgenogramy, ultrasonografy, tabele, - obowiązujące miana anatomiczne w języku polskim i łacińskim | 8 |
|  | Atlasy histologiczne | kolorowy atlas histologii, obejmujący szeroki zakres wiedzy, zawierając ryciny i zdjęcia mikroskopowe, przeznaczony dla studentów medycyny, weterynarii, stomatologii, patologii i nauk biologicznych | 8 |
|  | Miara zoometryczna | Miara zoometryczna do orientacyjnego określania wagi zwierzęcia | 1 |
|  | Laska zoometryczna | - Laska miernicza aluminiowa | 1 |
|  | Higrometr | Zakres pomiarowy -20 do 50ºC Dokładność ±3% wilgotności wzg., ±1ºC Rozdzielczość 0.1% wilgotności wzg., 0.1ºC Czas pomiaru 60s Wyliczanie punktu rosy Tak | 1 |
|  | Termometr | Sondy typu J (T1, T2) -20 ~ 1050 °C, rozdzielczość 0,1°C Sondy typu K (t1, T2) -200 ~ 1370 °C, rozdzielczość 0,1°C Dokładność (J, K) ±(0,05% + 0,7°C) (-200~-50°C), ±(0,05% + 0,3°C) (-50~1370°C) Sondy typu Pt (RTD) Nie dotyczy Dokładność Pt (RTD) Nie dotyczy Kanały (CH)/Pomiary 2 CH / pomiary T1, T2, T1-T2 Wyświetlacz LCD potrójny: 4 ½ cyfry + 4½ cyfry + MM:SS, podświetlenie Próbkowanie 1 raz/s Ochrona wejść 24V DC/Acrms Zasilanie Bateria 9V 6F22 | 1 |
|  | Luksomierz | Zakres 0,01 - 20/200/2000/20000/200000 0,01 - 20/200/2000/20000 FC Rozdzielczość ±3,0% (dla źródła światła 2856°K) ±6,0% (Pozostałe źródła światła) Wyjście analogowe 10mV/lx Zmiana zakresów manualna | 1 |
|  | Anemometr | Jednoczesny pomiar wydatku i temperatury Rejestracja wartości MIN/MAX/AVG Funkcja HOLD Auto wyłączanie Wyświetlanie niskiego stanu baterii Wiele jednostek pomiarowych (m/s, k/h, mile/h, knots, ft./min) Możliwość pobrania danych na komputer PC za pomocą portu RS232 | 1 |
|  | Taśma miernicza | - Do określania przyrostu masy ciała u bydła i trzody chlewnej - Po naciśnięciu przycisku następuje samoczynne zwijanie taśmy Długość 2,5 m | 2 |
|  | Szkielet zwierząt (np. Kozy, owcy) | 1) Prawdziwy szkielet kozy - Numerowane kości umożliwiają przyporządkowanie do opisu - Zamontowany na drewnianej podstawie - Ochronna osłonka transportowa 2) Prawdziwy szkielet owcy - Numerowanie kości ułatwia przyporządkowanie do ich opisu - Dokument z opisem kości do pobrania - Na drewnianej podstawie - Ochronna osłonka transportowa | 2 |
|  | Narzędzia sekcyjne (noże, nożyczki, pęsety, haki tkankowe, piły, dłuta) | Nożyczki proste, 16 cm Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm. Nożyczki kostne, stal nierdz., 23 cm Nóż autopsyjny, Zakrzywiony, plastikowa rękojeść, 15 cm Nóż autopsyjny, Ostro zakończony, plastikowa rękojeść, 15 cm Stalka, 25 cm Piłka do kości, stal nierdzewna, ostrze 14", ok. 35.5 cm Nóż do sekcji kręgosłupa, stal nierdzewna Dłuto kostne, stal nierdzewna Młotek kostny stal węglowa, Ostrza skalpela sterylne, 100 szt. Oprawka skalpela No 4 Taśma miernicza, 3 m | 16 |
|  | Apteczka pierwszej pomocy | # Apteczka ścienna z wyposażeniem | 1 |
|  | odzież ochronna | 1.FARTUCH LABORATORYJNY Charakterystyka fartucha: - rękawy długie wykończone mankietami - zapinane - długość: ok. 100cm - dwie kieszenie na wysokości bioder i jedna na lewej piersi 2.Okulary ochronne - Chronią przed rozbryzgami cieczy a także odpryskami ciał stałych które powstają podczas: szlifowania, wiercenia, koszenia, cięcia, dłutowania, malowania. | 16 |
|  | Środki ochrony indywidualnej | Jednorazowa maseczka włókninowa z gumką 100 szt. Rękawice nitrylowe jednorazowe bezpudrowe 100 szt. Fartuch włokninowy zabiegowy jednorazowy PP na rzepy 10 szt. | 16 |
|  | Apteczka pierwszej pomocy ścienna | # Apteczka ścienna z wyposażeniem | 1 |
|  | Termometr weterynaryjny | Termometr z elastyczną końcówką Cyfrowy termometr elastyczny Pamięć pokazuje ostatni zmierzony wynik Wyświetlacz LCD Sygnał dźwięków i automatyczne wyłączanie Wodoszczelny | 6 |
|  | Stetoskop | 1) Stetoskop dla małych zwierząt - Osłuchiwanie wysokich i niskich częstotliwości - Z dwustronną membraną - Ergonomiczny kształt liry 2) Stetoskop dla dużych zwierząt - Z czułą membraną - Długi dren (95 cm) - Głowica chromowana, polerowana ręcznie - Łatwe czyszczenie i dezynfekcja | 6 |
|  | Otoskop | Otoskop kieszonkowy halogenowy - Halogenowe oświetlenie - jasne, białe światło - Przesuwna soczewka powiększająca o szerokim kącie - Iluminacja światłowodowa - Możliwość wykonania otoskopii pneumatycznej - metalowa rękojeść - Zasilany standardowymi bateriami AA - Otoskop | 3 |
|  | Otoskop kieszonkowy | Otoskop LED w formacie kieszonkowym - Oświetlenie: LED Ring z 6 diodami LED - Regulacja natężenia oświetlenia - Z portem do przyłączenia gruszki do testu pneumatycznego - Zoptymalizowana konstrukcja głowicy otoskopu - Z odchylaną, 3-krotnie powiększającą lupą powiększającą z funkcją zablokowania pozycji Zasilanie bateryjne (2,5V) lub akumulatorowe (3,7V) | 3 |
|  | Młoteczek opukowy | Młoteczek do badania neurologicznego i opukowego Głowica młotka wyposażona w duża i małą końcówkę z delikatnego materiału. Igła-szpikulec zakończony ostrą końcówką wykonany z chromowanego mosiądzu. | 6 |
|  | Plezimetr | płytka wykonana ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku | 6 |
|  | Latarka | Latarka diagnostyczna uniwersalna | 3 |
|  | Wziernik | Wziernik dla małych zwierząt, wykonany ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku | 6 |
|  | Stazy | Staza weterynaryjna z gumy z metalowym zamknięciem | 3 |
|  | Kleszczyki hemostatyczne | Kleszczyki Kochera 13 cm | 6 |
|  | Cewnik urologiczny | Cewnik Foley, 2-kanałowy z balonem, znak zgodności CE | 6 |
|  | Sonda żołądkowa | Sonda żołądkowa dł. 40 cm | 20 |
|  | Elektrokardiograf | - kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" - pobieranie oraz wyświetlanie na ekranie 12 odprowadzeń jednocześnie - detekcja i wyświetlanie braku odprowadzeń (LEAD-OFF) - zespół filtrów cyfrowych, korekta przesunięcia linii bazowej, filtr AC, filtr zakłóceń EM - wbudowana wysokiej rozdzielczości drukarka termiczna (papier 80mm) - wbudowana bateria Litowa, podtrzymuje prace aparatu przy braku zasilania 230V do 4 godzin, zapis do pamięci do 1000 cyfrowych rejestracji EKG - obsługa wydruku w trybie (auto) 4, 3+1(rytm), 3, 2+1(rytm), 2, 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.) + 1(rytm), - 3(odpr koń.) + 2(odpr pierś.), rytm 4, rytm 3, rytm 2, manulanym - wymiana danych portem USB - automatyczne pomiary parametrów EKG | 1 |
|  | Trokar | Długość kaniuli: 12,5cm Długość trzpienia z ostrzem: 15cm Długość całkowita (z uchwytem): 24cm Grubość kaniuli: 10mm | 2 |
|  | Linki i łańcuszki porodowe | Linki porodowe Ręcznie plecione | 2 |
|  | Haki oczodołowe | Hak powiekowy Wielokrotnego użytku Ze stali nierdzewnej | 2 |
|  | Kleszcze porodowe | Kleszcze porodowe Ze stali nierdzewnej Wielokrotnego użytku | 2 |
|  | Nici chirurgiczne | Pleciony szew multifilamentowy Woskowana, silikonowana powierzchnia | 6 |
|  | Suszarka do szkła laboratoryjnego | Wykonana ze stali z półką z tworzywa sztucznego. 32 miejsca. | 1 |
|  | Stojak laboratoryjny | Stojak na probówki Odporny na działanie wysokich temperatur do 300°C | 5 |
|  | Czytnik mikrochipów | Do odczytywania mikrochipów: HDX i FDB-X (zgodnie z normą ISO 11784/85) 2-wierszowy wyświetlacz 16-miejscowy z podświetleniem LCD | 1 |

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA – SPRZĘT DO PRACOWNI TECHNIK GEODETA

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ruletka geodezyjna min.50m | Długości 20m/30m/50m Szerokość wstęgi taśmy 13mm Łożyska ślizgowe Zabezpieczenie FLEX-TOP Zero na początku taśmy Zero przesunięte o 10cm Pozycja parkingowa korby Taśma ze stali węglowej C 75 Warstwa fosforanowa Pokrycie białą żywicą syntetyczną, utwardzaną piecowo Lakier piecowy | 2 |
|  | Kamizelka odblaskowa | Kamizelka z taśmami odblaskowymi z poliestrowej siateczki, taśmy odblaskowe o szerokości 3x 5 cm, zapinana na rzepy | 16 |
|  | Kask ochronny | - kompatybilny z innymi akcesoriami ochronnymi - wymienne opaski przeciwpotne - pełnia wymogi normy EN397:2012+A1:2012 | 16 |

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA – SPRZĘT DO PRACOWNI TECHNIK LEŚNIK

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran projekcyjny naścienny | Rodzaj ekranu projekcyjnego Rozwijany elektrycznie Montaż (AGD) Podwieszany Montaż (AGD) Ścienny Proporcje obrazu ok. 43 Przekątna ok. 100 '' Wymiary ekranu projekcyjnego ok. (a x b) 200cm x 150cm. Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego ok. (a x b) 200cm - 150cm. Projekcja (ekrany projekcyjne) Przednia | 1 |
|  | Kurtka ochronna | Kurtka zapinana na zamek kostkowy przykryty plisą zapinaną na rzepy, 4 kieszenie kryte patkami, obwód mankietów regulowany rzepem. Stójka wyłożona polarem, wentylowane plecy, z tyłu kurtka przedłużona | 2 |
|  | Spodnie ogrodniczki z wkładką antyprzecięciową | Spodnie z wkładką przeciwprzecięciową, klasa I, | 2 |
|  | Rękawice ochronne | Rękawice antywibracyjne, nadgarstek zakończony ściągaczem, wewnętrzna część rękawicy ze skóry, górna część pokryta wodoodpornym materiałem | 2 |
|  | Buty ochronne skórzane dla pilarzy | Buty ochronne skórzane przeciwprzecięciowe, z wkładką przeciwprzecięciową klasa 1, wodoodporne, stalowy czubek i podeszwa, antyelektrostatyczna podeszwa nitrylowa, zgodnie z EN ISO 17249:2004, EN 381 klasa 1 | 2 |
|  | Kask kompletny | Kask ochronny, teleskopowa regulacja nauszników, rozmiar kasku regulowany: 53-62 cm, materiał ABS | 2 |
|  | Kamizelka ostrzegawcza żółta | Kamizelka z taśmami odblaskowymi z poliestrowej siateczki, taśmy odblaskowe o szerokości 3x 5 cm, zapinana na rzepy | 16 |
|  | Wysokościomierz | 2 skale do pomiaru z odległości 15, 20, 30 i 40m. Obudowa ze szczotkowanego aluminium, hydrauliczne tłumienie łożyska. Dokładność pomiaru 0,25m. | 3 |
|  | Średnicomierz 80cm | O zakresie pomiaru do 80 cm. Aluminiowa belka i ramiona pomiarowe. Skala z milimetrową podziałką. | 3 |
|  | Średnicomierz 60cm | O zakresie pomiaru do 60 cm. Aluminiowa belka i ramiona pomiarowe. Skala z milimetrową podziałką. | 3 |
|  | Wilgotnościomierz | Długość elektrod: ok. 40 mm Metoda pomiarowa: dielektryczna Głębokość wnikania: 0 - 50 mm, nieniszcząco Zasilanie: bateria blokowa 9 V 10 ustawianych charakterystyk dla ważniejszych materiałów budowlanych i rodzajów drewna Bezpośrednie wyświetlanie wartości pomiarowej w % | 1 |
|  | Waga laboratoryjna | - Zakres ważenia od 0,5 do 3000 g - Dokładność 0,1 g - Funkcje tarowania, zerowania i liczenia - Cyfrowy wyświetlacz | 1 |
|  | Apteczka pierwszej pomocy ścienna | Apteczka ścienna z wyposażeniem | 1 |
|  | Ekran projekcyjny naścienny | Rodzaj ekranu projekcyjnego Rozwijany elektrycznie Montaż (AGD) Podwieszany Montaż (AGD) Ścienny Proporcje obrazu ok. 43 Przekątna ok. 100 '' Wymiary ekranu projekcyjnego ok. (a x b) 200cm x 150cm. Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego ok. (a x b) 200cm - 150cm. Projekcja (ekrany projekcyjne) Przednia | 1 |
|  | Tablica biała suchościeralna | Wymiary 180x100 Powierzchnia ceramiczna P3 Kolor powierzchni biały | 1 |
|  | Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego | Program powinien pozwalać m.in. na: - aktualizację on-line - dodawanie własnych treści - klipów filmowych, zdjęć opatrzonych autorskim komentarzem - indywidualne dopasowanie zajęć do koncepcji merytorycznej OSK Funkcjonalność programu: - cały materiał ułożony zgodnie z programem szkolenia kierowców na końcu każdego rozdziału podsumowanie, a po nim pytania kontrolne - zgodny z aktualnym stanem prawnym - spójny z materiałem zawartym w "Przewodniku kursanta kat. B" | 1 |
|  | Pilarka spalinowa | Moc kW/KM 2,3/3,1 Pojemność skokowa cm³ 42,6 Ciężar kg 4,5 Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 2 Poziom mocy akustycznej dB(A) 115 Podziałka piły łańcuchowej 3/8" P Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 2,9/2,9 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 103 | 4 |
|  | Kosa spalinowa | Moc kW/KM 1,4/1,9 Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC 46-2 Pojemność skokowa cm³ 36,3 Średnica cięcia mm 480 Zawartość zbiornika l 0,71 Długość całkowita cm 2) 180 Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3) 110 Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3) 99 Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 4) 2,2/2,8 | 1 |
|  | Suwmiarka z odczytem cyfrowym | Rozdzielczość: 0.01mm/0.0005"; Zakres: 150mm/6"; Dokładność: +/-0.02mm (0.001") dla pomiarów <100mm; +/-0.03 dla pomiarów >100mm. | 2 |
|  | Śruba mikrometryczna | Zakres pomiarowy 0-25mm Dokładność pomiaru 0,01mm | 2 |

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.

ZAŁĄCZNIK NR 1a

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

MY NIŻEJ PODPISANI

………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy

Wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR …. OBEJMUJĄCA ………………………………………..

netto ………………………zł, słownie złotych, …………. …………………………………………….

brutto ……………… zł , słownie złotych ……………………………………………………………….

W tym ceny za poszczególne artykuły zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Nazwa oferowanego produktu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Stawka podatku Vat | Wartość jednostkowa brutto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | należy dostosować ilość wierszy |  |  |  |  |  |

OFERUJĘ SKRÓCENIE TERMINU O 7 / 14* DNI W STOSUNKU DO PODSTAWOWEGO TERMINU.

*Wybrać odpowiednio lub pozostawić bez zaznaczania. Wówczas wykonawca otrzyma 0 pkt.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (należy podać zakres): …………………………….

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………...………………………………………….(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

8. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od…….. do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na poniższy adres (nr. tel. nr. fax, e-mail):

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….....

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. dnia ……….. 2020 roku.

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

## ZAŁĄCZNIK NR 2A

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

### OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5  ust. 1  pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………

………………………….. dnia ……… ….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….…………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………………….. dnia ……… ….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………………….. dnia ……… ….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….. dnia ……… ….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

## ZAŁĄCZNIK NR 2B

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

### OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 6 SIWZ.

…………….……. dnia ………….……. r. 		  …………………………………………

(miejscowość)	 (data) 			                           (podpis)

INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ

…………………………………………………………………………..……………………………………….......

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu lub opisać warunek udziału, którego dotyczy)

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*):

………………………………………………………………………….…………………….…………………….., 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

*)Wypełnić jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)                (data) 					       (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		    (data) 					           (podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Wykaz wykonanych dostaw |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje o posiadanym doświadczeniu, zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ:

| Lp | Rodzaj wykonanych dostaw | Termin Wykonania | Wartość brutto dostaw | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty

……………………….. dnia ………… 2020 roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | #### Informacja o tym, że Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 informuję, że

nie należę / należę*

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184).

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, do oferty złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku złożonych w niniejszym postępowaniu odrębnych ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy mają obowiązek wykazania, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

………………………….. dnia ……………….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 – wzór umowy

U M O W A  Nr         /2020

Zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy:

1) Zespołem Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie z siedzibą ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów, posiadającym NIP 6932183717, REGON 369814308 reprezentowanym przez Dyrektora: Elżbietę Sawczak,

Przy kontrasygnacie Księgowej: ……………………………

a,

2) ………............................................................................................................................................................... z siedzibą  w ……………………………………………………… przy ul.………………………………………………………………………………,NIP:…………………………. REGON ……………………….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, którego przedmiotem jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”, na następujących warunkach:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie” w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Umowa obejmuje realizację części … zamówienia pod nazwą …………………………………………….

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy.

  - Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.

  - Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne do szkoły na własny koszt i na własne ryzyko oraz  zapewni  rozładunek  ze  środków  transportowych  i  wniesienie  dostawy  do  pomieszczeń Zamawiającego  w  godzinach  pracy  placówki  po  uprzednim  telefonicznym  uzgodnieniu  terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe czasie transportu.

  - Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.

  - Wszystkie  pomoce  dydaktyczne  muszą  być  fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad  oraz dopuszczone  do stosowania  w  placówkach  oświatowych.  Wszystkie  dostarczone  materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

  - Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie  dla dostarczanego asortymentu) gwarancji (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta lub korzystniejszy). Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  Zamawiającemu  dokument  gwarancyjny  w  dniu odbioru  przedmiotu  dostawy.

  - Wraz  z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, atesty.

3. Szczegółowe warunki zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w ciągu … dni licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dostawę przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

3. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć wszystkie dostarczone przedmioty zgodnie z zasadami promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

§ 3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności realizacji dostawy z zapisami niniejszej umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

- Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci należność za realizację dostawy:

netto ………………………zł, słownie złotych, …………. …………………………………………….

brutto ……………… zł, słownie złotych ……………………………………………………………….

zgodnie z wykazem cen jednostkowych zawartych w formularzu oferty Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

§ 5

- Rozliczenie za zrealizowane dostawy odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez obie strony pisemny protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług, o numerach identyfikacyjnych:

Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, NIP 6932183717

Wykonawca: …………………………….. i są upoważnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Należność za zrealizowane dostawy przekazywane będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

§ 6

Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia …… 2020 roku.

§ 7

Z tytułu nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastosuje wobec Wykonawcy kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w dostawie towarów przez Wykonawcę – 0,5% wartości niedostarczonych przedmiotów za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości umowy określonej w §4.

§ 8

- W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami 
w wysokości ustawowej, po wyczerpaniu obowiązku określonego w ust. 2.

- W sytuacji wystąpienia opóźnienia w płatności, Wykonawca zobowiązuje się wystosować do Zamawiającego pisemne wezwanie do uregulowania płatności z wyznaczeniem terminu zapłaty.

- Przekroczenie terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, daje Wykonawcy prawo żądania zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

§ 9

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w par. 2 ust. 2. Odstąpienie to będzie traktowane przez strony jako odstąpienie 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w § 7 pkt 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

- W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która ze stron od umowy odstąpiła, Wykonawca otrzyma zapłatę za zrealizowaną do dnia odstąpienia od umowy część dostawy.

§ 10

- Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT;

2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku:

a) wstrzymania realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;

b) następstwa siły wyższej;

3) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np.  gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;

4) zamiany asortymentu w przypadku braku dostępności danej pozycji na rynku:

a) jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego oraz na pozycję o nie gorszych parametrach.

- Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                            WYKONAWCA