Głogów, dnia 28 sierpnia 2013r.

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „*Likwidacja barier architektonicznych – remont sali gimnastycznej”.***

Zamawiający informuje, że dnia 27 sierpnia 2013r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

**PYTANIE 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT / Double 4.O.

**Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 907) udziela następującej odpowiedzi”:**

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie podłogi sportowej systemowej   
o nawierzchni z płyt wiórowych MFP i wykładziny sportowej gr. 4mm. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby system podłogi sportowej był zgodny z normą PN – EN 14904:2009.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.**

**Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienie nie skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert   
w rozumieniuart. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.**