Skoczów, dnia 17.06.2009r.

ZSZ – Sk/ 202/01/09

Otrzymują:
Wszyscy  Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego „Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami 
                 towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie”.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie 1: W opisie technicznym jest zapis „demontaż istniejących wewnętrznych parapetów okiennych z lastryka w przypadku konieczności częściowych zamurowań otworów okiennych”. Proszę o wyjaśnienie czy zamontować stare parapety lastrykowe, czy mają być skracane, czy zamontować nowe parapety np. z PCV.

Odpowiedź: W przypadku częściowych zamurowań należy całkowicie zdemontować stare parapety lastrykowe bez ponownego montażu. Wykonanie parapetów wewnętrznych inwestor przeprowadzi we własnym zakresie.