Sichów Duży 09.08.2019r.

**Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną –ETAP III”***

***Numer ogłoszenia:* 581700-N-2019*; data zamieszczenia: 2019-08-02 r.***

W oparciu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym informuje, że w dniu 08.08.2019r wpłynęło do zamawiającego zapytanie do treści SIWZ na które udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Dokumentacja techniczna zawiera kompletny projekt rozbudowy wraz z wykończeniem i wyposażeniem. Proszę o potwierdzenie, że zakres etapu III rozbudowy zawarty jest w przedmiarach.

 Odpowiedź:

Zakres robót do wykonania w etapie III proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 2**

Brak w dokumentacji branży elektrycznej schematów Tablic T-1, T-2 i TW. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi załączamy schemat Tablic T-1, T-2 i TW

**Pytanie 3**

Brak w przedmiarach branży elektrycznej aparatury i wyposażenia, tj. włączników, gniazdek itp. Proszę o uzupełnienie przedmiarów bądź wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zakres robót do wykonania w etapie III proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.

 *Dyrektor*

*Piotr Mazur*