Sichów Duży 11.07.2020r.

**Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną –ETAP IV”***

***Numer ogłoszenia:* 556026-N-2020*; data zamieszczenia:* 2020-06-30**

W oparciu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym informuje, że w dniu 07.07.2020r wpłynęło do zamawiającego zapytanie do treści SIWZ na które udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie specyfikacji sufitu akustycznego i posadzki z deski podłogowej. W opisie technicznym jest bardzo mało informacji.

 **Odpowiedź:**

Sufit podwieszony akustyczny modułowy niepalny gr. 1,6cm -  niepalny.

Deska podłogowa lita z drewna dębowego lub bambusowego jasna gr. 2cm na klej.

*Piotr Mazur*

 *dyrektor*