Sichów Duży 10.08.2020r.

**Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Budowa placu manewrowego z budynkiem – ETAP I”***

***Numer ogłoszenia:* 568609-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.**

W oparciu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym informuje, że w dniu 06.08.2020r wpłynęło do zamawiającego zapytanie do treści SIWZ na które udzielamy następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Proszę o załączenie projektu branży elektrycznej

 Odpowiedź:

Projekt branży sanitarnej oraz elektrycznej w załączniku.

**Pytanie 2**

W poz. nr 17 należy uwzględnić sam kabel czy razem z 4 szt. lamp?

Odpowiedź:

W pozycji nr 17 proszę wycenić dostawę i ułożenie samego kabla elektrycznego wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji.

**Pytanie 3**

Z czego wynikają tak duże ilości nasypu w poz. 5 do 7? Proszę o wyjaśnienia lub bilans prac ziemnych lub przekrój placu.

Odpowiedź:

Podane ilości wykonania nasypu wyliczono na podstawie dokumentacji projektowej.

**Pytanie 4**

Czy malowanie linii placu jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów

Odpowiedź:

Malowanie linii placu manewrowego nie wchodzi w zakres przetargu.

*Piotr Mazur*

 *dyrektor*