Numer sprawy: ZSB.KNC-342-8/10                                           Jasło, dnia 10.11.2010

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSB.KNC-342-8/10, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r.,Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.) Zmawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

- Czy szafę teleinformatyczną  19”24U należy dostarczyć bez wyposażenia (jak sugeruje przedmiar poz. 56)

czy wraz z 15 szt. panelami krosowymi 24xRJ45 kat. 5 (jak w opisie

projektu pkt. 3)

TAK -wraz z 15 szt. panelami krosowymi 24xRJ45 kat. 5 (jak w

opisie projektu pkt. 3).

- W przedmiarze brak jest ułożenia kabli logicznych UTP sieci komputerowej. Czy jest to zakresem przetargu?

Ułożenie kabli logicznych UTP sieci komputerowej jest

zakresem przetargu.

Dyrektor Szkoły:

Dorota Czernecka