Numer sprawy: ZSB.KNC-342-3/11                                           Jasło, dnia 03-03-2011

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY - 1

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSB.KNC-342-3/11, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej - etap II.

Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r.,Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.) Zmawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

1.Pytane:

Czy liczniki energii elektrycznej o których mowa w projekcie, są to istniejące liczniki które należy zdemontować, a następnie zamontować w nowo wykonanej rozdzielni, czy mają to być nowe liczniki dostarczone wraz z nową rozdzielnią?

Odpowiedź (po konsultacji z projektantem) :

Liczniki energii elektrycznej są własnością Zakładu Energetycznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY - 2

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSB.KNC-342-3/11, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej - etap II.

Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r.,Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.) Zmawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

1. Pytanie:

Czy pomiar energii elektrycznej jest własnością Zakładu Energetycznego, czy szkoły?

Odpowiedź (po konsultacji z projektantem) :

Rozdzielnia główna jest własnością szkoły, liczniki są własnością Zakładu Energetycznego

Dyrektor Szkoły:

Dorota Czernecka