Numer sprawy: ZSB.KNC-342-2/11                                           Jasło, dnia 03-03-2011

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY - 4

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSB.KNC-342-2/11, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap II.

Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r.,Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.) Zmawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

1.Pytane:

W wykazie stolarki drzwiowej cz. II Zamawiający pisze iż drzwi mają być antywłamaniowe. Nie określono natomiast  jakiej klasy szkło nalezy zastosować. Czy szkło bezpieczne O2 ( 1 folia) , antywłamaniowe P2 ( 2 folie) czy jeszcze wyższej klasy np P4. I czy to szkło jest konieczne. Pozycja 2 i 3 to drzwi wewnętrzne. Nie ma możliwośći zastosowania szkła antywłamaniowego w drzwiach z profili zimnych ( do wewnątrz) gdyż nie ma odpowiedniej listwy. Pozostaje wykonać te drzwi z profili ciepłych , co jest zancznie droższym rozwiązaniem. Prosze więc określić co Zamawiający rozumie pod pojęciem "drzwi antywłamaniowe".

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek „drzwi antywłamaniowe”za spełniony - poprzez zastosowanie zamka patentowego i blokady zawiasów

Drzwi D7z, D9w, D10w – są drzwiami pełnymi (zgodnie z opisem) nie są więc przeszklone

Drzwi D8s-w/z – szkolone szkłem bezpiecznym (1 folia)

2. Pytanie:

W wykazie stolarki drzwiowej cz. II oraz w przedmiarze podano inny metraż. Czym kierować się w wycenie stolarki ? Danymi z przedmiaru czy wykazu stolarki?.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za wiążące opisy zawarte w  wykazach stolarki okiennej i drzwiowej, które stanowią załącznik nr 3b do SIWZ.

Dyrektor Szkoły:

Dorota Czernecka