Numer sprawy: ZSB.KNC-342-2/12                                               Jasło, dnia 03-12-2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY - 2

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSB.KNC-342-2/12,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – "Dostawa kompletnego

ogrodzenia systemowego (panelowego) oraz bramy wjazdowej i furtki"

Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r.,Nr 164, poz.1166, z późn. zm.)

Zmawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

2.Pytane:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu  nr ogłoszenia 4086038  z dnia: 27-11-21012 r.  dot. „Dostawy kompletnego ogrodzenia systemowego ( panelowego) oraz bramy wjazdowej i furtki”  zwracamy się z zapytaniem, czy wymieniona w pozycji 5 i 6 wysokość podmurówki i łącznika musi wynosić 28 cm +/- 3cm.

Proponujemy wysokość podmurówki i łącznika o wysokości 24 cm którą montujemy  w ogrodzeniach przemysłowych, użyteczności publicznej, szkołach i posesjach prywatnych o wielu lat .

Produkowane przez nas elementy betonowe do ogrodzeń posiadają wymiary :

- podmurówka 238 x 24 x 7,5 cm zbrojona 3 x pręt żebro Ф 8 mm

- łącznik 24 x 24 x 24 cm

Odpowiedź:

Zamawiający po przeanalizowaniu parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - dopuszcza zwiększenie tolerancji wymiarów przedmiotu zamówienia opisanego w poz. 5 i 6 o 1 cm – oznacza to, że wymiary przedmiotu zamówienia opisanego w poz. 5 i 6. Wynoszą odpowiednio: 28 cm ±4 cm.

Dyrektor Szkoły:

Dorota Czernecka