SP5.233.11.2014

Piaseczno, 08.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 EURO

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na wykonanie wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej w 2 salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej

Nr 5, przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie, proszę o złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych.

Materiały przetargowe : projekt wykonawczy , przedmiar robót są do wglądu w sekretariacie szkoły po uprzednim uzgodnieniu.

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w budynku szkoły przed złożeniem oferty.

Zamawiający  zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania Umowy  w przypadku, gdy wartość oferty będzie przekraczała  ilość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2014 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5, w zamkniętej kopercie lub drogą mailową na adres sp5pias@wp.pl

Przy składaniu ofert drogą mailową należy uzyskać potwierdzenie przyjęcia oferty.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto .

Termin realizacji zadania 29 sierpnia 2014 r.

Osoby odpowiedzialne do kontaktów :

- sprawy formalno-techniczne : Cezary Grzanek , tel. 22 70 17 668

- w przypadku chęci przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się

z: przedstawicielem szkoły - Ewa Stępniewicz, tel. 22 756-74-39

Skrócony opis obiektu.

Budowa budynku starej części szkoły realizowana była w latach 70-dziesiątych XX wieku.

Cały budynek wzniesiony został w bryle wieloskrzydłowego kompleksu budowanego tradycyjnie, jako trzykondygnacyjny obiekt użytku publicznego.

Instalacje elektryczne zostały wykonane jako podtynkowe, dwużyłowe z przewodami wykonanymi z aluminium. Zastosowane wówczas, oprawy oświetleniowe stanowią bardzo stare rozwiązania, często oparte jeszcze na punktowych, pojedynczych żarówkach.

Zasilanie oświetlenia, jak i gniazd jest realizowane z rozmieszczonych na korytarzu kilku piętrowych tablic elektrycznych.

Opis przedmiotu zapytania:

- Roboty elektryczne swoim zakresem obejmują następujące sale oznaczone numerami:    piętro II: 1, 2,

- Powierzchnia sal lekcyjnych mieści się w granicach od 50, a wysokość wynosi 3,2 m.

- Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych należy wykonać jako podtynkowe, trójprzewodowe, przewodem YDYpżo o przekroju 1,5 mm2 dla oświetlenia                    i o przekroju 2,5 mm2 dla gniazd. Łączenie przewodów na złączki w puszkach.

- W każdej sali lekcyjnej zostały zaprojektowane nie mniej jak 8 opraw, po dwie                w dwóch rzędach, załączane przez cztery niezależne wyłączniki, zlokalizowane przy drzwiach wejściowych.

- W każdej sali lekcyjnej zaprojektowano jedną lub dwie oprawy oświetlenia awaryjnego.

- Przy doborze opraw oświetleniowych, należy wziąć pod uwagę ich łatwą dostępność w handlu.

- W każdej sali lekcyjnej zaprojektowano 4 podwójne gniazda ogólnego przeznaczenia na bezpiecznej wysokości.

- Należy zachować, już istniejące 1 gniazdo instalacji komputerowej w każdej z sal. Instalacja ta jest wykonana w plastikowym korycie kablowym na tynku.

- Inne już istniejące instalacje elektryczne do urządzeń multimedialnych, należy zachować jako natynkowe w korytkach kablowych. Mogą one pozostać w istniejącej postaci pod warunkiem, że nie są uszkodzone. Przyjęte rozwiązanie powinno pozwalać na ciągłą modyfikację instalacji komputerowych.

- W pomieszczeniu biblioteki znajdującej się na parterze budynku, projektant zastosował odmienne rozwiązania oświetlenia niż w pozostałych salach.

- Zasilanie oświetlenia i gniazd elektrycznych należy wykonać z istniejących tablic piętrowych, przewodami układanymi w korytach natynkowych po ścianach na korytarzu.

- Do projektu wykonawczego został dołączony przedmiar, który stanowi jedynie pomocniczy punkt odniesienia do materiałów i robót niezbędnych do wykonania zadania. Brak zapisu w przedmiarze nie może stanowić podstawy do ubiegania się Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 2 dni od dnia podpisania Umowy, której wzór znajduje się w załączeniu.

- Realizację zadania należy wykonać zgodnie z przedstawionym do zapytania ofertowego projektem wykonawczym, wiedzą techniczną i wymogami przepisów prawa budowlanego.

- Po realizacji zadania Wykonawca przedłoży (w 2-ch egzemplarzach) dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i pomiarów, certyfikaty i deklaracje zgodności, instrukcje obsługi oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami i Ustawą Prawo Budowlane.

- Po stronie Wykonawcy dodatkowo leży: przemieszczanie mebli, zabezpieczenie podłóg i mebli folią malarską, sprzątnie pomieszczeń, transport i utylizacja gruzu.

- Po stronie wykonawcy leży zaprawianie przepustów, szpachlowanie bruzd                          i dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. projektu i realizacji zadania to 29 sierpnia 2014 r.

Informacja dodatkowa:

Zamawiający, z uwagi na posiadane ograniczone fundusze na realizacje zadania, po wyborze  oferty, ale przed podpisaniem umowy, podejmie ostateczną decyzję, w jakim zakresie nastąpi realizacja.

W związku z w/w uwarunkowaniami Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu realizacji zadania.

Z poważaniem :

Załączniki:

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Wzór umowy

Otrzymują:

- Adresat.

- Szkoła Podstawowa nr 5 a/a

- Wydział INW UMiG Piaseczno