Pobiedziska, dnia 02.12.2020 r.

ZP.22.30.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, prosi o złożenie oferty cenowej na niżej wymienioną usługę:

pn. „OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI ŁĄCZNIE Z URZĄDZENIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W KOTŁOWNI I WĘŹLE CIEPLNYM”

OGŁOSZENIE

I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach , 62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23.

II. Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie w stanie sprawności technicznej kotłowni poprzez obsługę serwisową, konserwacyjną zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji urządzeń znajdujących się w kotłowni oraz węźle cieplnym zlokalizowanym w kompleksie edukacyjno-sportowym.

Specyfikacja zamówienia:

W kotłowniach dla zapewnienia centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej znajdują się:

a) Dwa kotły kondensacyjne firmy VIESSMANN VITOCROSSAL 300 Q=370 kW + regulator Vitotronic 100 GC1, z palnikami firmy WEISHAUPT typ WG40/N/1-A ZN-LN z W-MF DN 1_1/2”.

b) Cztery pompy ciepła firmy VIESSMANN VITOCAL 300-G BW 145 i cztery pompy ciepła firmy VIESSMANN VITOCAL 300-G BWS 145

- Systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy GAZEX

- Trzy wymienniki c.w.u 1000L

- Dwa zasobniki c.o. 1000L

- Zmiękczacz wody Watertech TW-16

c) Piec BROTJE energy top 24TE

d) Piec VITOPEND 100-W

e) Piec IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26

Lista czynności objętych zamówieniem.

1.Czyszczenie kotłów

2.Czyszczenie palników

3.Regulacja palników z analizą spalin

4.Programowanie regulatorów wraz z przeglądem automatyki

5.Czyszczenie filtrów siatkowych instalacji grzewczej

6.Czyszczenie filtrów odmulacza

7.Regulacja ciśnienia wody w instalacji

8.Regulacja przeciwciśnienia w przeponowych naczyniach zbiorczych

9.Regulacja zaworów trzy/czterodrogowych

11.Kontrola i konserwacja stacji uzdatniania wody

12.Sprawdzenie i konserwacja czujników regulacyjnych

13.Sprawdzenie i konserwacja termostatów regulacyjnych

14.Sprawdzenie drożności zaworów bezpieczeństwa i ich konserwacja

15.Odpowietrzanie instalacji c.o. i c.w.u

16.Kontrola i konserwacja pomp

17. Kontrola naczynia zbiorczego i ciśnienia obiegu pierwotnego/grzewczego

18.Utrzymanie w czystości pomieszczenia kotłowni.

19. Inne czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń znajdujących się w kotłowni i węźle cieplnym

Współdziałanie przy sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań i dokumentów dla eksploatowanych urządzeń wynikających z obowiązku ustawowego.

Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzać rozruch technologiczny instalacji kotłowni i dokonać wpisu do książki obsługi serwisowej.

Przedstawienie raportu o stanie technicznym kotłowni odbywać się będzie jeden raz w roku.

III. Materiały i narzędzia niezbędne do konserwacji kotłowni zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.

IV. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kotłownię i węzeł cieplny oraz uczestniczyć przy kontrolach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

V. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się na miejsce awarii do 4 godzin od otrzymania telefonicznego powiadomienia o awarii.

VI. Wykonawca zobowiązany jest minimum raz w miesiącu przeprowadzić kontrolę sprawności urządzeń i odnotować to zdarzenie w zeszycie obsługi serwisowej.

- VII Opis sposobu obliczania ceny:

- 1.Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

- 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny całkowitej brutto, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

- VIII. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

Osoby które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać wymagane uprawnienia  typu „E” na stanowisku eksploatacji i certyfikat F-GAZ w zakresie obsługi , konserwacji, remontów i montażu oraz min. roczne doświadczenie w serwisowaniu kotłowni gazowych i z pompami ciepła. W celu udokumentowania doświadczenia należy przedstawić referencje z minimum rocznym doświadczeniem i nie starsze niż pięć lat.

- IX. Kryterium oceny ofert:

- Najniższa cena

- X. Termin wykonania zamówienia:

- Od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

- XI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- 1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. (załącznik nr 1)

- 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

- 3. Referencje poświadczające minimum roczne doświadczenia w serwisowaniu kotłowni gazowych i z pompami ciepła.

- 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia

- XII. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego

- Piotr Teraźniewski - Tel. 61 8177142 w 6, 504008608

XIII. W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zaleca się wcześniejszą wizytę Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi zapytaniu ofertowemu.

XIV. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz dopiskiem „Obsługa serwisowa kotłowni”.

Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska, sekretariat.

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2020r. godziny 12:00 (liczy się data dostarczenia)

- Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

- 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO