**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA w Iłży**

**27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel/fax 48 6163037**

**e-mail:** **zspilza@zspilza.pl**

**…………………………………………………………………………………………………**

 Iłża dnia 2018.04.05

**DYREKTOR ZSP im. St. STASZICA w Ilży**

**ZAPRASZA**

**Do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną brutto na wykonanie usługi remontu ogrodzenia wzdłuż ulicy Błazińskiej nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży.**

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
2. Może być złożona faksem, e-mailem, osobiście, pocztą, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża, fax: 486163037,
3. e-mail; zspilza@zspilza.pl
4. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
5. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
6. Podana kwota ma być kwotą brutto i ma obejmować całość zamówienia.
7. Opis przedmiotu zamówienia:

**Remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Błazińkiej nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży.**

**W** skład robót wchodzą;

1. Roboty rozbiórkowe:
2. Rozebranie cokołu betonowego
3. Wykop pod posadowienie fundamentu,
4. Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym.
5. Roboty budowlano-montażowe;
6. Wykonanie zbrojenia ,
7. Wykonanie szalunku konstrukcji,
8. Wykonanie fundamentu na długości 70 m, na głębokość 100 cm z betonu klasy minimum B20, w miejscach wymurowania słupków głębokość fundamentów 120 cm
9. Wykonanie podmurówki z bloczków łupanych o wymiarach390x220x160 mm (2 warstwy) w kolorze podanym przez zamawiającego przykrytej daszkami dwuspadowymi,
10. Wymurowanie 7 słupów z bloczków łupanych w kolorze podanym przez zamawiającego o wymiarach 390x390x160 mm ( 9 warstw) w miejscach podanych przez zamawiającego. Słupy zakończone daszkami dwuspadowymi w kolorze podanym przez zamawiającego o wymiarach 465x250x70.
11. Osadzenie w cokole słupków z profili stalowych 70x70x2mm wysokość 2,2 m cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze podanym przez zamawiającego zakończonych daszkami ( rozstaw min. co 2 m),
12. Wykonanie i zamontowanie ogrodzenia z przęseł metalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze podanym przez zamawiającego o szerokości minimum 2000 mm i wysokości minimum 1250 mm według opisu podanego w specyfikacji zamówienia.
13. Wykonanie i zamontowanie dwóch furtek o szerokości min. 900 mm i bramy wjazdowej dwustronnie otwieranej o szerokości minimum 3982 mm wykonanej z profili stalowych cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo (na wzór przęsła ogrodzenia).

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej

1. Sposób i termin składania ofert - do 19.04.2018 r. godz. 14.00
2. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Leszek Giemza tel. 662062975
3. Termin realizacji zamówienia - do 31.07.2018 r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

**CENA – 100%.**

1. Płatność przelewem – 14 dni od realizacji zamówienia po wystawieniu faktury.
2. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
3. **Formularz propozycji wg. Załączonego wzoru,**
4. **Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.**
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Zaproponowana cena powinna zawierać:

* Wartość brutto usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w czasie jej trwania.

1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z określonymi kryteriami i zawierającą dokumenty wymienione w punkcie VI.

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. **Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.**

1. Załączniki:
* **Formularz propozycji cenowej**
* **Wzór umowy**
* **Specyfikacja zamówienia**

 Dyrektor szkoły

 Dariusz Leśkiewicz