ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA                                                              w Iłży

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel/fax 48 6163037

e-mail: zspilza@zspilza.pl

…………………………………………………………………………………………………

Iłża dnia 2018.06.15

DYREKTOR ZSP im. St.  STASZICA  w Iłży

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną brutto na wykonanie usługi remontu ogrodzenia wzdłuż ulicy Błazińskiej nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży.

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- Może być złożona faksem, e-mailem, osobiście, pocztą, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża, fax: 486163037,

- e-mail; zspilza@zspilza.pl

- Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- Podana kwota ma być kwotą brutto i ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Błazińkiej nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży.

W skład robót wchodzą;

- Roboty rozbiórkowe:

- Rozebranie cokołu betonowego

- Wykop pod posadowienie fundamentu,

- Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym.

- Roboty budowlano-montażowe;

- Wykonanie zbrojenia ,

- Wykonanie szalunku konstrukcji,

- Wykonanie fundamentu na długości 70 m, na głębokość 100 cm z betonu klasy  minimum B20,

- Wykonanie podmurówki z bloczków łupanych  o  wymiarach minimum 380x220x160 mm         (2 warstwy)   w kolorze podanym przez zamawiającego przykrytej daszkami dwuspadowymi,

- Wymurowanie 7 słupów z bloczków łupanych  w kolorze podanym przez zamawiającego o wymiarach minimum 380x380x160 mm  ( 9 warstw) w miejscach podanych przez zamawiającego. Słupy zakończone daszkami dwuspadowymi   w kolorze podanym przez zamawiającego

- Osadzenie w cokole słupków z profili stalowych minimum70x70x2mm cynkowanych ogniowo      i malowanych proszkowo w kolorze podanym przez zamawiającego zakończonych daszkami

( rozstaw min. co 2 m),

- Wykonanie  i zamontowanie ogrodzenia z przęseł metalowych ocynkowanych ogniowo                 i malowanych proszkowo w kolorze podanym przez zamawiającego o szerokości minimum      2000 mm i wysokości minimum 1250 mm według  opisu podanego w specyfikacji zamówienia.

- Wykonanie i zamontowanie dwóch furtek o szerokości min.1200 mm i bramy wjazdowej dwustronnie otwieranej  o szerokości minimum 3982 mm wykonanej z profili stalowych cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo (na wzór przęsła ogrodzenia).

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej

- Sposób i termin składania ofert  - do 26.06.2018 r. godz. 14.00

- Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień                                                                             dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Leszek Giemza tel. 662062975

- Termin realizacji zamówienia  - do   31.10.2018 r.

- Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100%.

- Płatność przelewem – 14 dni od realizacji zamówienia po wystawieniu faktury.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg. Załączonego wzoru,

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- Wartość brutto usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w czasie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z określonymi kryteriami i zawierającą dokumenty wymienione w punkcie VI.

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Załączniki:

- Formularz propozycji cenowej

- Wzór umowy

- Specyfikacja zamówienia

Dyrektor szkoły

Dariusz Leśkiewicz