ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA

w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e – mail : zspilza@zspilza.pl

Iłża dnia 22.11.2018r.

DYREKTOR  ZSP im. St. STASZICA w IŁŻY

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną brutto na dostawę materiałów do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica  w Iłży

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Sposób i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego (sekretariat), faxem lub e-mailem na adres szkoły – do 28.11.2018r godz. 14.00.

- Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Leszek Giemza tel. 662 062975,

- Termin realizacji zamówienia – do 4.12.2018r.

- W wyniku niniejszego postępowania zostanie wybrana  najkorzystniejsza oferta cenowa

Dyrektor Szkoły

Dariusz Leśkiewicz

Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Stycznik Schneider 3 faz z– 25 A | 6 |  |  |
|  | # Przekaźnik – PCG 417 gwiazda trójkąt | 3 |  |  |
|  | # Wyłącznik silnikowy EATON PKZMO1-4 – XTPB004BC1 zakres 2,5 – 7 A | 4 |  |  |
|  | # Styki pomocnicze do pozycji 3 | 7 |  |  |
|  | # Przekaźnik termobimetalowy (7-10A) do stycznika Schneider25 A | 3 |  |  |
|  | # Klucz do bezpieczników mocy (BM) | 1 |  |  |
|  | # Przyrząd do ściągania izolacji | 2 |  |  |
|  | # Złączka PE – 5 szt , złączka N | 5 |  |  |
|  | # Płytka rozgałęźna 5 x 6 mm2 | 10 |  |  |
|  | # Tablica bezpiecznikowa natynkowa 2x12 poziomowa | 6 |  |  |
|  | # Tablica bezpiecznikowa 4x12 poziomowa | 1 |  |  |
|  | # Kanały instalacyjne 45 x30 | 20 |  |  |
|  | # Przewód YDY 5x4mm2 | 15m |  |  |
|  | # Komplet gniazdo-wtyka 32 A 5 bolcowe . | 6 |  |  |
|  | # Rozłącznik 50 A 4 polowy na szynę TH35 | 6 |  |  |
|  | # Wyłącznik różnicowo prądowy 25 A 3 fazowy AC 25/4/0,03 | 6 |  |  |
|  | # Lampki trzy fazowe kolorowe diodowe | 7 |  |  |
|  | # Wyłącznik awaryjny ST 22 K1 / 230 V | 6 |  |  |
|  | # Wyłącznik przeciwpożarowy wzrostowy Z-ASA 230V | 1 |  |  |
|  | # Rozłącznik modułowy 63 A , 3 + N | 1 |  |  |
|  | # Bezpiecznik trzy fazowy C 20 | 3 |  |  |
|  | # Bezpiecznik instalacyjny 1 fazowy B 16A | 6 |  |  |
|  | # Bezpiecznik instalacyjny trzy fazowy C 32 A | 1 |  |  |
|  | # Gniazdko podwójne natynkowe Schneider | 10 |  |  |
|  | # Grzejniki BETA 2000 W (lub o podobnych parametrach technicznych – wymiarach) | 2 |  |  |
|  | # Przewód YDY 3x2,5 mm2 | 50m |  |  |
|  | # Przewód YDY 3x1,5 mm2 | 50m |  |  |
|  | # Kostki łączeniowe fi 4 | 5 |  |  |
|  | # Kostki łączeniowe fi 6 | 5 |  |  |
|  | # Kostki łączeniowe fi8 | 5 |  |  |
|  | # Kostki łączeniowe fi 10 | 5 |  |  |