**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA**

 **w IŁŻY**

**27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37**

**e – mail :** **zspilza@zspilza.pl**

 Iłża, dnia 12.02. 2019r.

**DYREKTOR ZSP im. ST. STASZICA w IŁŻY**

**ZAPRASZA**

**do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:**

**„Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły- sztuk 15”**

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
2. może być złożona: osobiście, pocztą, faksem na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Iłży ul. Błazińska 5, 27 – 100 Iłża, tel./fax: 46 6163037,
3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4. ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
5. ma obejmować całość zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót o następującym zakresie:

* Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych z ościeżnicami metalowymi – szt.15,
* Poszerzenie 6 otworów drzwiowych:

obecnie drzwi „80” na drzwi „90” – szt. 5 w ścianie o grubości 30cm

obecnie drzwi „70” na drzwi „80”- szt.1 w ścianie o grubości 30cm

* Dostawa i montaż 15 sztuk drzwi drewnianych z ościeżnicami regulowanymi na szerokość muru.

Specyfikacja zamówienia

* Drzwi drewniane, klejone, z litego drewna sosnowego, rozwieralne, przylgowe.
* Grubość drzwi minimum 45 mm
* Szerokość 5 sztuk drzwi 90 cm w świetle ościeżnicy (wymiary ościeży należy sprawdzić w naturze)
* Szerokość 2 sztuki drzwi 70 cm w świetle ościeżnicy (wymiary ościeży należy sprawdzić w naturze)
* Szerokość 8 sztuk drzwi 80 cm w świetle ościeżnicy (wymiary ościeży należy sprawdzić w naturze)
* Drzwi montowane na trzech zawiasach metalowych zewnętrznych
* Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone w tuleje, kratki wentylacyjne lub podcięcia - 4szt
* Drzwi wyposażone w szyldy, klamki , zamki patentowe na wkładkę z trzema kluczami.
* Kolor drzwi, ościeżnic i kształt wypełnienia do uzgodnienia z zamawiającym
* Ościeżnice z litego drewna sosnowego klejonego warstwowo, uszczelka wyciszająca w futrynie, ościeżnice w kolorze drzwi.
* Ościeżnice bez progów, kierunek otwierania drzwi, ze względu na wymagania BHP i P.POŻ zewnętrzny.
* Ościeżnice mocowane za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
* Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu.
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie. Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
* Gwarancja na drzwi 36 miesięcy.

**Przed wykonaniem stolarki drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi.**

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.07.2019r.
2. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium - CENA 100%.
3. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
4. Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
5. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): zaproponowana cena powinna zawierać:
* Wartość brutto zamówienia określona o przedmiot zamówienia .

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 5.
2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia **27.02.2019r. do godziny 14.00**, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. St. STASZICAw IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e-mail: zspilza@zspilza.pl

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Dariusz Leśkiewicz tel./fax 48 616 3037 e-mail zspilza@zspilza.pl

1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty/propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.

Dariusz Leśkiewicz