ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA

w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e – mail : zspilza@zspilza.pl

Iłża dnia 16.07.2019r.

DYREKTOR  ZSP im. ST. STASZICA w IŁŻY

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

„Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do szkoły”

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- może być złożona: osobiście, pocztą, faksem na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Iłży ul. Błazińska 5,   27 – 100 Iłża,   tel./fax: 46 6163037,

- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymianę drzwi zewnętrznych w ZSP w Iłży.

- przedmiot zamówienia: wymiana drzwi zewnętrznych-  1 szt

- wymiary otworu w murze: 2400 x 2420

- technologia remontu: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, osadzenie drzwi aluminiowych, wykonanie uszczelnień i obróbek tynkarskich.

Uwaga!

Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki drzwiowej, Wykonawca winien ustalić samodzielnie, w trakcie ich oględzin.

- Dane techniczne drzwi aluminiowych

- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe „ciepłe termicznie”, wypełnienie szyba bezpieczna dwustronna  z poprzeczką na wysokości  860 mm od podłogi, drzwi  z progiem,

- Wymiary drzwi – (Załącznik nr 2)

- Otwieralność: na zewnątrz,

- Drzwi malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym

- Okucia: drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione z możliwością regulacji

w trzech płaszczyznach

- Pochwyt dwustronny prosty  ze stali nierdzewnej

- Samozamykacz ramieniowy z  blokadą

- Zamek rolkowy z wkładką i zamek dodatkowy

- Łączniki, kołki rozporowe, kotwy, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

Uwaga:

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  30. 09 .2019r.

- Przy wyborze propozycji  do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium  - CENA 100%.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg załączonego wzoru (Załącznik 1)

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do 	występowania w obrocie prawnym.

- Cena w składanej propozycji cenowej (ofertowej):  powinna zawierać:

- Wartość brutto drzwi wejściowych wraz demontażem, montażem i obróbką drzwi

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 5 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6.

- Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2019r. do godziny 14, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. St. STASZICAw IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e-mail: zspilza@zspilza.pl

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Dariusz Leśkiewicz tel./fax 48 616 3037 e-mail zspilza@zspilza.pl

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty/propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.

Dariusz Leśkiewicz

Załącznik nr 1

……….……….. dnia ………………2019

(pieczątka wykonawcy i jego dane)

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do szkoły”- 1 szt

Oferuje wykonanie usługi/dostawy/robót będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

- Cena brutto drzwi ……………………………..złotych (słownie: ………………………………………………………………………………...………....).

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2019r.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wykonanie zadania

- Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 6 zaproszenia.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 2

Rysunek konstrukcji drzwi:

Widok od zewnątrz