ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
im. STANISŁAWA STASZICA w IŁŻY

27-100 Iłża, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e – mail : zspilza@zspilza.pl

Iłża, dnia 20.11.2020r.

DYREKTOR  ZSP im. STANISŁAWA STASZICA w IŁŻY

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:

„Dostawa i montaż drzwi”

- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- może być złożona: osobiście, pocztą, faksem na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St.Staszica w Iłży ul. Błazińska 5,   27 – 100 Iłża,   tel./fax: 46 6163037,

- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wymianę drzwi zewnętrznych w ZSP w Iłży.

- przedmiot zamówienia: wymiana drzwi zewnętrznych -  1 szt.

- wymiary otworu w murze: 1470 x 2030

- technologia remontu: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, osadzenie drzwi aluminiowych, wykonanie uszczelnień i obróbek tynkarskich.

- Wymianę drzwi wewnętrznych w ZSP w Iłży.

- przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wewnętrznych -  1 szt.

- wymiary otworu w murze: 1070 x 2050

- technologia remontu: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, osadzenie drzwi aluminiowych, wykonanie uszczelnień i obróbek tynkarskich

Uwaga!

Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki drzwiowej, Wykonawca winien ustalić samodzielnie, w trakcie ich oględzin.

- a)  Dane techniczne drzwi aluminiowych zewnętrznych

- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe „ciepłe termicznie”, wypełnienie szyba
            bezpieczna dwustronna  z poprzeczką na wysokości  860 mm od podłogi, drzwi
            z progiem,

- Wymiary drzwi – (Załącznik nr 2a)

- Otwieralność: na zewnątrz,

- Drzwi malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym

  - Okucia: drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione z możliwością regulacji
w trzech płaszczyznach

  - Pochwyt dwustronny prosty ze stali nierdzewnej

- Samozamykacz ramieniowy z  blokadą

- Zamek rolkowy z wkładką i zamek dodatkowy

- Łączniki, kołki rozporowe, kotwy, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

- b) Dane techniczne drzwi aluminiowych wewnętrznych

  - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe , wypełnienie panel z 2 warstw blachy ocynkowanej  lakierowanej proszkowo grubość minimum 1 mm z poprzeczką na wysokości  860 mm od podłogi, drzwi bez progu – szczotka

- Wymiary drzwi – (Załącznik nr 2b)

- Otwieralność: na zewnątrz,

- Drzwi malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym

  - 3 zawiasy 2-skrzydełkowe

  - Klamka inox

- Zamek języczkowy z wkładką i zamek dodatkowy

  - 3 bolce antywyważeniowe

- Łączniki, kołki rozporowe, kotwy, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

Uwaga:

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  21.12.2020r.

- Przy wyborze propozycji  do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium  - łączna cena brutto 100%.

- Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg załączonego wzoru (Załącznik 1)

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do 	występowania w obrocie prawnym.

- Cena w składanej propozycji cenowej (ofertowej)  powinna zawierać:

- Wartość brutto drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z demontażem, montażem
i obróbką drzwi

- Wartość brutto drzwi wewnętrznych wraz z demontażem, montażem i obróbką drzwi

- Łączną wartość brutto drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz
z demontażem, montażem i obróbką drzwi

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 5 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6.

- Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2020r. do godziny 1400, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat), faksem lub e-mailem na adres szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

im. STANISŁAWA STASZICA w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37

e-mail: zspilza@zspilza.pl

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Dariusz Leśkiewicz tel./fax 48 616 3037 e-mail zspilza@zspilza.pl

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty/propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.

Dariusz Leśkiewicz

Załącznik nr 1

……….……….. dnia ………………2020

(pieczątka wykonawcy i jego dane)

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa
i montaż drzwi”- 2 szt

Oferuje wykonanie usługi/dostawy/robót będących przedmiotem zamówienia zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

- Cena brutto drzwi zewnętrznych z montażem   ……………………………..złotych (słownie: ……………………………………………………………………...………....).

- Cena brutto drzwi wewnętrznych z montażem   ……………………………..złotych (słownie: ……………………………………………………………………...………....).

- Łączna cena brutto ……………………………..złotych
(słownie:……………………………………………………………………...………....).

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 grudnia 2020r.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wykonanie zadania

- Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 6 zaproszenia.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 2a

Rysunek konstrukcji drzwi:

Widok od zewnątrz

Załącznik nr 2b

Rysunek konstrukcji drzwi:

Widok od zewnątrz