## Arkusz1
Instalacja C.O.
nr | element | DN | ilość | jednostka
1 | KAN STEEL | 66 | 2.6 | m
2 | KAN STEEL | 54 | 30.4 | m
3 | KAN STEEL | 42 | 82 | m
4 | KAN STEEL | 35 | 96.9 | m
5 | KAN STEEL | 28 | 238.3 | m
6 | KAN STEEL | 22 | 225.7 | m
7 | KAN STEEL | 18 | 151.1 | m
8 | KAN STEEL | 15 | 238.7 | m
9 | KAN STEEL | 12 | 195.4 | m
10 | Izolacja termiczna z pianki PE | 65x30 | 2.6
11 | Izolacja termiczna z pianki PE | 54x20 | 30.4 | m
12 | Izolacja termiczna z pianki PE | 42x15 | 82 | m
13 | Izolacja termiczna z pianki PE | 35x15 | 96.9 | m
14 | Izolacja termiczna z pianki PE | 28x15 | 238.3 | m
15 | Izolacja termiczna z pianki PE | 22x10 | 225.7 | m
16 | Izolacja termiczna z pianki PE | 18x10 | 151.1 | m
17 | Izolacja termiczna z pianki PE | 15x10 | 238.7 | m
18 | Izolacja termiczna z pianki PE | 12x10 | 195.4 | m
19 | Zestaw do podłączenia grzejnika dolnozasilanego np.RLV-KS Danfos | 15 | 138 | szt
20 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 3,000 m | 1 | szt
21 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 2,300 m | 13 | szt
22 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 2,000 m | 4 | szt
23 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 3 | szt
24 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 1 | szt
25 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,600 m | 4 | szt
26 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,400 m | 1 | szt
27 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,200 m | 3 | szt
28 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,100 m | 8 | szt
29 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,000 m | 6 | szt
30 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,900 m | 1 | szt
31 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,800 m | 4 | szt
32 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 2,000 m | 20 | szt
33 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 7 | szt
34 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 4 | szt
35 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,600 m | 2 | szt
36 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,400 m | 1 | szt
37 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,000 m | 17 | szt
38 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,900 m | 3 | szt
39 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,900 m | 1 | szt
40 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV21S, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 2,000 m | 7 | szt
41 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV21S, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 15 | szt
42 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV21S, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,600 m | 1 | szt
43 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV21S, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,000 m | 3 | szt
44 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV21S, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,800 m | 1 | szt
45 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 2,000 m | 1 | szt
46 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,600 m | 2 | szt
47 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,700 m | 2 | szt
48 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 0,500 m | 2 | szt
Instalacja CWU i C-CWU
| Rury PP-R PN16 | 20x2,8 | 385.5 | m
| Rury PP-R PN16 | 25x3,5 | 27.9 | m
| Rury PP-R PN16 | 32x4,4 | 50.5 | m
| Rury PP-R PN16 | 40x5,5 | 12.4 | m
| Rury PP-R PN16 | 50x6,9 | 14.1 | m
| Rury PP-R PN16 | 63x8,6 | 19.4 | m
| Rury PP-R PN16 | 75x10,3 | 18.7 | m
| Rury PP-R PN16 | 90x12,3 | 1.3 | m

## Arkusz2
nr | element | ilość | jednostka | nr | element | ilość | jednostka | nr | element | ilość | jednostka
1 | KAN STEEL | 66 | 2.6 | 17 | Izolacja termiczna z pianki PE | 15x10 | 238.7 | #NAME? | Izolacja termiczna z pianki PE | #NAME? | #NAME?
2 | KAN STEEL | 54 | 30.4 | 18 | #NAME? | 12x10 | 195.4 | #NAME? | Izolacja termiczna z pianki PE | #NAME? | #NAME?
3 | 0 | 42 | 82 | 19 | #NAME? | 15 | 138 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | 0 | 35 | 96.9 | 20 | Izolacja termiczna z pianki PE | 3,000 m | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | KAN STEEL | 28 | 238.3 | 21 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 2,300 m | 13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | KAN STEEL | 22 | 225.7 | 22 | Izolacja termiczna z pianki PE | 2,000 m | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | #NAME? | 18 | 151.1 | 23 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | KAN STEEL | 15 | 238.7 | 24 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,800 m | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | KAN STEEL | 12 | 195.4 | 25 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,600 m | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | KAN STEEL | 54x20 | 82 | 26 | KAN STEEL | 1,400 m | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | 0 | 42x15 | #NAME? | 27 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,200 m | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | Izolacja termiczna z pianki PE | 35x15 | 96.9 | 28 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,100 m | 8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
14 | #NAME? | 28x15 | 238.3 | 29 | Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop. | 1,000 m | 6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 | #NAME? | 22x10 | 225.7 | 30 | Izolacja termiczna z pianki PE | 0,900 m | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
16 | #NAME? | 18x10 | 151.1 | #NAME? | Izolacja termiczna z pianki PE | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?