Uzupełnienie zapytania ofertowego

na przygotowanie terenu pod budowę pracowni żywienia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

W związku z pytaniami kierowanymi do zamawiającego odnośnie w/w zapytania ofertowego, przedstawiam zakres prac:

| Lp. | Nazwa, opis | J.m. | Ilość | Proponowana cena w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm | m2 | 740,0800 |  |
|  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsębiernymi na odkład Koparki przedsębierne o poj. Łyżki 2,50 m3 grunt kat. I - II | m2 | 740,0800 |  |
|  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsębiernymi na odkład. Koparki przedsębierne o poj. Łyżki 2,50 m3 grunt kat. I- II – wykop pod wymianę gruntu | m2 | 675,4000 |  |
|  | Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu I – II, spycharka gąsiennicowa 385 KM | m3 | 1740,6697 |  |
|  | Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijarki mechaniczne, rodzaj i kategoria gruntu sypka I- II | m3 | 1740,6697 |  |
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km | m3 | 192,2223 |  |
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowawczymi, dodatek za każdy następy kilometr | m3 | 192,2223 |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

Piotr Alszko

Sejny, 19.11.2024r.                                                                                                             Kierownik Gospodarczy