01.2024 r.

| Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU POWIERCIE 31, 62 - 600 KOŁO |  |
| --- | --- |

KOSZTORYS BEZ WYCENY

Nazwa budowy: REMONT KORYTARZA PARTERU INTERNATU I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Adres budowy: POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16,

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Data oprac.: 01.2024 r.

Podstawa opracowania: KNR 00-14, KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 00-11, KNR 00-23, KNR 00-12, KNR 2-17

Waluta: PLN

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

| 1 | pom.nr 1. KORYTARZ |
| --- | --- |

| 1 | KNR 4-04 0406-03-050 Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo - kartonowych | krotność 1,00 | obmiar 68,41 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych + cokoliki | krotność 1,00 | obmiar 84,30 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,52 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi - wyrównanie ścian, pas o szerokości 30 cm | krotność 1,00 | obmiar 26,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany | krotność 1,00 | obmiar 219,96 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany | krotność 1,00 | obmiar 219,96 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod tapetę natryskową | krotność 1,00 | obmiar 219,96 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | KNR 2-02 1505-07-050 Analogia - tapeta natryskowa ściany | krotność 1,00 | obmiar 219,96 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie tapety natryskowej - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 219,96 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm | krotność 1,00 | obmiar 71,61 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POSADZKI 5 CM | krotność 1,00 | obmiar 71,61 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | KNR 2-02 1106-07-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | krotność 1,00 | obmiar 71,61 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) | krotność 1,00 | obmiar 71,61 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE | krotność 1,00 | obmiar 71,61 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 85,00 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | KNR 2-02 2006-04-050 Strop podwieszany z płyt g-k wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym (np.ARMSTRONG) | krotność 1,00 | obmiar 68,41 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | pom.nr 7. KORYTARZ |
| --- | --- |

| 18 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI | krotność 1,00 | obmiar 3,01 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 4-04 0406-03-050 Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo - kartonowych | krotność 1,00 | obmiar 26,27 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych + cokoliki | krotność 1,00 | obmiar 30,80 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,32 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany | krotność 1,00 | obmiar 83,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany | krotność 1,00 | obmiar 83,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi - wyrównanie ścian, pas o szerokości 30 cm | krotność 1,00 | obmiar 10,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych podciągów, jednowarstwowa - obudowa pionów kanalizacyjnych | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod tapetę natryskową | krotność 1,00 | obmiar 83,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | KNR 2-02 1505-07-050 Analogia - tapeta natryskowa ściany | krotność 1,00 | obmiar 83,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie tapety natryskowej - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 83,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm | krotność 1,00 | obmiar 27,07 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POSADZKI 5 CM | krotność 1,00 | obmiar 27,07 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | KNR 2-02 1106-07-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | krotność 1,00 | obmiar 27,07 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) | krotność 1,00 | obmiar 27,07 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE | krotność 1,00 | obmiar 27,07 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 29,80 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | KNR 00-19 1023-12-050 Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia - drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wym.140x215 cm wraz z oscieżnicą | krotność 1,00 | obmiar 3,01 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | KNR 2-02 0810-06-050 Tynki ościeży | krotność 1,00 | obmiar 2,85 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | KNR 2-02 2006-04-050 Strop podwieszany z płyt g-k wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym (np.ARMSTRONG) | krotność 1,00 | obmiar 26,27 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH |
| --- | --- |

| 39 | KNR 4-01 1306-01-020 Demontaż balustrad schodowych | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | KNR 4-04 0504-01-050 Skucie nierówności | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | KNR 2-02 1102-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | KNR 00-11 0316-01-050 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - obłożenie schodów kostką | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | KNR 2-02 1207-01-040 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem hartowanym | krotność 1,00 | obmiar 7,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S |  | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | pom.nr 1. KORYTARZ Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 657,2772 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | pom.nr 7. KORYTARZ Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 272,8868 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 42,7425 |  |  |  |  |  |  |