**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień  publicznych poniżej kwoty 130 000 zł , nr 10/2020 z dnia 31.12.2020 r. Zamówienie publiczne poniżej kwot określonych w art.2 ust.1 pkt.1 Pzp.

 **1. Nazwa zamówienia: Remont korytarza parteru internatu i schodów zewnętrznych.**

 **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

 Prace obejmują:

**Roboty przygotowawcze rozbiórkowe**- rozebranie sufitu podwieszanego, rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i cokolików, obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi - wyrównanie ścian, pas o szerokości 30 cm, zeskrobanie starej farby ze ścian.

 **Ściany i podłogi.** Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo **-** kartonowymi - wyrównanie ścian, pas o szerokości 30 cm. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach, Jednokrotne gruntowanie podłoży pod tapetę natryskową- tapeta natryskowa, jednokrotne lakierowanie tapety natryskowej - lakierem bezbarwnym matowym, ułożenie posadzek cementowych wraz z cokolikami zatartymi na gładko gr.25mm. Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) ANTYPOŚLIZGOWE, ułożenie Cokolików, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm., montaż kratek wentylacyjnych do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm Strop podwieszany z płyt g-k wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym (np. ARMSTRONG)

 **Schody zewnętrzne.** Demontaż balustrad schodowych, skucie nierówności, położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro, położenie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - obłożenie schodów kostką, montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej wypełnionej szkłem hartowanym.

Szczegółowy opis przedmiotu robót stanowią: zapytanie ofertowe, przedmiar robót wraz z kosztorysem bez wyceny dla oferentów.

**3. Termin wykonania zadania**

 Do 01.03. 2024 r.

**4. Okres gwarancji**

 **24 mc**

**5. Warunki płatności**

 Płatność nastąpi w terminie do 30 dni po protokólarnym, bezawaryjnym dokonaniu odbioru           robót opisanych w pkt 2 zapytania ofertowego

**6. Inne istotne warunki zamówienia**

W związku z kontynuowaniem prac budowlanych w trakcie trwania nauki szkolnej,

            należy wydzielić i oznaczyć teren robót, oraz zachować szczególną ostrożność.

**7. Sposób przygotowania oferty:**

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1) ofertę należy złożyć na druku, ,,oferta” który stanowi integralną część zapytania ofertowego,

**2) zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu robót wchodzących     w skład przedmiotowego zadania*.***

 3) wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorze druku,

4) ofertę należy sporządzić w języku polskim,

5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**8. Termin złożenia oferty:**

 Do 24.01.2024 r. do godziny 10:00

**9. Sposób/forma złożenia oferty**

 1) pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w      Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło,

 2) w wersji elektronicznej na e-mail: zsoks@wp.pl, ***w tym przypadku oferta musi być opatrzona             podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym***

**10. Kryterium oceny ofert:**

100% - cena

…………………………………………..

data i podpis pracownika merytorycznego                                                                                                  …………………………………………...

 data i podpis                                                                                                        wykonawcy lub osoby upoważnionej