01.2024 r.

| Inwestor: ZSCKR POWIERCIE 31 62-600 KOŁO |  |
| --- | --- |

KOSZTORYS BEZ WYCENY

Nazwa budowy: REMONT POMIESZCZEŃ  W BUDYNKU SZKOŁY

Adres budowy: POWIERCIE, 62-600 KOŁO

Obiekt: BUDYNEK  SZKOŁY

Rodzaj robót: REMONTOWO-BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 4-01I, AW, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 2-15,

KNNR 2

Waluta: PLN

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys bez wyceny

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ARCHIWUM |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354-12-040 | Wykucie z muru podokienników betonowych - parapety wewnętrzne | 5,00 | m | 0 |  |
| 2 | KNR 4-01I 0348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | 15,46 | m2 | 0 |  |
| 3 | KNR 4-01I 0349-01-060 | Rozebranie ścian ,filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej | 1,13 | m3 | 0 |  |
| 4 | KNR 4-01 0819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 15,05 | m2 | 0 |  |
| 5 | KNR 2-02 0126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. | 4,20 | m | 0 |  |
| 6 | KNR 2-02 0120-0201-050 | Ścianki działowe z cegieł dziurawek,o grubości 1/2 cegły. | 13,71 | m2 | 0 |  |
| 7 | KNR 2-02 0604-0302-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania | 8,00 | m2 | 0 |  |
| 8 | KNR 2-02 0604-04-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smołowej na lepiku na gorąco.Każda następna warstwa. | 8,00 | m2 | 0 |  |
| 9 | KNR 2-02 0609-01-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji.Roztwór asfaltowy do gruntowania. | 8,00 | m2 | 0 |  |
| 10 | KNR 2-02 1101-02-060 | Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. | 0,80 | m3 | 0 |  |
| 11 | KNR 2-02 1102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. | 8,00 | m2 | 0 |  |
| 12 | KNR 2-02 1106-01-050 | Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. | 8,00 | m2 | 0 |  |
| 13 | KNR 2-02 1106-03-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki o 1 cm. | 8,00 | m2 | 0 |  |
| 14 | KNR 2-02 1118-08-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) | 26,52 | m2 | 0 |  |
| 15 | KNR 2-02 1120-01-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) | 24,24 | m | 0 |  |
| 16 | KNR 2-02 0803-03-050 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | 27,42 | m2 | 0 |  |
| 17 | KNR 2-02 0829-08-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) | 33,97 | m2 | 0 |  |
| 18 | KNR 2-02 0815-03-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach . | 100,63 | m2 | 0 |  |
| 19 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". | 100,63 | m2 | 0 |  |
| 20 | KNR 4-01 1208-0101-050 | Jednokrotne lakierowanie tynków ścian | 73,68 | m2 | 0 |  |
| 21 | KNNR 2 1802-010-040 | Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm (piaskowiec i wapień miękki) | 2,10 | m | 0 |  |
| 22 | KNR 2-02U 2702-01-050 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) | 26,52 | m2 | 0 |  |
| 23 | KNR 2-02 1017-02-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | 1,80 | m2 | 0 |  |
| 24 | KNR 2-02 1015-0101-040 | Ościeżnice drewniane wewnętrzne . /B.I.nr 8/96/ | 5,00 | m | 0 |  |
| 25 | KNR 2-15 0107-01-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm | 1,00 | szt | 0 |  |
| 26 | KNR 2-15 0115-02-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | 1,00 | szt | 0 |  |
| 27 | KNR 2-15 0208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm | 1,00 | szt | 0 |  |
| 28 | KNR 2-15 0208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | 1,00 | szt | 0 |  |
| 29 | KNR 2-15 0224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 30 | KNR 2-15 0221-0201-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | 1,00 | szt | 0 |  |
| 31 | KNR 2-15 0408-0110-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane | 1,00 | szt | 0 |  |
| 32 | KNR 2-15 0415-0201-020 | Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą o średnicy nominalnej 20 mm | 2,00 | szt | 0 |  |
| 33 | KNR 2-15 0415-05-020 | Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm | 2,00 | szt | 0 |  |
| 34 | KNR 4-02 0505-01-020 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20 mm | 2,00 | szt | 0 |  |
| 35 | KNR 2-15 0403-0101-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 15 mm | 10,00 | m | 0 |  |
| 36 | KNR 2-15 0419-0406-090 | Grzejniki stalowe C 22 600/1200 | 2,00 | kpl | 0 |  |
| 37 | kalk.ind.-090 | Wykonanie instalcji elektrycznej | 1,00 | kpl | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 122 | Malarz grupa II | r-g | 11,7482 |  |  |
| 2. | 0 | 123 | Malarz grupa III | r-g | 11,4204 |  |  |
| 3. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 4,4032 |  |  |
| 4. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 6,6574 |  |  |
| 5. | 0 | 203 | Monter instalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 1,7572 |  |  |
| 6. | 0 | 342 | Murarz II | r-g | 2,0500 |  |  |
| 7. | 0 | 343 | Murarz III | r-g | 10,4703 |  |  |
| 8. | 0 | 382 | Posadzkarz-płytkarz II | r-g | 38,0870 |  |  |
| 9. | 0 | 383 | Posadzkarz-płytkarz III | r-g | 22,3353 |  |  |
| 10. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 105,6338 |  |  |
| 11. | 0 | 402 | Spawacz II | r-g | 2,4960 |  |  |
| 12. | 0 | 412 | Stolarz budowlany II | r-g | 1,2860 |  |  |
| 13. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 3,7309 |  |  |
| 14. | 0 | 463 | Tynkarz III | r-g | 51,0679 |  |  |
| 15. | 0 | 52 | Dekarz II | r-g | 2,8360 |  |  |
| 16. | 0 | 613 | Monter płyt gipsowych III | r-g | 20,9508 |  |  |
| 17. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 4,6200 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 301,5504 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 37,2000 |  |  |
| 2. | 0 | 1040899 | Masa asfaltowa izolacyjna | kg | 1,2400 |  |  |
| 3. | 0 | 1101713 | Pręty okrągłe 6-10 mm,stal.nierdzewna 3H13 | kg | 0,4200 |  |  |
| 4. | 0 | 1324903 | Klamerki mocujące D/rusztu pod płyty gips. | szt | 75,8472 |  |  |
| 5. | 0 | 1324904 | Sprężyny przyścienne | szt | 43,7580 |  |  |
| 6. | 0 | 1324920 | Zawiesia do kształtowników | szt | 23,3376 |  |  |
| 7. | 0 | 1324926 | Pręty mocujące | szt | 23,3376 |  |  |
| 8. | 0 | 1324941 | Kształtowniki stal.główne,profil.CD-60/27 | m | 45,0840 |  |  |
| 9. | 0 | 1324942 | Kształtowniki stal.nośne,profil.CD-60/27 | m | 45,0840 |  |  |
| 10. | 0 | 1324943 | Kształtowniki st.przyścienne,prof.UD-28/27 | m | 25,7244 |  |  |
| 11. | 0 | 1330899 | Gwoździe stolarskie | kg | 0,0500 |  |  |
| 12. | 0 | 1345499 | Dyble stalowe | szt | 40,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 1360499 | Narożniki stalowe ze stali kątowej | szt | 4,3271 |  |  |
| 14. | 0 | 1478500 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,1750 |  |  |
| 15. | 0 | 1510199 | Emalia ftalowa ogólnego stosowania | dm3 | 6,0560 |  |  |
| 16. | 0 | 1510899 | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 27,7739 |  |  |
| 17. | 0 | 1511599 | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,1250 |  |  |
| 18. | 0 | 1513000 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,1500 |  |  |
| 19. | 0 | 1530510 | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0,8031 |  |  |
| 20. | 0 | 1530599 | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0,0550 |  |  |
| 21. | 0 | 1540000 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0400 |  |  |
| 22. | 0 | 1540800 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,0400 |  |  |
| 23. | 0 | 1554299 | Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramiczny | kg | 298,9627 |  |  |
| 24. | 0 | 1562636 | Płyty styropianowe grubości 14 cm | m2 | 8,4000 |  |  |
| 25. | 0 | 1582199 | Łączniki rozporowe kpl. | szt | 67,0956 |  |  |
| 26. | 0 | 1632199 | Elementy kamienne | m | 2,1420 |  |  |
| 27. | 0 | 1740103 | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 251,5750 |  |  |
| 28. | 0 | 1800200 | Cegły dziurawki wypalane z gliny | szt | 666,3060 |  |  |
| 29. | 0 | 1900299 | Nadproża prefabrykowane | m | 4,2840 |  |  |
| 30. | 0 | 2301199 | Papa asfaltowa na folii lub taśmie alumin. | m2 | 9,2000 |  |  |
| 31. | 0 | 2301399 | Papa smołowa izolacyjna | m2 | 9,2000 |  |  |
| 32. | 0 | 2301499 | Roztwory asfaltowe | kg | 4,8000 |  |  |
| 33. | 0 | 2315902 | Płyty dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm | szt | 75,8472 |  |  |
| 34. | 0 | 2370699 | beton z kruszywa naturalnego | m3 | 0,8160 |  |  |
| 35. | 0 | 2380699 | Sucha zaprawa do spoinowania | kg | 24,1960 |  |  |
| 36. | 0 | 2380801 | Zaprawa wapienna M 0,6 | m3 | 0,0740 |  |  |
| 37. | 0 | 2380803 | Zaprawa cementowo-wapienna M 2 | m3 | 0,5649 |  |  |
| 38. | 0 | 2380808 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,6491 |  |  |
| 39. | 0 | 2380815 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 | 0,0576 |  |  |
| 40. | 0 | 2380899 | Zaprawa | m3 | 0,4387 |  |  |
| 41. | 0 | 2520199 | Płytki podłogowe terakotowe nieszkliwione | m2 | 27,0504 |  |  |
| 42. | 0 | 2520999 | Płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 34,6494 |  |  |
| 43. | 0 | 2702099 | Skrzydła drzwiowe płyt.wewnątrzlokal.konf. | m2 | 1,8000 |  |  |
| 44. | 0 | 2713099 | Ościeżnice drzwiowe drewniane | m | 5,0000 |  |  |
| 45. | 0 | 2762000 | Ćwierćwałki | m | 10,7000 |  |  |
| 46. | 0 | 3920099 | Papier ścierny | m2 | 0,1000 |  |  |
| 47. | 0 | 3920099 | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 9,7994 |  |  |
| 48. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,1761 |  |  |
| 49. | 0 | 3950101 | Drewno opałowe | kg | 60,5600 |  |  |
| 50. | 0 | 5064447 | Rury stalowe ze szwem,czarne 21,3x2,6 mm | m | 10,4000 |  |  |
| 51. | 0 | 5101201 | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm | szt | 4,1200 |  |  |
| 52. | 0 | 5644805 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 50 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 53. | 0 | 5644809 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 54. | 0 | 5651302 | Uchwyty do rur PCW do śred. 50 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 55. | 0 | 5651304 | Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 56. | 0 | 5714400 | Baterie umywalkowe stojące fi 15 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 57. | 0 | 5715900 | Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 58. | 0 | 5716200 | Przyłącza elastyczne do armatury dł.200 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 59. | 0 | 5730201 | Zawory przelotowe proste mos.M3007,15 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 60. | 0 | 5731001 | Zawory grzejnikowe żeliwne M3172,śred.20mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 61. | 0 | 5731300 | Zawory odpowietrz.do grzejników M320 1,6mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 62. | 0 | 5732701 | Trójniki przyłączeniowe M3096,śred.15 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 63. | 1 | 6010905 | Grzejniki stalowe C 22 600/1200 | kpl | 2,0000 |  |  |
| 64. | 0 | 6351602 | Umywalki porcelanowe fig.206,207,gat.I | szt | 1,0000 |  |  |
| 65. | 0 | 6354900 | Urządzenie sanitarne "Kompakt" gat.I | szt | 1,0000 |  |  |
| 66. | 0 | 6356000 | Sedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.I | kpl | 1,0000 |  |  |
| 67. | 0 | 6361700 | Wsporniki do umywalek porcelanowych | szt | 1,0000 |  |  |
| 68. | 0 | 6600000 | Haki odkuwane do rur stalowych,śr. 10-32mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 69. | 0 | 6600500 | Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 mm | szt | 4,7400 |  |  |
| 70. | 0 | 6810502 | Uszczelki gumowe pierścien.do rur PCW,50mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 71. | 0 | 6810504 | Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW,110mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 72. | 1 | mat_001 | wykonanie instalacji elektrycznej | kpl | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 2,5222 |  |  |
| 2. | 0 | 34000 | Wyciąg | m-g | 8,0497 |  |  |
| 3. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0242 |  |  |
| 4. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,8858 |  |  |
| 5. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0810 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | ARCHIWUM Ilość r-g: 301,5504 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |