Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zakres prac remontu kuchni, jadalni i zaplecza

Kuchnia:

- Wymiana kafli na ścianach

- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- Remont instalacji elektrycznej

- Wymiana oświetlenia

- Czyszczenie posadzki

- Malowanie sufitu i ścian

- Wymiana drzwi

- Montaż okapu z wyciągiem nad strefą obróbki cieplnej

Jadalnia:

- Wymiana drzwi

- Wymiana okien ( 4 szt)

- Wymiana posadzki  na tworzywo sztuczne

- Obicie ściany  płytą karton-gips

- Malowanie ścian i sufitu

- Wymiana lamp

- Remont instalacji elektrycznej

Magazyn towarowy:

- Wymiana okien (4 szt)

- Wymiana drzwi

- Malowanie ścian i sufitu

- Wymiana posadzki na tworzywo sztuczne

- Remont instalacji elektrycznej

- Wymiana lamp

Korytarz:

- Wymiana oświetlenia

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- Malowanie ścian i sufitu

- Montaż podłogi na tworzywo sztuczne

Magazyn żywności:

- Wymiana drzwi

- Malowanie ścian i sufitu