| OFERTA CENOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe zestawienie materiałów z montażem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  | ilość | J.M | cena jednostk. netto w zł | Wartość netto w zł |  |  |  |  |
| 1 | projekt montażu i doboru opraw oraz ich zasilania |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | demontaż istniejących opraw |  | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | demontaż istniejących osłon opraw |  | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | demontaz istniejących konstrukcji wsporczych |  | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | montaż opraw LED 200 - 250W spełniających kryteria opisane w OPZ z regulacją natężenia oświetlenia |  | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | układanie przewodu YDY żo 3x2,5 n/konstrukcji |  | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | układanie przewodu YDY 2x1,5 n/konstrukcji |  | 600 | m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | montaż puszek rozgałęźnych |  | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | montaż sterownika dali (905) |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | programowanie sterownika dali + szkolenie personelu |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | programowanie scen natężenia oświetlenia (4x3) |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | montaż panela msterującego (165) 7 stopni sterowania dali |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | montaz czujnika natężenia dali |  | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | malowanie pasów tynku farbami emulsyjnymi o szer. do 10cm |  | 20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 15 | dokumentacja powykonawcza |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | układanie przewodu YDY 2x1,5 p/t z wykuciem bruzdy + zamurowanie + tynkowanie |  | 10 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem modernizacja netto | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podatek Vat (23%) | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |