**Zapytanie ofertowe do udzielenia zamówienia na roboty budowlane, usługi , dostawy do kwoty 50.000.00/130.000.00 netto**

**„Zapytanie ofertowe”**

Piaseczno, dnia 21.11.2022 r.

# I

# W związku z potrzebą udzielenia zamówienie na remont oświetlenia polegający na demontażu oświetlenia jarzeniowego i montażu oświetlenia ledowego z czujnikami ruchu w wydzielonych częściach budynku szkoły, oraz stołówce i pomieszczeniach kuchennych. Proszę o złożenie oferty do dnia 24.11.20222.r. .do godziny 12:00 w gabinecie 24 lub drogą elektroniczną.

# Osoba odpowiedzialna do kontaktów Pani Izabela Świątkiewicz telefon 22 756-22-85 wew, 100, drogą elektroniczą: iswiatkiewicz@sp1piaseczno.pl

II

# Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż lamp LED w pomieszczeniach: sale dydaktycznych, toalety, korytarze, sekretariat szkoły, gabinet dyrektora szkoły i z-ca dyrektora w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im .Józefa Piłsudskiego w Piasecznie ul. Świętojańska 18;
2. Montaż przewidziany w istniejących punktach oświetleniowych;
3. Szczegółowy wykaz rodzaju wymaganych robót oraz dane techniczne Lamp LED zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

W załączeniu następujące dokumenty :

wzór umowy, załącznik nr 1

# 

# III Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie:

od 28 listopada 2022 r. do 09 grudnia 2022 r.

IV GWARANCJA : 24 miesiące

# V Kryteria wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów,

1. Cena brutto 100%
2. Dokonanie wizji lokalnej

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące zamówienia

# Prace konieczne do wykonania:

* 1. Dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
  2. Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia,
  3. Dobór opraw,
  4. Przygotowanie projektu montażu nowego oświetlenia stosownie do przeprowadzonych

pomiarów,

* 1. Przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsc wykonywania prac,
  2. Demontaż istniejących starych lamp,
  3. Dostawa i montaż nowego oświetlenia wraz niezbędnym osprzętem w punktach istniejącego oświetlenia.
  4. Wywóz i utylizacja zdemontowanego oświetlana.

Klauzula informacyjna

Administratorem podanych przez Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Kontakt:

* listowny na adres administratora 40 – 304 Katowice ul. Wiertnicza 3,
* telefoniczny pod nr 322 566 100,
* e-mail: [iodo@medyk.katowice.pl](mailto:iodo@medyk.katowice.pl)

Celem przetwarzania danych jest zawarcie umowy na wykonanie usługi prac remontowych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego „RODO”.

Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia odbioru robót.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy w/w Ogólnego rozporządzenia („RODO”).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania i realizacji umowy.