## Liczba odpowiedzi 1
Sygnatura czasowa | Urządznie | Lokalizacja | Nr Seryjny | Rodzaje filtrów | Nawiew filtry | Wywiew filtry | Dokładny filtry
2023-01-13 09:06 | Centrala NW Komfovent kompakt | Szatnia budynek A | Brak tabliczki znamionowej | Nawiew, Wywiew | 3x 285x200x360-3K | 3x 285x200x300-3K
2023-01-13 09:35 | Centrala N Kompensacja okapu kuchennego | Sufit zaplecze kuchenne | Brak tabliczki | Nawiew | 870x490x500-kaseta | N/D
2023-01-13 09:46 | Centrala NW sala chemiczna komfovent kompakt | Zaplecze sali chemicznej | Brał tabliczki | Nawiew, Wywiew | 390x235x46-kaseta | 390x235x46-kaseta
2023-01-13 10:02 | Centrala N szatnie sali gim | Magazyn sprzętu sportowego sala gimnastyczna budynek b | Brak tabliczki | Nawiew | 870x360x50-kaseta | N/D
2023-01-13 10:30 | Centrala NW Magazyny sali Sportowej | Dach budynek C | 8-110-15-2021-00133 | Nawiew, Wywiew | 2x428x287x300-4K | 2x428x287x300-4K
2023-01-13 11:04 | Centrala N2W2 C5B sala Sportowa | Dach budynek C | 8-110-15-2230-00013 | Nawiew, Wywiew | 8x592x592x300-6K | 8x592x592x300-6K
2023-01-13 11:37 | Centrala N2W2 C5A sala Sportowa | Dach budynek C | 8-110-15-2230-00012 | Nawiew, Wywiew | 8x592x592x300-6K | 8x592x592x300-6K
2023-01-13 12:14 | Agregat freonowy centrali C5B | Dach budynek C | 38178800800 | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 12:16 | Agregat freonowy centrali C5A | Dach budynek C | 38178800800 | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 12:31 | Centrala NW C1 | Dach budynku C | 8-110-15-2075-00034 | Nawiew, Wywiew | 3x428x287x300-4K 3x428x428x300-4K | 3x428x287x300-4K 3x428x428x300-4K
2023-01-13 12:42 | Centrala NW C2 | Dach budynek C | 8-110-15-2075-00035 | Nawiew, Wywiew | 3x287x428x300-4K 3x428x428x300-4K | 3x287x428x300-4K 3x428x428x300-4K
2023-01-13 12:46 | Agregat freonowy centrali C2 | Dach budynek C | 2200261772 | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 12:53 | Centrala NW C3 | Dach budynek C | 8-110-15-2120-00009 | Nawiew, Wywiew | 3x592x287x300-6K 3x592x592x300-6K | 3x592x287x300-6K 3x592x592x300-6K
2023-01-13 12:57 | Agregat freonowy centrali C3 | Dach budynek C | Nieczytelny | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 13:04 | Centrala NW C6 | Dach budynek C | Nieznany brak tabliczki | Nawiew, Wywiew | 2x490x490x300-5K | 2x490x490x300-5K
2023-01-13 13:08 | Agregat freonowy centrali C6 | Dach budynek C | 2200262028 | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 13:16 | Centrala NW Zaplecza kuchennego | Dach nad kotłownią gazową budynku B | Nieznany brak tabliczki | Nawiew, Wywiew | 2x490x490x300-5K | 2x490x490x300-5K
2023-01-13 14:11 | Centrala NW Gim nr 1 | Strych budynek B właz z kluczem | 8-110-07-2030-00097 | Nawiew, Wywiew | 2x428x428x270-4K | 2x428x428x270-4K
2023-01-13 14:15 | Centrala NW Gim nr 2 | Strych budynek B właz z kluczem | 8-110-07-2030-00098 | Nawiew, Wywiew | 2x428x428x270-4K | 2x428x428x270-4K
2023-01-13 14:35 | Centrala NW Sp nr 4 | Strych budynek A , drabina z dystansem | 8-110-07-2040-00053 | Nawiew, Wywiew | 2x490x490x300-5K | 2x490x490x300-5K
2023-01-13 14:50 | Centrala NW Sp nr 2 | Strych budynek A , drabina z dystansem | 8-110-07-2040-00054 | Nawiew, Wywiew | 2x490x490x300-5K | 2x490x490x300-5K
2023-01-13 14:55 | Centrala NW Sp nr 1 | Strych budynek A | Brak tabliczki | Nawiew, Wywiew | 2x490x490x300-5K | 2x490x490x300-5K
2023-01-13 15:01 | Centrala NW Sp nr 3 | Strych budynek A | Brak tabliczki | Nawiew, Wywiew | 2x428x287x300-4K | 2x428x287x300-4K
2023-01-13 19:33 | Agregat systemy VRF Midea V4 33kW | Dach budynek C | C70311599606113904400001 | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 19:37 | Agregat systemy VRF Midea V4 25kW | Dach budynek C | C0703168290913B23400004 | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 19:40 | Klimatyzator Split Midea 7kW | Dach budynek C | Nieczytelny | N/D | N/D | N/D
2023-01-13 19:43 | Klimatyzator Split Midea 7kW | Dach budynek C | Nieczytelny | N/D | N/D | N/D