# SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

### ROBÓT BUDOWLANYCH

Opracowane na podstawie

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. „ W sprawie Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , oraz programu  funkcjonalno-użytkowego”

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr. 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- WSTĘP

  - Nazwa  zadania

Remont  pomieszczeń i piwnicy w szkole Zespołu Szkół CKR   w Starym Lubiejewie II etap Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  ( CPV) : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne – obiekty  oświaty

-     45453000-7  roboty remontowo renowacyjne ścian i sufitów

=   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki wewnętrznej

  - 45440000-3 Roboty malarskie i okładzinowe

-     45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

-     45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

  - Lokalizacja:

ZS CKR Stare Lubiejewo

  - Inwestor : ZS CKR

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

( obejmujących  wykonanie robót remontowych budynku oświatowym - szkoła

1.4.1.   Roboty malarskie i okładzinowe

-  roboty malarskie i okładzinowe

-po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni wykonać tynki gipsowe ścian i sufitów , malowanie sufitów farbą emulsyjną , ścian  np. Becers i dwukrotnie polakierować lakierem wodnym dekoracyjnym (taką jaką opisana jest w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, kolor do uzgodnienia z inwestorem)

1.4.2.        Kładzenie i wykładanie podłóg

-   zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i przygotowanie podłoża z wykonaniem posadzki z płytek gres o wym.  60*60 cm gat. I polerowany

1.4.3.      Wymiana stolarki drzwiowej

- wymiana drzwi wewnętrznych

- osadzenie drzwi zewnętrznych aluminiowych

1.4.7.       Roboty w zakresie usuwania gruzu

-  elementy stalowe z rozbiórek : wywóz za wartość złomu lub ułożyć w stosy i

pozostawić  do dyspozycji Inwestora

-  pozostałe materiały rozbiórkowe wywieść na wysypisko i utylizować , przedstawić

Inwestorowi zaświadczenie o utylizacji

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót i dokumentacja graficzna

UWAGA : Budynek znajdują się poza obszarem chronionym w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 27.04.2001 Teren działki nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

  - Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST):

SST określa szczegółowe i ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

związanych z realizacją ww. inwestycji.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową , SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zakres robót określają:

- przedmiar robót ,

- rysunki

- szczegółowa specyfikacja techniczna,

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca  jest zobowiązany :

-   opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

-   zapewnić obsługę geodezyjną  łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

( o ile jest takowa wymagana )

  - Przekazanie  placu  budowy :

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi                  i  administracyjnymi, dokumentację  projektową, dziennik  budowy.

  - Zgodność  robót  z  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez    Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu, a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy, tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych, a  o  ich  wykryciu  powinien  powiadomić  Zamawiającego, który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami    , a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.

W  przypadku, gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  SST  i  wpłynie  to  na  nie  zadawalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi, a  elementy  rozebrane  na  koszt  Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie  terenu  budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  należytego  ładu  i  porządku  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  terenie  budowy, w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu, aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniający  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót.

Wykonawca  musi  wykonać  niezbędne  ogrodzenia  i  zabezpieczenia  oraz  zapewnić  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków, dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy, sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniającego  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się, że  jest  włączony  w  cenę  kontraktową.

  - Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

W  okresie  trwania  budowli  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie :

- utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,

- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  dostosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, a wynikających  ze  skażenia, hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.

  - Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany  przez  odpowiednie  przepisy. Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez   personel  Wykonawcy.

  - Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia

Materiały  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia, nie  będą  dopuszczone  do  użycia. Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na środowisko.

  - Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności  publicznej  i  prywatnej. Jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę  urządzeń  uzbrojenia  terenu, takich  jak : przewody, rurociągi, kable  telefoniczne  itp. Koszty  ewentualnych  napraw  zniszczonych  urządzeń  ponosi  Wykonawca.

  - Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

W szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać, aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zabezpieczenia  bezpieczeństwa  publicznego.

Uznaje  się  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

  - Ochrona  i  utrzymanie  robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały          i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Inspektora  Nadzoru.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  końcowego  robót. Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób, aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas, do  momentu  odbioru  końcowego.

  - Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach, przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.

- OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW

  - Źródła  uzyskania  materiałów

Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  materiały  posiadające  odpowiednie  atesty

techniczne  i  higieniczne  oraz  wymagane  dopuszczenia. Wykonawca  zobowiązany

jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania, że  materiały  spełniają

wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  postępu  robót.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę   wywiezione

z  terenu  budowy  bądź   złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.

Każdy  rodzaj  robót, w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  zaakceptowane

materiały, Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  licząc  się  z  jego  przyjęciem

i  niezapłaceniem.

  - Przechowywanie  i  składanie  materiałów

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały, do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.

  - Wariantowe  stosowanie  materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  1 tydzień  przed  użyciem  materiału, albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Zamawiającego.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązywany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego. W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru. Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  gotowości  do  pracy.

Na  żądanie  Zamawiającego  lub  tam  gdzie  jest  to  wymagane  innymi  przepisami, Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentu  potwierdzającego  dopuszczenie  sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  przewożonych  materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST  i  wskazaniami  Zamawiającego, w  terminie  przewidzianym  kontraktem.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  pojazdów  i  innych  parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  kontraktu  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  będą  usunięte  z  terenu  budowy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenów  budowy.

- OGÓLNE  ZASADY  WYKONYWANIA  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową  wymaganiami SST, planem bezpieczeństwa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu  robót  zostaną, jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru  poprawionę  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  sprawdzenie  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcę  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformuowanych  w  kontrakcie, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych. Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót. Rozrzuty  normalne  występujące  przy  produkcji  i  w  badamiach  materiałów, doświadczenia  z  przeszłości, wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię. Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę, pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.

- OGÓLNE  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Cele  kontroli  jakości  robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca  zapewni  urządzenia  do  pobierania   próbek  i  badań  materiałów   oraz

robót.

Przed  wykonaniem  kontroli  Zamawiający  może  zarządać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacjii i  SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  zawarte  w  SST, normach  i  wytycznych. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa, że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację, zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca.

  - Pobieranie  próbek

Próbki  pobierane  będą  losowo. Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań. Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  badania  tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli. Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek, w  przeciwnym  przypadku  koszty  pokrywa  Zamawiający.

  - Badania  i  pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju, miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania. Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Zamawiającego. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań  w  formie  i  terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru.

  - Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia, Zamawiający  uprawniony  jest  do  kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  ich  źródeł  wytwarzania   i  zapewniona   będzie  wszelka  potrzebna  mu  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.

Inspektor  Nadzoru, po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów   i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy  na  swój  koszt. Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą, że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  i  dodatkowych  badań, albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST. W  takim  przypadku  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez  Wykonawcę.

  - Atesty  jakości  materiałów  i  urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  SST.

W  przypadku  materiałów, dla  których  atesty  są  wymagane  przez  SST, każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  jednoznacznie  stwierdzający  jej  cechy. Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  cechy  wydane  przez  producenta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań. Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu.

Materiały  posiadające  atesty  i  urządzenia – ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie. Jeżeli  zostanie  stwierdzona  ich  niezgodność  ich  właściwości  z  SST, to  takie  materiały  lub  urządzenia  zostaną  odrzucone.

  - Dokumenty  budowy

## Dziennik  Budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  wykonania, podpisem  osoby  która  dokonała  zapisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. Zapisy  będą  czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jedno  pod  drugim  bez  przerw. Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Zamawiającego.

Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:

- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy

- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  Dokumentacji  Projektowej

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  robót

- przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach

- uwagi  i  polecenia  Zamawiającego

- daty  zarządzenia  wstrzymania  robót  z  podaniem  powodu

- zgłoszenia  i  daty  robót  zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych  i  końcowych  odbiorów  robót

- wyjaśnienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy

- stan  pogody  i  temperatur  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji  Projektowej

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót

- dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczania  robót

- dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał

- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał

- inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót.

Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się. Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  Dziennika  Budowy   Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  i  zajęcia  stanowiska.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się. Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  Wykonawcy  poleceń.

Księga  Obmiaru

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót. Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  wycenionym  kosztorysie  i  wpisuje  do  Księgi  Obmiarów.

## Dokumenty  laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne, atesty  materiałów, orzeczenia  o  jakości  materiałów, recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości. Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót. Winne  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Zamawiającego.

Pozostałe  dokumenty  budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  oprócz  wymienionych  w  pkt  1-3  następujące  dokumenty :

- zgłoszenie

- protokoły  przekazania  terenu  budowy

- umowy  cywilno – prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno – prawne

- protokoły  z  odbioru  robót

- protokoły  z  narad  i  ustaleń

- korespondencja  na  budowie

Przechowywanie  dokumentów  budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawnie.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie  Zamawiającego.

- OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne  zasady  obmiaru  robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  SST  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  kosztorysie. Obiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  zawiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co najmniej  na  trzy  dni  przed  tym  terminem. Wyniki  obmiarów  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  specyfikacji  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. Błędne  dane  zostaną   poprawione  przez  Zamawiającego  na  piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego.

  - Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów

Ilość  sztuk, długości, powierzchnie  i  objętości  będą  ustalane  na  zasadach  określonych  w  katalogach, które  stanowiły  podstawę  wyceny  kosztorysu  ofertowego  złożonego  przez  Wykonawcę.

  - Czas  przeprowadzenia  obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót, a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.

Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru. W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru, którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Zamawiającym.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Rodzaje  odbioru  robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST, roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru  dokonywanym  przez  Zamawiającego  przy  udziale  Wykonawcy :

- odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

- odbiorowi  częściowemu

- odbiorowi  końcowemu

- odbiorowi  ostatecznemu  (pogwarancyjnemu)

  - Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót. Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  według  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  robót.

  - Zasady  odbioru  końcowego  robót

Odbiór  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości, jakości  i  wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Zamawiającego.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  jej  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, w  wyniku  badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  robót  z  SST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.

W  przypadku  nie  wykonania  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych, komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję, że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacji  obiektu  i  bezpieczeństwa  ruchu. Komisja  dokona  potrąceń  oceniając, oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach  umowy.

  - Dokumenty  do  odbioru  końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót  sporządzony  według  wzoru  Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty :

- Dokumentację  Projektową  Podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową, jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy,

- Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub  zamienne),

- Recepty  i  ustalenia  technologiczne,

- Dziennik  Budowy  i  Księgę  Obmiarów,

- Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie   z  SST,

- Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  SST,

- Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu

W  przypadku , gdy  według  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  ustalone  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  wyznaczy  komisja.

  - Odbiór  ostateczny  ( pogwarancyjny)

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym. Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru  końcowego.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa, skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  ofertowego.

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, określone  dla  tej  roboty.

Cena  jednostkowa  będzie  obejmować :

- robociznę  bezpośrednią

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu

- wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu  na  teren  budowy  i  z  powrotem, montaż  i  demontaż  na  stanowisku  pracy)

- koszty  pośrednie, w  skład  których  wchodzą  płace  robotników, personelu  i  kierownictwa  budowy, pracowników  nadzoru  i  laboratorium, koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie  energii  i  wody, budowa  dróg  dojazdowych  itp.), koszty  oznakowania  robót, wydatki  dotyczące  bhp, usługi  obce  na  rzecz  budowy, opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic, ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót, ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  okresie  gwarancyjnym

- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

1.  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r. – Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz.U. z

2006r.nr 156, poz. 1118)

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002 r. w  sprawie

dziennika  budowy, montażu  i  rozbiórki, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia. (Dz.U. z

2002 r. nr 108, poz 953)

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004 r. w sprawie  próbek

wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu. (Dz.U. z 2004 r. nr 130

poz.1386).

4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r. w  sprawie

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie .

(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690).

5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego 2003 r. w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych.

(Dz.U. z 2003 r. nr47, poz.401).