Załącznikm nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość:L |
| --- | --- | --- |
| Stolik uczniowski | - ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty, kolory – bukowy blat z białymi bokami, | 10 stanowisk |
| Krzesło uczniowskie | - krzesło uczniowskie, taboret obrotowy w kolorze zielonym skaj kółka, Siedzisko wykonane z dobrej jakości zmywalnej ekoskóry możliwość obracania o 360°, podstawa wykonana z tworzywa, regulacja wysokości; max. wysokość siedziska: 50 cm; min. wysokość siedziska 37 cm; średnica siedziska 40 cm; grubość siedziska 6 cm; średnica podstawy 58 cm; średnica kółek 5 cm, | 10 szt. |
| półka | nad stoliki - szafka wisząca podwójna, otwarta wym: 120x60x30 cm; wykonana z płyty 18 mm; wpodzielona na cztery części w kolorze białym, | 5 szt. |
| Mikroskopy | - biologiczny, cyfrowy - typ głowicy mikroskopu: wyświetlacz cyfrowy/ monitor PC - materiał układu optycznego: szkło optyczne - głowica: głowica kolorowy obracany 7 calowy wyświetlacz LCD - powiększenie 40-1600 - soczewki obiektywowe: ochromatyczn: 4 razy, 10 razy, 40 razy (z mechanizmem sprężynowym) - rewolwer: 3 obiektywy - stolik 90x90 mm - zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości 70/30 mm - stolik z zaczepami - kondensor: N.A.0,65 - diafragma: membranowa (6 apertur) - regulacja ostrości: współosiowa, zgrubna (15mm) i precyzyjna (0,002 mm) - korpus metalowy - oświetlenie LED 0,2 W z kolektorem - regulacja jasności - zasilanie: 110-240 V za pośrednictwem zasilacza - wbudowany akumulator - osłona przeciwkurzowa - rozdzielczość 1920x1080 - megapiksele 2 - sensor ½,8” - rozmiar piksela, 2.9x2,9 - nagrywanie wideo - zakres widmowy 380-700 nm - balans bieli: automatyczne, ręczna - czułość v/lux-sek (550nm) 2 - szybkość klatek 30/sek. - oprogramowanie w zestawie - kamera cyfrowa 2 Mpx |  |
| Zestaw do eksperymentów | - min. 20 akcesoriów - gotowe przeparaty - materiały do hodowli artemii - Narzędzia i akcesoria do eksperymentów | 10 szt. |
| Zestaw preparatów zoologia | -min. 15 preparatów tematycznych | 10 szt |
| Zestaw preparatów botanika | - min. 15 preparatów tematycznych | 10 szt. |
| Zestaw preparatów grzyby | - min. 15 preparatów tematycznych | 10 szt. |
| Zestaw preparatów Budowa człowieka organy i tkanki | - min. 25 preparatów tematycznych | 10 szt. |
| Zestaw preparatów Protisty | - min. 10 preparatów tematycznych | 10 szt. |

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego urządzenia spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące parametrów. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do urządzeń wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Wykazując równoważność Wykonawca musi dać dowód, że oferowany produkt ma porównywalne parametry.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikaty.

UWAGA: Treść oferty, precyzująca oferowane produkty i rozwiązania, musi być ustalona w terminie składania ofert i nie może podlegać dookreśleniu po upływie tego terminu. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że przedstawione w treści oferty rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 lutego 2017 r.; sygn. akt KIO 265/17).