SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr  4/2016

I. Zamawiający

Pełna nazwa i adres zamawiającego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej w Białej

Biała  ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka

telefon(y): 67-216 30 66

fax.: 67- 216 71 21

email-mosbiala@gmail.com

REGON: 301774622

NIP:  7632120067

II. Tryb zamówienia :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

III. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: dostawa  oleju opałowego lekkiego  do celów grzewczych  w maksymalnej ilości  60 m³ Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.  Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego oleju opałowego. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30 z późn zmianami.) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011. Poniżej zostały przedstawione następujące parametry dla oleju opałowego lekkiego będącego przedmiotem zamówienia:

1) Wartość opałowa nie niższa  niż – 42,6 MJ/kg;

2) Gęstość w temperaturze 15 ºC nie wyższa niż–  0,86 g/cm3;

3) Temperatura zapłonu nie niższa ni – 56 ºC ;

4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 ºC );

5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 ºC  nie większa niż – 6mm2/s;

6) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);

7) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m);

8) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;

9) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;

10) Barwa – czerwona

Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1054).

Olej opałowy należy dostarczać do  wskazanej kotłowni w ilości określonej zamówienia i przekazanej drogą elektroniczną lub telefoniczną  przez  dyrektora MOS  lub pracownika wyznaczonego, przez dyrektora MOS  w terminie nie dłuższym niż 24 godzin licząc od chwili otrzymania zamówienia. Dostawy należy wykonywać przy użyciu autocystern zaopatrzonych w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej. Do każdej dostawy  WYKONAWCA zamówienia będzie dołączał dokumenty określone we wzorze umowy.

Orientacyjne odległości (w km):

-Poznań – Biała          80 km,

-Piła –       Biała         24 km,

-Czarnków - Biała     19 km,

Załączniki:

1. oferta cenowa

2. oświadczenie w zakresie spełniania wymogów art.22 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1

4. wzór umowy

5.Informacja o przynależności wykonawców do grupy kapitałowej

6.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

7.Doświadczenie zawodowe

IV. Nazwa i kod dotyczące przedmiotu zamówienia określonego we

wspólnym słowniku zamówień  publicznych (CPV).

CPV  09135100-4  olej opałowy

V. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 roku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionych powyżej warunków na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego od Wykonawcy stanowić będzie podstawę do wykluczenia z ubiegania się o zamówienia publiczne bądź do odrzucenia oferty.

Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt a), gdy:

- oferent wykaże posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt b), gdy:

- oferent wykaże posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia;

Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt c), gdy:

  - oferent wykaże dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt d), gdy:

- oferent wykażę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt e) gdy:

oferent wykaże, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

3)  Informacja dla wykonawców planujących wspólne ubieganie się o zamówienie (Konsorcja):

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku złożenia oferty wspólnej, warunki wyszczególnione powyżej w pkt. VI a) i e) muszą spełniać wszyscy wykonawcy, warunki wyszczególnione powyżej w pkt. VI b); c); d); wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu opisano szczegółowo w pkt  2.

VII.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy         w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

      - Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie VI lit. a  będzie:

a) wykazanie posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: z wykorzystaniem wzoru zł.2.

2.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie VI lit. b,

będzie:

a)   wykaz (wykaz powinien zawierać informacje na temat: odbiorcy dostaw, określenia okresu dostaw, wartości dostaw, rodzaju dostaw) co najmniej 2 wykonanych zamówień w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem (wartość zamówienia nie mniejsza niż  240 tys. PLN każde), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań  zał.7.

3.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie VI lit. c będzie:

a) wykaz: min.1 autocysterny o pojemności nie mniejszej niż 8.000 litrów, zaopatrzona

w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej dostarczany do kotłowni wraz

z aktualnym świadectwem legalizacji wystawionym  przez Główny Urząd Miar

lub Obwodowy Urząd Miar.

4.   Dokumentem potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie VI lit. d

będzie:

a) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-z wykorzystaniem wzoru -zał.2

5.   Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie VI lit. e

muszą być:

a)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24

ust.1; - z wykorzystaniem zał. nr 3

W przypadku wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo z art. 23 ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja dla wykonawców planujących wspólne ubieganie się o  zamówienie (konsorcja):

6.   Oferta składana wspólnie przez kilku wykonawców musi zawierać dokumenty i

oświadczenia wymienione powyżej w następujący sposób:

1) wymienione w pkt  VI.5. a,– od każdego wykonawcy składającego ofertę      wspólną,

2) wymienione w pkt  VI.1a, VI.2 a; VI.3.a; VI.4.a; - od dowolnego wykonawcy

składającego ofertę wspólną lub od wykonawców łącznie.

Informacja dla wykonawców, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

7.  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i     zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

8. 1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert — w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert — jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a

zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest:

Wacław  Ostrowski w zakresie zam. publicznych -  telefon 67 216 30 66, 600 078 867

IX. Wadium

Nie dotyczy

X. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po  30  dniach od terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferta musi zawierać:

1. oferta cenowa

2. oświadczenie w zakresie spełniania wymogów art.22 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1

4. wzór umowy

5. koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

6.Informacja o przynależności wykonawców do grupy kapitałowej

7.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

8.Doświadczenie zawodowe

9. wykaz: min.1 autocysterny o pojemności nie mniejszej niż 8.000 litrów, zaopatrzona

w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej dostarczany do kotłowni wraz

z aktualnym świadectwem legalizacji wystawionym  przez Główny Urząd Miar

lub Obwodowy Urząd Miar.

10.  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.

12. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

13. Wykonawca może wykorzystać formularze załączników zawartych w SIWZ lub sporządzić własne, jednakże powinny one zawierać treść załączników określoną przez Zamawiającego.

14. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy, tj. przez osobę (osoby) wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez pełnomocnika.

15. Pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z załącznikami powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

16. W przypadku złożenia kserokopii wymaganych dokumentów niezbędne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pisemne oświadczenia zapewniające o zgodności z oryginałem dokumentu należy złożyć na wszystkich zadrukowanych stronach dokumentu (w przypadku kserokopii dwustronnych - na każdej ze stron) niezależnie od zawartej na nich treści.

17. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Osoba (osoby) składająca(e) oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 kodeksu karnego.

18. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie będzie zwracał materiałów stanowiących ofertę (art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

19. Wykonawca może: a) dokumenty tworzące ofertę spiąć, zszyć lub trwale zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zmianę jej zawartości, b) kolejno ponumerować strony (karty) oferty, c) na ostatniej stronie (karcie) oferty dokonać wpisu wg wzoru: Oferta zawiera ............... kolejno ponumerowanych stron (kart).

20. Wykonawca może – nie później niż w terminie składania ofert – zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

21. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się  nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 36. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby) Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

22. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być również uznane w szczególności następujące dokumenty (informacje): 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2) kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny (Informator UZP – grudzień 2002, str. 15).

23. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio zabezpieczyć takie informacje oraz umieścić stosowne oświadczenie woli podpisane przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy, np.: „Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym nie mogą być udostępniane”.

24. Wykonawca na własne ryzyko dołącza do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, itp.), które nie są wymagane (określone) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z udostępnieniem tych informacji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy.

25l.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert.

2 Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodnie z pkt XII części SIWZ i dodatkowo opisane „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3 W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy, niezwłocznie po otwarciu ofert.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej  w Białej

Biała  ul. Parkowa 1,  64- 980  Trzcianka

-sekretariat

nie później niż do dnia  27.12.2016 r.  do godziny 10.00

Oferent na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

Biała ul. Parkowa 1,  64-980  Trzcianka

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM   27.12.2016 r.  GODZ.10.30

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej należy przygotować w w/w sposób i przesłać w zewnętrznej kopercie      zaadresowanej w następujący sposób:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej

Biała ul. Parkowa1, 64- 980  Trzcianka

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 27.12.2016 r.  GODZ.10.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia  27.12.2016r. o godzinie  10:30 w siedzibie zamawiającego w Sali Konferencyjnej  nr. 10.

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.

Oferta z najniższą ceną i najdłuższym terminem płatności   otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

Kryteria oceny :

1.1 80%          - cena,  brutto,

1.2 20%	- termin płatności za wykonaną usługę,

1.1  cena – 80%

Pmin ofert y

Px,y =      --------------------------  * Waga 100% * 80 pkt.

P oferty x,y

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:

- Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej

- P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty

- przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta od każdego

członka Komisji

- waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru.

Zamawiający wyjaśnia, że marża określona przez WYKONAWCĘ może być ze znakiem (-) „minus” jeżeli pozwalają na to odpowiednio duże upusty u producenta oleju opałowego.

Marża jest to stała wartość doliczana lub odliczana do ceny producenta każdego m³ dostarczanego oleju, niezmienna w całym okresie dostaw (obowiązywania umowy).

Marża Wykonawcy winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i przewidywany zysk.

Zasady obliczania ceny 1 m3 oleju obowiązuje w trakcie trwania umowy.

Wykonawca każdorazowo przedstawi zamawiającemu (lub osobie przez niego upoważnionej) dokument z którego wynikać będzie publikowana cena za 1m3/netto producenta tego oleju w danym dniu dostawy. Cena ta stanowi podstawę do wyliczenia wartości dostarczonego oleju zgodnie z przyjętym algorytmem określonym w ofercie cenowej.

1.2  Termin płatności za wykonaną usługę 20 %.

Za wykazany termin płatności  Wykonawca otrzyma  wskazaną ilość punktów.

- Termin płatności za wykonaną usługę  od 1   do   7 dni –    5 pkt.

- Termin płatności za wykonaną usługę  od 8   do 14 dni –  10 pkt.

- Termin płatności za wykonaną usługę  od 15 do 20 dni – 15 pkt.

- Termin płatności za wykonaną usługę   od 21do 30 dni – 20 pkt.

XV. Opis pozostałych kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Nie dotycz

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zaprosi pisemnie wykonawcę, którego ofertę wybrano na podpisanie umowy, wskazując w zaproszeniu termin jej podpisania.

Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie w ramach KONSORCJUM, zostanie wybrana, to przedstawią oni zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

XVII. Informacja dotycząca Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

Nie dotyczy

XVIII. Wzór umowy

-załącznik 4

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

-Dopuszcza możliwość zmiany ceny oferowanego oleju opałowego zgodnie z zasadą (algorytmem) w  4 ust. 1 z uwzględnieniem zmiany publikowanej ceny producenta oleju opałowego w dniu dostawy

-zmiana stawki podatku VAT.

XIX .Środki ochrony prawnej

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
           poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;

- w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

- zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

- zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

- Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

W zakresie ochrony prawnej oferentów obowiązują przepisy ustawy (art.179-198g) z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).

Dział VI

Środki ochrony prawnej

Rozdział 1 Przepisy wspólne

Art. 179.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Rozdział 2 Odwołanie

Art. 180.

1.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.

2.	Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Art. 181.

1.	Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2.

2.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3.	Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1)	w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)	w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

2.	  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;

2)	5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1)	w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;

2)	w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.	Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30

dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)   nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)  opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

- zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Art. 183.

- W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem".

- Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.

- W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.

5.	Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się
bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:

- ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;

- cofnięcia wniosku.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Art. 184.

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185.

1.	Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5.	Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6.	Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7.	Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 186.

1.	Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie
wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

2.	W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

- Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- Koszty postępowania odwoławczego:

- w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;

- w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:

- ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

- znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3)	w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:

- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,

- wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

Art. 187.

1.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

- Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

- W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.

- W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.

- Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1 - 6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Art. 188.

- Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.

- Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym", jest wyznaczany przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.

- Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

4.	Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o
okolicznościach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

- Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

- Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu

orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.

Art. 189.

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

2.	Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

- w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;

- odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;

- odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;

- odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

- odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

- w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;

- odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.

3.	Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za

konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.

4.	W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania,
Izba kieruje sprawę na rozprawę.

- Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.

- Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w

części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.

Art. 190.

1.	Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać
dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na
poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i
uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia
rozprawy.

- Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

- Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.

- Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

- Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

- Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.

- Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

- W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Art. 191.

- Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.

- Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.

- Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.

- Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło

się postępowanie odwoławcze.

Art. 192.

- O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

- Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

- Uwzględniając odwołanie, Izba może:

- jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta -nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo

- jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:

- unieważnić umowę; albo

- unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo

c)  nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania

umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w
    okolicznościach dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów
     ustawy.

- Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.

- Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu   zamówienia,   wszczęcia   nowego   postępowania   o   udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

- Izba nie może nakazać zawarcia umowy.

- Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

- W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.

- W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.

- Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem     art. 186 ust. 6.

Art. 193.

Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na zamawiającego w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.

Art. 194.

Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.

Art. 195.

1.	Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy
Urzędu Zamówień Publicznych.

2.	Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie
Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia
dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu - wraz z
kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w
rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3.	Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się
prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z
dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby
wyroku oddalającego skargę.

4.	Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary
finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.

5.	W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.

- Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 196.

- Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

- W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.

- Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.

- Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w

tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i

mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

- Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.

- Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe

lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.

Art. 197.

1.	Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na
równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

2.	O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona

jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.

3.	Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze

egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Art. 198.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem, przygotowanie rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy;

2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony.

Rozdział 3

Skarga do sądu

Art. 198a.

1.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

2.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 198b.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Art. 198c.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Art. 198d.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Art. 198e.

1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

- Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

- Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198f.

1.	Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

- Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 - 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

- Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

- Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

- Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Art. 198g.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

- Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

XX. Informacje uzupełniając

1. Zamawiający nie przewiduje:

- zamówień częściowych

- zawarcia umowy ramowej

- prowadzenia aukcji elektronicznej

- udzielania zamówień uzupełniających

# Zał. nr 1 do SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

# ..................................dnia........................

## OFERTA

Na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  60 m³  Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30),  Polskiej Normy PN-C-96024:2011 oraz określone w SIWZ.

1. Cena, musi być podana w ofercie w złotych polskich, liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.1  Cena 1/m³

Cena netto  - ………………..PLN/m³

+ podatek VAT ………… PLN/m³ =cena brutto ………………..PLN/m³

+  lub  -     ………………..  PLN/ brutto

(stała marża ustalona przez Wykonawcę)

= cena ofertowa brutto…………. ……PLN/m³

Słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………..

……………………………………………………………………………

cena ofertowa brutto………… PLN/ m x 60 m³ = ………………..PLN

(wartość podlegająca ocenie)

1.2 Termin płatności za wykonaną usługę po otrzymania prawidłowo wystawionej

faktury VAT.

……………………………….

Nazwa i adres wykonawcy( podmiotu składającego ofertę)

Nazwa:……………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Nr. telefon/faks:…………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………

Uwaga: Ilość 60 m³ oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego oleju opałowego. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego  ilości kupionego oleju opałowego.  W pkt.1.1 należy uwzględnić cenę netto za 1 m³ oleju opałowego obowiązującą u producenta oleju w dniu 19.12.2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. nr 2 do SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

## OŚWIADCZENIE

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity); oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu  zamówień publicznych , określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo d zamówień publicznych dotyczące:

dostawę  oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

……………………….....................................................

Podpis, pieczątka i data  przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. nr 3  do  SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

..................................dnia........................

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dostawę  oleju opałowego     lekkiego   do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im Ireny Sendlerowej  w Białej

Oświadczam, że nie ma  podstaw na podstawie art.24  ust.1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity);  do wykluczenia z postępowania

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się

----------------------------------------------------------------------------

Podpis, pieczątka i data  przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy.

Zał. Nr.4 do SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

Wzór  UMOWA

zawarta w dniu…………….   201 roku w Białej na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego  lekkiego;  pomiędzy  Młodzieżowym  Ośrodkiem  Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej      Biała  ul. Parkowa 1   64-980 Trzcianka

reprezentowanym przez dyrektora Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej Pana Sławomira Milczarka zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCY

a

zwanym w umowie    „WYKONAWCĄ”

w imieniu którego działa:

1

- ZAMAWIAJĄCY  powierza, a  WYKONAWCA  przyjmuje do wykonania zadanie polegające na dostawach oleju opałowego lekkiego w ilości 60 m³ - 15% (minus 15%), zgodnego z normą PN-C96024:20011 (lub normą równoważną)

- parametry dla oleju opałowego lekkiego

1) Wartość opałowa nie niższa  niż – 42,6 MJ/kg;

2) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż–  0,86 g/cm3;

3) Temperatura zapłonu nie niższa ni – 56 ºC ;

4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 ºC );

5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 ºC  nie większa niż – 6mm2/s;

6) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);

8) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;

9) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;

10) Barwa - czerwona

- do kotłowni olejowych  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im Ireny Sendlerowej

w Białej ul. Parkowa 1,

2

1. WYKONAWCA zobowiązuje się rozpocząć prace określone w 1 od dnia………..  2017r.

do dnia 31.12.2017 roku.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji, a szczególności finansowych z

tytułu nie wykorzystania części limitu oleju opałowego określonego w zamówieniu w

wysokości 60 m³.

3

      - Olej opałowy należy dostarczać do  kotłowni w ilości określonej w zamówieniu   przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od chwili otrzymania zamówienia przez WYKONAWCĘ.

      - W trakcie realizacji zamówienia objętego umową  ZAMAWIAJĄCEGO reprezentują dyrektorzy jednostek, o których mowa w  umowy.

      - Dostawy należy wykonywać przy użyciu autocystern zaopatrzonych w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej.

      - Do każdej dostawy  WYKONAWCA zamówienia będzie dołączał:

      - świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego i zgodności z normą PN-C96024:20011 (lub normą równoważną) potwierdzające posiadanie co najmniej własności określonych wg normy DIN 51603-1(lub równoważne),

      - Wyliczenie na podstawie tablic przeliczeniowych objętości dostarczonego do zamawiającego oleju opałowego przy uwzględnieniu aktualnie panującej temperatury w dniu dostawy innej niż +15°C lub wydruku z legalizowanego urządzenia wylewczego, które ilość wydanego paliwa przelicza do temperatury referencyjnej 15ºC,,

      - WYKONAWCA  realizując dostawę każdorazowo dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument określający (potwierdzający) cenę netto producenta za 1m³ oleju opałowego wraz z wyliczeniem aktualnej ceny  dostawy.

4

    - Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w oparciu o ofertę cenową  z dnia   …………..2016 roku ustalono na  kwotę:

Cena netto  -  ………….   PLN /m³

Słownie:  ………………………………………………….. 00 /100 zł

(cena producenta oleju opałowego w temp. +15ºC  publikowana  na  dzień  19 .12.2016 r.)

+ podatek VAT …………..    PLN/m³     = cena brutto …………PLN/ m³

-   ………  PLN/ brutto               =  cena ofertowa brutto ……….. PLN/ m³

(stała marża ustalona przez Wykonawcę )

Słownie: ………………………………………………………. 00 /100

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w  im. Ireny Sendlerowej Białej,

Biała  ul. Parkowa 1   64-980 Trzcianka.

= cena ofertowa brutto……… PLN/ m³ x 60 m³  =   PLN

Słownie:……………………………………………………………….. 00/100: zł

która stanowi cenę ofertową za 1m³ oleju opałowego na moment rozstrzygnięcia

zamówienia publicznego przy założeniu, że do wyliczeń przyjęto cenę netto za 1m3

określoną przez producenta na dzień 19.12. 2016 roku.

2.    Zamawiający od dnia zawarcia umowy dopuszcza możliwość zmiany ceny oferowanego

oleju opałowego zgodnie z zasadą (algorytmem)  w ust. 1 z uwzględnieniem zmiany

publikowanej ceny producenta oleju opałowego w dniu dostawy.

3.    Oferta cenowa WYKONAWCY stanowi integralną część umowy.

5

WYKONAWCA potwierdza posiadanie uprawnień do prowadzenia prac w zakresie objętym

Zamówieniem.

6

- W przypadku wystąpienia awarii kotłowni olejowej, której przyczyną był niewłaściwej jakości dostarczony olej opałowy, WYKONAWCA we własnym zakresie pokryje koszty związane z  naprawą urządzeń technologii kotłowni olejowej, które uległy uszkodzeniu oraz koszty zleconej przez zamawiającego analizy oleju opałowego.

- Wykonawca umowy w obecności zamawiającego przed spuszczeniem dostarczonego do kotłowni oleju opałowego pobierze z cysterny odpowiednią ilość produktu (próbkę), którą po zaplombowaniu przekaże zamawiającemu.

- Przez odpowiednią wielkość pobranej próbki rozumie się wymaganą przez laboratorium ilość, która posłuży do wykonania badania jakości oleju opałowego przez niezależne laboratorium. Wynik badania jest wiążący dla stron.

- W przypadku awarii kotłowni olejowej zaistniałej nie z winy wykonawcy umowy koszt badań, o których mowa w pkt 3 pokrywa zamawiający.”

§ 7

1.Termin płatności za wykonaną usługę nastąpi po dokonaniu dostawy oleju opałowego lekkiego i spisaniu protokołu odbioru w terminie …….    dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 8

WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5% wartości zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad jakościowych oleju stwierdzonych przy odbiorze – 0,5% wartości dostawy, za każdą godzinę zwłoki licząc od upływu terminu pisemnie wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad,

- strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

9

ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w razie naruszenia jej postanowień przez

WYKONAWCĘ  zwłaszcza w zakresie  terminów, określanych cen i przedmiotu

dostaw i żądać od WYKONAWCY stosownego odszkodowania.

10

## Sprawy sporne w związku z wykonaniem umowy strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie.

11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

12

Jeżeli spraw spornych mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie można będzie rozwiązać polubownie wówczas rozstrzygać je będą Sądy Powszechne właściwe dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

13

Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla WYKONAWCY i  dwa  egzemplarzy dla ZAMAWIAJĄCE

WYKONAWCA                  			  	                 ZAMAWIAJĄCY

Zał. Nr 5 do  SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

..................................dnia........................

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do  , informuję(-emy), że podmiot, który reprezentuję(-emy)

– nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.  5 ustawy – Prawo zamówień publicznych *

– należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W załączeniu składam(-y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

*) niepotrzebne skreślić

Przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – art. 4 kpt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184).

....................................................................................................................................................... Podpis i pieczątka  przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zał. Nr 6  do  SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

.............................dnia....................

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 21644 ze zm.).

Lp. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1         …………................................................................................................

2          …………………………………………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 7  do  SIWZ

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im Ireny Sendlerowej  w Białej.

..................................dnia........................

Na dostawę  oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

im. Ireny Sendlerowej  w Białej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa i adres

firmy ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Wykaz wykonanych lub wykonywanych

wykaz (wykaz powinien zawierać informacje na temat: odbiorcy dostaw, określenia okresu dostaw, wartości dostaw, rodzaju dostaw) co najmniej 2 wykonanych zamówień w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem (wartość zamówienia nie mniejsza niż  240 tys. PLN każde), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań.

| Rodzaj i miejsce realizacji zadania | Zakres rzeczowy zrealizowanego /realizowanego zadania (krótki opis) | Okres realizacji | Wartość zadania zrealizowanego /realizowanego przez Wykonawcę | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .......................................................................................................... Podpis i pieczątka przedstawiciela / przedstawicieli umocowanego(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |