SERWIS KOTŁOWNI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO                             WE WRONCZYNIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), a także art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.),

zapraszam do składania ofert na wykonanie zadania:

„Serwis kotłowni w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum                                        im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie”

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego                       we Wronczynie

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 
    b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

c) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

d) oferta ma obejmować całość zamówienia.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa kotłowni znajdującej się w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie, Wronczyn 1a, 62-010 Pobiedziska

2. W kotłowni dla zapewnienia centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej znajdują się dwa kotły: kocioł HDG Bawaria Compact 150 .

4.  Dodatkowe wyposażenie kotłowni stanowią urządzenia wspomagające.

5. Obsługa serwisowa kotłowni polega na wykonywaniu powtarzalnych czynności serwisowych.

Zakres czynności wykonywanych w okresie sezonu grzewczego:

- sprawdzenie jakości paliwa

- sprawdzenie i regulacja pracy kotła na regulatorze

- sprawdzenie stanu czystości kotła w komorze wymiennika, komorze spalania, pod rusztem

- sprawdzenie funkcjonowania pomp kotła, zasobnika buforowego

- sprawdzenia szczelności układów spalinowych

- programowanie i ustawianie automatyki

- szkolenie obsługi

- prace inne mające wpływ na prawidłowe działanie urządzeń kotłowni

Czynności wykonywane przed i po sezonie:

- czyszczenie kotła biomasowego, odmulenie odmulacza

- przegląd wszystkich elementów kotła oraz materiałów eksploatacyjnych

- sprawdzenie i regulacja napędów, pomp, czujników, zabezpieczeń kotła

- sprawdzenie i regulacja parametrów kotła na regulatorze

- sprawdzenie szczelności układów spalinowych

- sprawdzenie szczelności armatury i rurociągów w obrębie kotłowni

- sprawdzenie jakości paliwa

4. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny całkowitej, wyliczonej do dwóch miejsc  po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

5. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia

Osoby które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać  wymagane uprawnienia  typu „E” na stanowisku eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz min roczne doświadczenie w serwisowaniu kotłowni, a także ze względu na to, że kocioł HDG Bawaria Compact 150 jest na gwarancji, aktualne certyfikaty producenta urządzenia.

6.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena

7. Termin wykonania zamówienia

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018  r.

8. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. (załącznik nr 1)

- Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2), podpisany przez osobę do tego upoważnioną.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku,                     gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

- Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania usługi, wraz z kopią dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia typu „E”                          na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz ze względu na to, że kocioł HDG Bawaria Compact 150 jest na gwarancji, aktualne certyfikaty producenta urządzenia.

- Wykaz wykonanych prac w zakresie serwisowania kotłowni .

- Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego

Beata Bor – dyrektor szkoły

Tel. 618177239, 693300240

10. Oferty należy składać w formie pisemnej listownie, mailowo (skan dokumentów)                do dnia  22 grudnia 2017 r. do godz. 9.00 (liczy się data dostarczenia)

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2.   Załącznik nr 2 - Wzór umowy