**SERWIS KOTŁOWNI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO WE WRONCZYNIE**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), a także art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.),

zapraszam do składania ofert na wykonanie zadania:

**„Serwis kotłowni w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie”**

**1. Pełna nazwa Zamawiającego:**

Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

**2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:**

  a)wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim,
    b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

    c) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

    d) oferta ma obejmować całość zamówienia.

**3.Opis przedmiotu zamówienia:**

 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa kotłowni znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie, Wronczyn 1a, 62-010 Pobiedziska

2. W kotłowni dla zapewnienia centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej znajdują się dwa kotły: kocioł HDG Bawaria Compact 150 .

4.  Dodatkowe wyposażenie kotłowni stanowią urządzenia wspomagające.

5. Obsługa serwisowa kotłowni polega na wykonywaniu powtarzalnych czynności serwisowych.

Zakres czynności wykonywanych w okresie sezonu grzewczego:

- sprawdzenie jakości paliwa

- sprawdzenie i regulacja pracy kotła na regulatorze

- sprawdzenie stanu czystości kotła w komorze wymiennika, komorze spalania, pod rusztem

- sprawdzenie funkcjonowania pomp kotła, zasobnika buforowego

- sprawdzenia szczelności układów spalinowych

- programowanie i ustawianie automatyki

- szkolenie obsługi

- prace inne mające wpływ na prawidłowe działanie urządzeń kotłowni

Czynności wykonywane przed i po sezonie:

- czyszczenie kotła biomasowego, odmulenie odmulacza

- przegląd wszystkich elementów kotła oraz materiałów eksploatacyjnych

- sprawdzenie i regulacja napędów, pomp, czujników, zabezpieczeń kotła

- sprawdzenie i regulacja parametrów kotła na regulatorze

- sprawdzenie szczelności układów spalinowych

- sprawdzenie szczelności armatury i rurociągów w obrębie kotłowni

- sprawdzenie jakości paliwa

**4. Opis sposobu obliczania ceny**

 Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny całkowitej, wyliczonej do dwóch miejsc  po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 **5. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia**

Osoby które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać  wymagane uprawnienia  typu „E” na stanowisku eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz min roczne doświadczenie w serwisowaniu kotłowni.

 **6.  Kryterium oceny ofert:** najniższa cena

**7. Termin wykonania zamówienia**

       1stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**8. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. (załącznik nr 1)
2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2), podpisany przez osobę do tego upoważnioną.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
5. Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania usługi, wraz z kopią dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnieniatypu „E” na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu.
6. Wykaz wykonanych prac w zakresie serwisowania kotłowni .
7. **Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego**

Beata Bor – dyrektor szkoły

Tel. 618177239, 693300240

 **10. Oferty należy składać** w formie pisemnej listownie, mailowo (skan dokumentów) **do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 9.00 (liczy się data dostarczenia)**

 Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2.   Załącznik nr 2 - Wzór umowy