Pobiedziska, dnia 02.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont łazienki

W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Przedszkole „Niezapominajka” w Pomarzanowicach prosi o złożenie oferty cenowej na wymienione prace, zgodnie z opisem zamówienia.

Opis przedmiotu zamówieniaRemont łazienki

Demontaż urządzeń sanitarnych (WC, umywalka bateria, zawory)

Skucie płytek - 14 m2 z wywiezieniem gruzu

Gruntowanie ścian, podłogi – 14m2

Wyrównanie ścian, podłogi -– 14m2

Zabudowa GK pionu instalacyjnego – 2m2

Prace glazurnicze (klejenie płytek, fugowanie, silikonowanie)

Malowanie sufitu

Biały montaż (WC, bateria, zawory, umywalka, wentylator)

Montaż pozostałego wyposażenia łazienki

Zakup wszelkich materiałów do remontu po stronie wykonawcy

W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zaleca się wcześniejszą wizytę Wykonawcy w celu zapoznania się                       z pomieszczeniami wskazanymi do remontu.

2. Wykonawca, którego oferta zawiera braki - nie będzie dalej rozpatrywana.

3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót po podpisaniu umowy, a odbiór prac odbędzie się najpóźniej do 30.12.2020

4. Oferent dostarczy gwarancje, atesty i certyfikaty producenta na przedmiot oferty zgodnie                      z umową.

5. W wycenie należy przewidzieć inne prace nie przewidziane, związane z realizacją zadania, a które obecnie nie wynikają z zakresu zadania ,a mogą się pojawić podczas realizacji zadania. Dopuszcza się także doraźne zmiany wyposażenia w uzgodnieniu z inwestorem.

6.W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zaleca się wcześniejszą wizytę Wykonawcy w celu zapoznania się                       z pomieszczeniami wskazanymi do remontu.

7. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, towary składane lub bardziej skomplikowane winny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz ostrzeżenie               o zagrożeniach.

8. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów, łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, złożeniem na koszt i ryzyko własne,               w godzinach i dniach wskazanych przez zamawiającego.

9.   Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów

i oświadczeń :

-  wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wypełnionymi tabelami zawierającymi wykaz robót –   załącznik 1

- oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena - 100% - wybór najniższej oferty

11. Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

12. Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego               lub pocztą na adres: Przedszkole „Niezapominajka” w Pomarzanowicach; Pomarzanowice 7a,                62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „remont łazienki” do dnia 14.12.2020 godzina 10:00

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm..) na podst. art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

Załączniki:

  - formularz ofertowy wraz ze szczegółowym wykazem cen (załącznik 1)

  - wzór umowy (załącznik 2)

Osoba do kontaktu :

p. Dyr. Beata Molenda - Sierzchuła

tel. 61 8153 423

..........................................................

Podpis oraz pieczęć zamawiającego