Filipów, 2014-10-03

Znak sprawy: ZSz. 361-1/2014

Szanowni Państwo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ORAZ MODYFIKACJI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr ZSz. 361-1/2014  na dostawę wyposażenia toalet dla dzieci i personelu na potrzeby

projektu pt. „Przedszkole jutra”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 320820-2014 z dnia 2014-09-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Filipów
I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia toalet dla dzieci i personelu w ramach projektu pt. Przedszkole jutra. 2. Zamówienie odejmuje dostawę i montaż wyposażenia toalet dla dzieci i...
Termin składania ofert: 2014-10-07

Numer ogłoszenia: 327570 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 320820 - 2014 data 29.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół w Filipowie, ul. M. Konopnickiej 6, 16-424 Filipów, woj. podlaskie, tel. 087 5696029, fax. 087 5696002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczone środki chemiczne, worki oraz papier toaletowy powinien posiadać minimum 
6 miesięczny termin przydatności do użycia, licząc od daty dostawy do Zamawiającego [numer i data produkcji lub okres przydatności do użycia umieszczony na opakowaniu jednostkowym każdego produktu]. Dostarczane środki czystości muszą posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać Polskie Normy..

- W ogłoszeniu powinno być:
 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 11.Kody CPV: 38622000-1 Lustra 39144000-3 Meble łazienkowe 39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe 39712300-9 Aparaty do suszenia rąk 39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła 44411360-7 Umywalki 44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary 44411740-3 Miski klozetowe 44423230-2 Stopnie 39136000-4 Wieszaki na odzież 39224310-4 Szczotki toaletowe 39830000-9 Środki czyszczące 42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura 39224340-3 Kosze 18930000-7 Worki i torby 33761000-2 Papier toaletowy..

- W ogłoszeniu powinno być: 11.Kody CPV: 38622000-1 Lustra 39144000-3 Meble łazienkowe 39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe 39712300-9 Aparaty do suszenia rąk 39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła 44411360-7 Umywalki 44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary 44411740-3 Miski klozetowe 44423230-2 Stopnie 39136000-4 Wieszaki na odzież 39224310-4 Szczotki toaletowe 42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura 39224340-3 Kosze.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).

- W ogłoszeniu jest: 38.62.20.00-1, 39.14.40.00-3, 39.51.44.00-2, 39.71.23.00-9, 39.71.51.00-8, 39.83.17.00-3, 44.41.13.60-7, 44.41.17.00-1, 44.41.17.40-3, 44.42.32.30-2, 39.13.60.00-4, 39.22.43.10-4, 39.83.00.00-9, 42.13.00.00-9, 39.22.43.40-3, 18.93.00.00-7, 33.76.10.00-2..

- W ogłoszeniu powinno być: 38622000-1, 39144000-3, 39514400-2, 39712300-9, 39715100-8, 39831700-3, 44411360-7, 44411700-1, 44411740-3, 44423230-2, 39136000-4, 39224310-4, 42130000-9, 39224340-3..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Filipowie, ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Filipowie, ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów..

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach. Zmianie ulega termin składania ofert.

Poniższe zmiany stanowią integralną zmianę części SIWZ i należy je uwzględniać 
w składanej ofercie.

Część I Opis przedmiotu zamówienia poz. 6 SIWZ

Było:

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi
 i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczone środki chemiczne, worki oraz papier toaletowy powinien posiadać minimum 6 miesięczny termin przydatności do użycia, licząc od daty dostawy do Zamawiającego [numer i data produkcji lub okres przydatności do użycia umieszczony na opakowaniu jednostkowym każdego produktu]. Dostarczane środki czystości muszą posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia
i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać Polskie Normy.

Zmienia się na:

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi
 i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Część I Opis przedmiotu zamówienia poz. 11 SIWZ

Było:

Kody CPV:
38622000-1 Lustra
39144000-3 Meble łazienkowe
39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
39712300-9 Aparaty do suszenia rąk
39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła
44411360-7 Umywalki
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
44411740-3 Miski klozetowe
44423230-2 Stopnie

39136000-4 Wieszaki na odzież

39224310-4 Szczotki toaletowe

39830000-9 Środki czyszczące

42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
39224340-3 Kosze
18930000-7 Worki i torby
33761000-2 Papier toaletowy

Zmienia się na:

Kody CPV:
38622000-1 Lustra
39144000-3 Meble łazienkowe
39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
39712300-9 Aparaty do suszenia rąk
39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła
44411360-7 Umywalki
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
44411740-3 Miski klozetowe
44423230-2 Stopnie

39136000-4 Wieszaki na odzież

39224310-4 Szczotki toaletowe

42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
39224340-3 Kosze

Część VIII Opis sposobu przygotowania ofert poz. 7 SIWZ

Było:

Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako:

- OFERTA na „Dostawę wyposażenia toalet dla dzieci i personelu w ramach projektu pt. „Przedszkole jutra”

- - część …………..

- NIE OTWIERAĆ PRZED: 07.10.2014 r. GODZINĄ 9:15

Zmienia się na:

Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako:

- OFERTA na „Dostawę wyposażenia toalet dla dzieci i personelu w ramach projektu pt. „Przedszkole jutra”

- - część …………..

- NIE OTWIERAĆ PRZED: 13.10.2014 r. GODZINĄ 9:15

Część IX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Było:

- Oferty należy złożyć w Zespole Szkół w Filipowie,  ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów.

- Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2014 r. o godzinie 9:00

- Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Filipowie,  ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów, dnia 07.10.2014 r. o godzinie 9:15

Zmienia się na:

- Oferty należy złożyć w Zespole Szkół w Filipowie,  ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów.

- Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2014 r. o godzinie 9:00

- Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Filipowie,  ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów, dnia 13.10.2014 r. o godzinie 9:15

W załączniku nr 3 SIWZ Część 1 - dostawa i montaż  wyposażenia toalet dla dzieci

Było:

| Pozycja z budżetu | LP. | Przedmiot zamówienia Charakterystyka przedmiotu (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) | Wypełnić jeśli dotyczy Nazwa, typ, producent wyrobu lub urządzenia równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zestaw 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. | Umywalka Wymagania minimalne: Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Kolor: biały Typ: montaż z szafką (naszafkowa) z otworem na baterię Materiał: ceramika Szerokość: 655 mm Kształt: nowoczesna linia Komora: przelew Wyposażenie: syfon Gwarancja: min. 6 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 2. | Suszarka do rąk Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Moc znamionowa: 1650-1800 W Czas suszenia: max. 30 sekund Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Montaż: naścienny Gwarancja: 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Podgrzewacz wody Wymagania minimalne: Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj: ogrzewacz wody elektryczny przepływowy, bezciśnieniowy System: pod umywalkowy Przeznaczenie: umywalka System sterowania: hydrauliczny z nieosłoniętym elementem grzewczym do zasilania jednego punktu poboru. Pobieranie energii: tylko podczas poboru ciepłej wody Moc: od 3,5 kw do 4 kw Wtyk sieciowy: tak Odporna na kamień grzałka: tak Szerokość: max do 19 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka pod umywalkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: metalowe chrom błysk Para otwieranych drzwi: tak Szerokość w granicach 60 cm, wysokość w granicach 77-80 cm. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka słupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: dwupunktowe metalowe chrom błysk Wewnątrz: min. dwie półki Drzwiczki: otwierane 2 szt., uniwersalne możliwość zamontowania jako lewe lub prawe. Szuflady wysuwane: 2 szt. Szerokość w granicach 30 cm, wysokość w granicach 180-190 cm. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 4 |  |  |  |
|  | 6. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka półsłupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: dwupunktowe metalowe chrom błysk Drzwiczki: otwierane 1 szt., uniwersalne możliwość zamontowania jako lewe lub prawe. Szuflady wysuwane: 1 szt. Szerokość w granicach 30 cm, wysokość w granicach 76-80 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 7. | Miski WC Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. W skład zestawu wchodzi: spłuczka, deska i miska ustępowa Materiał wykonania miski i spłuczki: ceramika sanitarna Deska: wolnoopadająca Miska: uniwersalna Odpływ: uniwersalny System spłukiwania: 3 lub 6 l Mechanizm spłukujący: przycisk Zasilanie spłuczki: boczne Deska w komplecie: tak Kolor: biały Montaż: stojąca Szerokość: 355-360 mm Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 8. | Lustra Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Tafla lustra na płycie w kolorze orzech Szlifowane krawędzie: tak, krawędzie bezpieczne dla dzieci Materiał: szkło hartowane Wymiary: 50-51 x 60-61 cm Głębokość: min. 1,8 – 2,1 cm Kształt: prostokąt Rodzaj: ścienne łazienkowe z możliwością powieszenia na ścianie Wyposażenie: uchwyty do powieszenia Gwarancja: min. 12 miesięcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 9. | Podajniki na mydło Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj: dozownik do mydła w płynie Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Pojemność zbiornika : 1000 ml Sposób uruchamiania: przycisk Kontrolne okienko: tak Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów: tak Zamykany na klucz: tak Zawór niekapek: tak Gwarancja: min. 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 10. | Podest do toalet Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa antypoślizgowa kolor odcienie zieleni z bajkową aplikacją Krawędzie: antypoślizgowe Wytrzymuje obciążenie: min. 40 kg Lekki i łatwy do przenoszenia: tak Wysokość: w granicach 14-16 cm. Zastosowanie: ułatwia korzystanie przez dziecko z toalety i umywalki Gwarancja: min. 12 miesięcy | szt. | 4 |  |  |  |
|  | 11. | Szczotki do toalet Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: stojąca z pojemnikiem (podstawą) wykonanym ze szczotkowanej stali nierdzewnej wykończonym satyną Odporność: na uszkodzenia i zarysowania Waga: max 1 kg Szerokość : 100-120 mm Gwarancja: 12 miesięcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 12. | Wieszaki Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wykonane ze stali nierdzewnej/stal powlekana. Wieszak zawiera pięć haczyków na ubrania. Długość wieszaka w granicach 50-60 cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie w łazience. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolor: biały. Gwarancja 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 13. | ŚRODEK CZYSZCZĄCY Niskopieniący środek czyszczący na bazie alkoholu o szerokim zastosowaniu. Szybko schnący, nie pozostawiający smug. Bardzo skuteczny nawet przy twardej wodzie. Przyjemny świeży zapach np. zielonego jabłuszka lub zbliżone. Przeznaczenie: do powierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych i malowanych, podłóg drewnianych, schodów, armatury sanitariów, porcelany i szkła. Rozcieńczenie od 1:200 do 1:30. Pojemność 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 14. | Środek do czyszczenia powierzchni szklanych i luster Usuwa brud i tłuszcz. Nie zostawia smug. Przeznaczony do czyszczenia wysoko - połyskowych, gładkich powierzchni tj. szkło, glazura, lustra. Przyjemny zapach, neutralny chemicznie. Pojemność 5 l | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 15. | Mydło w płynie Antybakteryjne mydło do mycia rąk i ciała. Nie uczula i nie wysusza skóry. pH 5.5 neutralne dla skóry. Przyjemny zapach. Pojemność 5 l. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 16. | Mleczko do czyszczenia Zapach cytrynowy. Nie rysujące powierzchni. Zastosowanie: do armatury łazienkowej, do glazury, do kuchenek, naczyń, podłóg, powierzchni ze stali. Pojemność 500 ml. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 17. | Płyn do WC Zastosowanie: czyszczenie i dezynfekcja – płynem zagęszczonym lub rozcieńczonym, łazienka, toaleta i kuchnia. Usuwa bakterie, wirusy i grzyby. Inne zastosowanie: wybielanie. Pojemność 5 l. Kolor płynu: zielony | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 18. | Proszek do szorowania Stosowany do wszystkich powierzchni emaliowych, ceramicznych i chromowanych, w kuchni i łazience. Zapach cytrynowy. Pojemność 500 g. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 19. | Bateria umywalkowa bez korka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: umywalkowa bez korka Regulacja: jednouchwytowa Kształt/styl: okrągły/owalny Wysokość: niska Montaż: stojąca Kolor: chrom połysk Rodzaj wylewki: perlator Mieszacz: ceramiczny Regulowane ograniczenie temperatury Gwarancja: min.5 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 20. | Kosze Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal, stal nierdzewna wykończona satyną Rodzaj: z czaszą Waga: 0,90-1,50 kg Wymiary: wysokość 36-40 cm, średnica 20-25 cm Pojemość: 8 l Gwarancja: min. 24 m-ce | szt. | 3 |  |  |  |
|  | 21. | Worki na śmiecie 60 l 20 szt. W rolce 20 szt. worków 60 l. Kolor czarny. Uniwersalne i wytrzymałe. Wykonane z folii. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 22. | Worki na śmiecie 120 l 20 szt. W rolce 20 szt. worków 120 l. Kolor czarny. Mocne i szczelne. Wykonane z folii. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 23. | Nakładka sedesowa Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa z elementami antypoślizgowymi, gładka, zaokrąglona powierzchnia łatwa do utrzymania czystości Zastosowanie: nakładka bardzo pomocna dla dziecka 3-5 letniego przy samodzielnym korzystaniu z toalety. Kolor zielony. Wyprofilowany kształt, kolorowe obrazki z sympatycznymi bohaterami bajek. Gwarancja min. 12 miesięcy | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 24. | Pojemnik na papier toaletowy Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Przeznaczenie: papier toaletowy o średnicy roli 180 - 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Kolor: matowy Zamykany na klucz: tak Okienko kontrolne: tak Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 25. | Papier toaletowy Kolor naturalny szary Długość 130 m 12 rolek 1 warstwa Nie śmierdzący w kontakcie z wodą Ma trwałą strukturę | Szt. | 1 |  |  |  |
| Zestaw 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. | Umywalka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Kolor: biały Typ: wisząca Materiał: ceramika Wymiary: 50 cm x 40 cm Kształt: półokrągła Otwór na baterie: bez otworu Przelew: z przelewem Powłoka: łatwa do czyszczenia i odporna na brud Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 4 |  |  |  |
|  | 27. | Suszarka do rąk Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Moc znamionowa: 1650-1800 W Czas suszenia: max. 30 sekund Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Montaż: naścienny Gwarancja: 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 28. | Podgrzewacz wody Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Rodzaj: elektryczny ogrzewacz wody przepływowy, bezciśnieniowy sterowany hydraulicznie z baterią dwuuchwytową System: nad umywalkowy Przeznaczenie: umywalka System sterowania: hydrauliczny z nieosłoniętym elementem grzewczym do zasilania jednego punktu poboru. Pobieranie energii: tylko podczas poboru ciepłej wody Moc: od 3,5 kw do 4 kw Wtyk sieciowy: tak W komplecie: wlewka Szerokość: max do 19 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 29. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka półsłupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: dwupunktowe metalowe chrom błysk Drzwiczki: otwierane 1 szt., uniwersalne możliwość zamontowania jako lewe lub prawe. Szuflady wysuwane: 1 szt. Szerokość w granicach 30 cm, wysokość w granicach 76-80 cm. Gwarancja min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 30. | Miski WC Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. W skład zestawu wchodzi: spłuczka, deska i miska ustępowa Materiał wykonania miski i spłuczki: ceramika sanitarna Deska: wolnoopadająca Miska: uniwersalna Rodzaj miski: lejowa Odpływ: uniwersalny System spłukiwania: 3 lub 6 l Mechanizm spłukujący: przycisk Zasilanie spłuczki: boczne Deska w komplecie: tak Kolor: biały Montaż: stojąca Szerokość: 355-360 mm Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | 31. | Lustra Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Tafla lustra na płycie w kolorze orzech Szlifowane krawędzie: tak, krawędzie bezpieczne dla dzieci Materiał: szkło hartowane Wymiary: 50-51 x 60-61 cm Głębokość: min. 1,8 – 2,1 cm Kształt: prostokąt Rodzaj: ścienne łazienkowe z możliwością powieszenia na ścianie Wyposażenie: uchwyty do powieszenia Gwarancja: min. 12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 32. | Podajniki na mydło Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj: dozownik do mydła w płynie Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Pojemność zbiornika : 1000 ml Sposób uruchamiania: przycisk Kontrolne okienko: tak Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów: tak Zamykany na klucz: tak Zawór niekapek: tak Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 33. | Podest do toalet Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa antypoślizgowa kolor odcienie zieleni z bajkową aplikacją Krawędzie: antypoślizgowe Wytrzymuje obciążenie: min. 40 kg Lekki i łatwy do przenoszenia: tak Wysokość: w granicach 14-16 cm. Zastosowanie: ułatwia korzystanie przez dziecko z toalety i umywalki Gwarancja: 12 miesięcy | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | 34. | Szczotki do toalet Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: stojąca z pojemnikiem (podstawą) wykonanym ze szczotkowanej stali nierdzewnej wykończonym satyną Odporność: na uszkodzenia i zarysowania Waga: max 1 kg Szerokość : 100-120 mm Gwarancja: 12 miesięcy | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | 35. | Wieszaki Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wykonane ze stali nierdzewnej/stal powlekana. Wieszak zawiera pięć haczyków na ubrania. Długość wieszaka w granicach 50-60 cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie w łazience. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolor: biały. Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 36. | Środek czyszczący Niskopieniący środek czyszczący na bazie alkoholu o szerokim zastosowaniu. Szybko schnący, nie pozostawiający smug. Bardzo skuteczny nawet przy twardej wodzie. Przyjemny świeży zapach np. zielonego jabłuszka lub zbliżone. Przeznaczenie: do powierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych i malowanych, podłóg drewnianych, schodów, armatury sanitariów, porcelany i szkła. Rozcieńczenie od 1:200 do 1:30. Pojemność 10 l. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 37. | Środek do czyszczenia powierzchni szklanych i luster Usuwa brud i tłuszcz. Nie zostawia smug. Przeznaczony do czyszczenia wysoko - połyskowych, gładkich powierzchni tj. szkło, glazura, lustra. Przyjemny zapach, neutralny chemicznie. Pojemność 5 l. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 38. | Mydło w płynie Antybakteryjne mydło do mycia rąk i ciała. Nie uczula i nie wysusza skóry. pH 5.5 neutralne dla skóry. Przyjemny zapach. Pojemność 5 l. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 39. | Mleczko do czyszczenia Zapach cytrynowy. Nie rysujące powierzchni. Zastosowanie: do armatury łazienkowej, do glazury, do kuchenek, naczyń, podłóg, powierzchni ze stali. Pojemność 500 ml. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 40. | Płyn do WC Zastosowanie: czyszczenie i dezynfekcja – płynem zagęszczonym lub rozcieńczonym, łazienka, toaleta i kuchnia. Usuwa bakterie, wirusy i grzyby. Inne zastosowanie: wybielanie Pojemność 5 l Kolor płynu: zielony | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 41. | Proszek do szorowania Stosowany do wszystkich powierzchni emaliowych, ceramicznych i chromowanych, w kuchni i łazience. Zapach cytrynowy. Pojemność 500 g. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 42. | Bateria umywalkowa ścienna Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: umywalkowa Rodzaj: ścienna Dwuotworowa: tak Regulacja: jednouchwytowa Typ uchwytu: dźwignia Wylewka: obrotowa Głowica: ceramiczna Średnica głowicy: 3,5-4 cm Kolor: chrom Materiał: mosiądz Styl: klasyczny Kształt: prostokątny Montaż: na ścianie Rozstaw: 130-180 mm Gwarancja: min.5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | 43. | Kosze Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal, stal nierdzewna wykończona satyną Rodzaj: z czaszą Waga: 0,90-1,50 kg Wymiary: wysokość 36-40 cm, średnica 20-25 cm Pojemość: 8 l Gwarancja: min. 24 m-ce | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | 44. | Worki na śmiecie 60 l 20 szt. W rolce 20 szt worków 60 l. Kolor czarny. Uniwersalne i wytrzymałe. Wykonane z folii. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 45. | Worki na śmiecie 120 l 20 szt. W rolce 20 szt worków 120 l. Kolor czarny. Mocne i szczelne. Wykonane z folii. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 46. | Nakładka sedesowa Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa z elementami antypoślizgowymi, gładka, zaokrąglona powierzchnia łatwa do utrzymania czystości Zastosowanie: nakładka bardzo pomocna dla dziecka 3-5 letniego przy samodzielnym korzystaniu z toalety. Kolor zielony. Wyprofilowany kształt, kolorowe obrazki z sympatycznymi bohaterami bajek. Gwarancja min. 12 miesięcy | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | 47. | Pojemnik na papier toaletowy Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Przeznaczenie: papier toaletowy o średnicy roli 180 - 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Kolor: matowy Zamykany na klucz: tak Okienko kontrolne: tak Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 48. | Papier toaletowy Kolor naturalny szary Długość 130 m 12 rolek 1 warstwa Nie śmierdzący w kontakcie z wodą Ma trwałą strukturę | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………….. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. |  |  |  |  |  |  |  |

Zmienia się na:

| Pozycja z budżetu | LP. | Przedmiot zamówienia Charakterystyka przedmiotu (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) | Wypełnić jeśli dotyczy Nazwa, typ, producent wyrobu lub urządzenia równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zestaw 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. | Umywalka Wymagania minimalne: Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Kolor: biały Typ: montaż z szafką (naszafkowa) z otworem na baterię Materiał: ceramika Szerokość: 655 mm Kształt: nowoczesna linia Komora: przelew Wyposażenie: syfon Gwarancja: min. 6 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 2. | Suszarka do rąk Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Moc znamionowa: 1650-1800 W Czas suszenia: max. 30 sekund Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Montaż: naścienny Gwarancja: 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Podgrzewacz wody Wymagania minimalne: Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj: ogrzewacz wody elektryczny przepływowy, bezciśnieniowy System: pod umywalkowy Przeznaczenie: umywalka System sterowania: hydrauliczny z nieosłoniętym elementem grzewczym do zasilania jednego punktu poboru. Pobieranie energii: tylko podczas poboru ciepłej wody Moc: od 3,5 kw do 4 kw Wtyk sieciowy: tak Odporna na kamień grzałka: tak Szerokość: max do 19 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka pod umywalkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: metalowe chrom błysk Para otwieranych drzwi: tak Szerokość w granicach 60 cm, wysokość w granicach 77-80 cm. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka słupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: dwupunktowe metalowe chrom błysk Wewnątrz: min. dwie półki Drzwiczki: otwierane 2 szt., uniwersalne możliwość zamontowania jako lewe lub prawe. Szuflady wysuwane: 2 szt. Szerokość w granicach 30 cm, wysokość w granicach 180-190 cm. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 4 |  |  |  |
|  | 6. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka półsłupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: dwupunktowe metalowe chrom błysk Drzwiczki: otwierane 1 szt., uniwersalne możliwość zamontowania jako lewe lub prawe. Szuflady wysuwane: 1 szt. Szerokość w granicach 30 cm, wysokość w granicach 76-80 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 7. | Miski WC Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. W skład zestawu wchodzi: spłuczka, deska i miska ustępowa Materiał wykonania miski i spłuczki: ceramika sanitarna Deska: wolnoopadająca Miska: uniwersalna Odpływ: uniwersalny System spłukiwania: 3 lub 6 l Mechanizm spłukujący: przycisk Zasilanie spłuczki: boczne Deska w komplecie: tak Kolor: biały Montaż: stojąca Szerokość: 355-360 mm Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 8. | Lustra Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Tafla lustra na płycie w kolorze orzech Szlifowane krawędzie: tak, krawędzie bezpieczne dla dzieci Materiał: szkło hartowane Wymiary: 50-51 x 60-61 cm Głębokość: min. 1,8 – 2,1 cm Kształt: prostokąt Rodzaj: ścienne łazienkowe z możliwością powieszenia na ścianie Wyposażenie: uchwyty do powieszenia Gwarancja: min. 12 miesięcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 9. | Podajniki na mydło Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj: dozownik do mydła w płynie Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Pojemność zbiornika : 1000 ml Sposób uruchamiania: przycisk Kontrolne okienko: tak Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów: tak Zamykany na klucz: tak Zawór niekapek: tak Gwarancja: min. 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 10. | Podest do toalet Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa antypoślizgowa kolor odcienie zieleni z bajkową aplikacją Krawędzie: antypoślizgowe Wytrzymuje obciążenie: min. 40 kg Lekki i łatwy do przenoszenia: tak Wysokość: w granicach 14-16 cm. Zastosowanie: ułatwia korzystanie przez dziecko z toalety i umywalki Gwarancja: min. 12 miesięcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | 11. | Szczotki do toalet Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: stojąca z pojemnikiem (podstawą) wykonanym ze szczotkowanej stali nierdzewnej wykończonym satyną Odporność: na uszkodzenia i zarysowania Waga: max 1 kg Szerokość : 100-120 mm Gwarancja: 12 miesięcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 12. | Wieszaki Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wykonane ze stali nierdzewnej/stal powlekana. Wieszak zawiera pięć haczyków na ubrania. Długość wieszaka w granicach 50-60 cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie w łazience. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolor: biały. Gwarancja 24 miesiące | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 13. | Bateria umywalkowa bez korka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: umywalkowa bez korka Regulacja: jednouchwytowa Kształt/styl: okrągły/owalny Wysokość: niska Montaż: stojąca Kolor: chrom połysk Rodzaj wylewki: perlator Mieszacz: ceramiczny Regulowane ograniczenie temperatury Gwarancja: min.5 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 14. | Kosze Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal, stal nierdzewna wykończona satyną Rodzaj: z czaszą Waga: 0,90-1,50 kg Wymiary: wysokość 36-40 cm, średnica 20-25 cm Pojemość: 8 l Gwarancja: min. 24 m-ce | szt. | 3 |  |  |  |
|  | 15. | Nakładka sedesowa Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa z elementami antypoślizgowymi, gładka, zaokrąglona powierzchnia łatwa do utrzymania czystości Zastosowanie: nakładka bardzo pomocna dla dziecka 3-5 letniego przy samodzielnym korzystaniu z toalety. Kolor zielony. Wyprofilowany kształt, kolorowe obrazki z sympatycznymi bohaterami bajek. Gwarancja min. 12 miesięcy | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 16. | Pojemnik na papier toaletowy Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Przeznaczenie: papier toaletowy o średnicy roli 180 - 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Kolor: matowy Zamykany na klucz: tak Okienko kontrolne: tak Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
| Zestaw 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Umywalka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Kolor: biały Typ: wisząca Materiał: ceramika Wymiary: 50 cm x 40 cm Kształt: półokrągła Otwór na baterie: bez otworu Przelew: z przelewem Powłoka: łatwa do czyszczenia i odporna na brud Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 4 |  |  |  |
|  | 18. | Suszarka do rąk Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Moc znamionowa: 1650-1800 W Czas suszenia: max. 30 sekund Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Montaż: naścienny Gwarancja: 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | 19. | Podgrzewacz wody Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Rodzaj: elektryczny ogrzewacz wody przepływowy, bezciśnieniowy sterowany hydraulicznie z baterią dwuuchwytową System: nad umywalkowy Przeznaczenie: umywalka System sterowania: hydrauliczny z nieosłoniętym elementem grzewczym do zasilania jednego punktu poboru. Pobieranie energii: tylko podczas poboru ciepłej wody Moc: od 3,5 kw do 4 kw Wtyk sieciowy: tak W komplecie: wlewka Szerokość: max do 19 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 20. | Szafka Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szafka na nóżkach do postawienia na podłodze w łazience. W komplecie nóżki: tak Rodzaj: szafka półsłupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: płyta wiórowa jednostronnie lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Uchwyty: dwupunktowe metalowe chrom błysk Drzwiczki: otwierane 1 szt., uniwersalne możliwość zamontowania jako lewe lub prawe. Szuflady wysuwane: 1 szt. Szerokość w granicach 30 cm, wysokość w granicach 76-80 cm. Gwarancja min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 21. | Miski WC Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. W skład zestawu wchodzi: spłuczka, deska i miska ustępowa Materiał wykonania miski i spłuczki: ceramika sanitarna Deska: wolnoopadająca Miska: uniwersalna Rodzaj miski: lejowa Odpływ: uniwersalny System spłukiwania: 3 lub 6 l Mechanizm spłukujący: przycisk Zasilanie spłuczki: boczne Deska w komplecie: tak Kolor: biały Montaż: stojąca Szerokość: 355-360 mm Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | 22. | Lustra Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Tafla lustra na płycie w kolorze orzech Szlifowane krawędzie: tak, krawędzie bezpieczne dla dzieci Materiał: szkło hartowane Wymiary: 50-51 x 60-61 cm Głębokość: min. 1,8 – 2,1 cm Kształt: prostokąt Rodzaj: ścienne łazienkowe z możliwością powieszenia na ścianie Wyposażenie: uchwyty do powieszenia Gwarancja: min. 12 miesięcy | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 23. | Podajniki na mydło Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rodzaj: dozownik do mydła w płynie Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Pojemność zbiornika : 1000 ml Sposób uruchamiania: przycisk Kontrolne okienko: tak Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów: tak Zamykany na klucz: tak Zawór niekapek: tak Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 24. | Podest do toalet Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa antypoślizgowa kolor odcienie zieleni z bajkową aplikacją Krawędzie: antypoślizgowe Wytrzymuje obciążenie: min. 40 kg Lekki i łatwy do przenoszenia: tak Wysokość: w granicach 14-16 cm. Zastosowanie: ułatwia korzystanie przez dziecko z toalety i umywalki Gwarancja: 12 miesięcy | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | 25. | Szczotki do toalet Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: stojąca z pojemnikiem (podstawą) wykonanym ze szczotkowanej stali nierdzewnej wykończonym satyną Odporność: na uszkodzenia i zarysowania Waga: max 1 kg Szerokość : 100-120 mm Gwarancja: 12 miesięcy | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | 26. | Wieszaki Przeznaczone do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wykonane ze stali nierdzewnej/stal powlekana. Wieszak zawiera pięć haczyków na ubrania. Długość wieszaka w granicach 50-60 cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie w łazience. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolor: biały. Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 27. | Bateria umywalkowa ścienna Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Typ: umywalkowa Rodzaj: ścienna Dwuotworowa: tak Regulacja: jednouchwytowa Typ uchwytu: dźwignia Wylewka: obrotowa Głowica: ceramiczna Średnica głowicy: 3,5-4 cm Kolor: chrom Materiał: mosiądz Styl: klasyczny Kształt: prostokątny Montaż: na ścianie Rozstaw: 130-180 mm Gwarancja: min.5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | 28. | Kosze Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Materiał: stal, stal nierdzewna wykończona satyną Rodzaj: z czaszą Waga: 0,90-1,50 kg Wymiary: wysokość 36-40 cm, średnica 20-25 cm Pojemość: 8 l Gwarancja: min. 24 m-ce | Szt. | 3 |  |  |  |
|  | 29. | Nakładka sedesowa Przeznaczona do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Powierzchnia: plastikowa z elementami antypoślizgowymi, gładka, zaokrąglona powierzchnia łatwa do utrzymania czystości Zastosowanie: nakładka bardzo pomocna dla dziecka 3-5 letniego przy samodzielnym korzystaniu z toalety. Kolor zielony. Wyprofilowany kształt, kolorowe obrazki z sympatycznymi bohaterami bajek. Gwarancja min. 12 miesięcy | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | 30. | Pojemnik na papier toaletowy Przeznaczony do łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Przeznaczenie: papier toaletowy o średnicy roli 180 - 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Kolor: matowy Zamykany na klucz: tak Okienko kontrolne: tak Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………….. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. |  |  |  |  |  |  |  |

W załączniku nr 4 Część 2- dostawa i montaż  wyposażenia toalet dla personelu

Było:

| Pozycja z budżetu | LP. | Przedmiot zamówienia Charakterystyka przedmiotu (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) | Wypełnić jeśli dotyczy Nazwa, typ, producent wyrobu lub urządzenia równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | 1. | Umywalka Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Kolor: biały Kształt: asymetryczna Otwór na baterie: tak Otwór przelewowy: tak Materiał: ceramika Dłuższy bok: 105-110 cm Krótszy bok: 49-50 cm Kształt: nowoczesna linia Montaż: wpuszczana w blat Do kompletowania z szafką podumywalkową wymienioną w pozycji 3 Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 2. | Miski WC Przeznaczone do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. W skład zestawu wchodzi: spłuczka, deska i miska ustępowa Materiał wykonania miski i spłuczki: ceramika sanitarna Deska: wolnoopadająca Miska: uniwersalna Odpływ: uniwersalny System spłukiwania: 3 lub 6 l Mechanizm spłukujący: przycisk Zasilanie spłuczki: boczne Deska w komplecie: tak Kolor: biały Montaż: stojąca Szerokość: 355-360 mm Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 3. | Szafka podumywalkowa Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Szafka do postawienia na podłodze w łazience. Rodzaj: szafka podumywalkowa Kolor: biały Kolor frontu: biały lakierowany na wysoki połysk. System cichego domyku drzwi i szuflad Szerokość 100-110 cm Wysokość 80-85 cm Fronty: płyta MDF Uchwyty: w kolorze chrom Ilość drzwi otwieranych: 4 Ilość szuflad: 2 Komplet z umywalką z poz. 1 Gwarancja: min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 4. | Szafka słupek Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Szafka do postawienia na podłodze w łazience. Rodzaj: szafka słupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF j lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: kolor biały System cichego domyku drzwi i szuflad Uchwyty: w kolorze chrom Drzwiczki: otwierane 4 szt. (dwie pary) Szuflady wysuwane: 1 szt. Szerokość w granicach 50-55 cm, wysokość w granicach 187-190 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 5. | Podgrzewacz wody Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Rodzaj: ogrzewacz wody elektryczny przepływowy, bezciśnieniowy System: pod umywalkowy Przeznaczenie: umywalka System sterowania: hydrauliczny z nieosłoniętym elementem grzewczym do zasilania jednego punktu poboru. Pobieranie energii: tylko podczas poboru ciepłej wody Moc: od 3,5 kw do 4 kw Wtyk sieciowy: tak Odporna na kamień grzałka: tak Szerokość: max do 19 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 6. | Suszarka do rąk Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Moc znamionowa: 1650-1800 W Czas suszenia: max. 30 sekund Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Montaż: naścienny Gwarancja: 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 7. | Lustra Przeznaczone do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Tafla lustra na płycie w kolorze orzech Szlifowane krawędzie: tak, krawędzie bezpieczne dla dzieci Materiał: szkło hartowane Wymiary: 50-51 x 60-61 cm Głębokość: min. 1,8 – 2,1 cm Kształt: prostokąt Sposób montażu: wiszące Rodzaj: ścienne łazienkowe z możliwością powieszenia na ścianie Wyposażenie: uchwyty do powieszenia Gwarancja: min. 12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 8. | Podajniki na mydło Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Rodzaj: dozownik do mydła w płynie Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Pojemność zbiornika : 1000 ml Sposób uruchamiania: przycisk Kontrolne okienko: tak Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów: tak Zamykany na klucz: tak Zawór niekapek: tak Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 9. | Bateria umywalkowa bez korka Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Typ: umywalkowa bez korka Regulacja: jednouchwytowa Kształt/styl: okrągły/owalny Wysokość: niska Montaż: stojąca Kolor: chrom połysk Rodzaj wylewki: perlator Mieszacz: ceramiczny Regulowane ograniczenie temperatury Gwarancja: min.5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 10. | Szczotki do toalet Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Typ: stojąca z pojemnikiem (podstawą) wykonanym ze szczotkowanej stali nierdzewnej wykończonym satyną Odporność: na uszkodzenia i zarysowania Waga: max 1 kg Szerokość : 100-120 mm Gwarancja: min.12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 11. | Wieszaki Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Wykonane ze stali nierdzewnej/stal powlekana. Wieszak zawiera pięć haczyków na ubrania. Długość wieszaka w granicach 50-60 cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie w łazience. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolor: biały. Gwarancja: min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 12. | Środek czyszczący Niskopieniący środek czyszczący na bazie alkoholu o szerokim zastosowaniu. Szybko schnący, nie pozostawiający smug. Bardzo skuteczny nawet przy twardej wodzie. Przyjemny świeży zapach np. zielonego jabłuszka lub zbliżone. Przeznaczenie: do powierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych i malowanych, podłóg drewnianych, schodów, armatury sanitariów, porcelany i szkła. Rozcieńczenie od 1:200 do 1:30. Pojemność 10 l. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 13. | Płyn uniwersalny Kolor cieczy czerwony. Do czyszczenia różnych powierzchni, nadający połysk. Zastosowanie: duże gładkie powierzchnie, podłogi, kafelki, ściany. Nie rozcieńczony można używać do usuwania silnych zabrudzeń np. z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek. Przyjemny świeży zapach kwiatowy utrzymujący się min. 20 godzin. Bez konieczności spłukiwania. Wydajność ok. dwie nakrętki na 5 l wody. Pojemność 5 l. | Szt. | 2 |  |  |  |
|  | 14. | Środek do czyszczenia powierzchni szklanych i luster Usuwa brud i tłuszcz. Nie zostawia smug. Przeznaczony do czyszczenia wysoko - połyskowych, gładkich powierzchni tj. szkło, glazura, lustra. Przyjemny zapach, neutralny chemicznie. Pojemność 5 l. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 15. | Mydło w płynie Antybakteryjne mydło do mycia rąk i ciała. Nie uczula i nie wysusza skóry. pH 5.5 neutralne dla skóry. Przyjemny zapach. Pojemność 5 l. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 16. | Mleczko do czyszczenia Zapach cytrynowy. Nie rysujące powierzchni. Zastosowanie: do armatury łazienkowej, do glazury, do kuchenek, naczyń, podłóg, powierzchni ze stali. Pojemność 500 ml. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | 17. | Płyn do WC Zastosowanie: czyszczenie i dezynfekcja – płynem zagęszczonym lub rozcieńczonym, łazienka, toaleta i kuchnia. Usuwa bakterie, wirusy i grzyby. Inne zastosowanie: wybielanie. Pojemność 5 l. Kolor płynu: zielony. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 18. | Proszek do szorowania Stosowany do wszystkich powierzchni emaliowych, ceramicznych i chromowanych, w kuchni i łazience. Zapach cytrynowy. Pojemność 500 g. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | 19. | Kosze Przeznaczone do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Materiał: stal, stal nierdzewna wykończona satyną Rodzaj: z czaszą Waga: 0,90-1,50 kg Wymiary: wysokość 36-40 cm, średnica 20-25 cm Pojemość: 8 l Gwarancja: min. 24 m-ce | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 20. | Worki na śmiecie 60 l 20 szt. W rolce 20 szt. worków 60 l. Kolor czarny. Uniwersalne i wytrzymałe. Wykonane z folii. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | 21. | Worki na śmiecie 120 l 20 szt. W rolce 20 szt. worków 120 l. Kolor czarny. Mocne i szczelne. Wykonane z folii. | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | 22. | Pojemnik na papier toaletowy Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Przeznaczenie: papier toaletowy o średnicy roli 180 - 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Kolor: matowy Zamykany na klucz: tak Okienko kontrolne: tak Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Gwarancja: min.12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 23. | Papier toaletowy Kolor naturalny szary Długość 130 m 12 rolek 1 warstwa Nie śmierdzący w kontakcie z wodą Ma trwałą strukturę | Szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………….. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. |  |  |  |  |  |  |  |

Zmienia się na:

| Pozycja z budżetu | LP. | Przedmiot zamówienia Charakterystyka przedmiotu (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x6) | Wypełnić jeśli dotyczy Nazwa, typ, producent wyrobu lub urządzenia równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | 1. | Umywalka Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Kolor: biały Kształt: asymetryczna Otwór na baterie: tak Otwór przelewowy: tak Materiał: ceramika Dłuższy bok: 105-110 cm Krótszy bok: 49-50 cm Kształt: nowoczesna linia Montaż: wpuszczana w blat Do kompletowania z szafką podumywalkową wymienioną w pozycji 3 Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | 2. | Miski WC Przeznaczone do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. W skład zestawu wchodzi: spłuczka, deska i miska ustępowa Materiał wykonania miski i spłuczki: ceramika sanitarna Deska: wolnoopadająca Miska: uniwersalna Odpływ: uniwersalny System spłukiwania: 3 lub 6 l Mechanizm spłukujący: przycisk Zasilanie spłuczki: boczne Deska w komplecie: tak Kolor: biały Montaż: stojąca Szerokość: 355-360 mm Gwarancja: min. 5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 3. | Szafka podumywalkowa Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Szafka do postawienia na podłodze w łazience. Rodzaj: szafka podumywalkowa Kolor: biały Kolor frontu: biały lakierowany na wysoki połysk. System cichego domyku drzwi i szuflad Szerokość 100-110 cm Wysokość 80-85 cm Fronty: płyta MDF Uchwyty: w kolorze chrom Ilość drzwi otwieranych: 4 Ilość szuflad: 2 Komplet z umywalką z poz. 1 Gwarancja: min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 4. | Szafka słupek Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Szafka do postawienia na podłodze w łazience. Rodzaj: szafka słupek łazienkowa Kolor: biały Fronty: płyta MDF j lakierowana na wysoki połysk, kolor biały Korpus: kolor biały System cichego domyku drzwi i szuflad Uchwyty: w kolorze chrom Drzwiczki: otwierane 4 szt. (dwie pary) Szuflady wysuwane: 1 szt. Szerokość w granicach 50-55 cm, wysokość w granicach 187-190 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 5. | Podgrzewacz wody Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Wymagania minimalne: Rodzaj: ogrzewacz wody elektryczny przepływowy, bezciśnieniowy System: pod umywalkowy Przeznaczenie: umywalka System sterowania: hydrauliczny z nieosłoniętym elementem grzewczym do zasilania jednego punktu poboru. Pobieranie energii: tylko podczas poboru ciepłej wody Moc: od 3,5 kw do 4 kw Wtyk sieciowy: tak Odporna na kamień grzałka: tak Szerokość: max do 19 cm. Gwarancja: min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 6. | Suszarka do rąk Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Moc znamionowa: 1650-1800 W Czas suszenia: max. 30 sekund Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Montaż: naścienny Gwarancja: 24 miesiące Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 7. | Lustra Przeznaczone do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Lustro z podświetlanym przyciskiem dotykowym. Wysoka jakość wykonania. Wymiary: 50x70 cm Podświetlenie ledowe jest w postaci pasków ledowych na których umieszczone są diody zasilane przez zasilacz elektroniczny umieszczony pod lustrem. Kształt: prostokąt Sposób montażu: wiszące Rodzaj: ścienne łazienkowe z możliwością powieszenia na ścianie Wyposażenie: uchwyty do powieszenia Gwarancja: min. 12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 8. | Podajniki na mydło Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Rodzaj: dozownik do mydła w płynie Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Pojemność zbiornika : 1000 ml Sposób uruchamiania: przycisk Kontrolne okienko: tak Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów: tak Zamykany na klucz: tak Zawór niekapek: tak Gwarancja: 12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 9. | Bateria umywalkowa bez korka Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Typ: umywalkowa bez korka Regulacja: jednouchwytowa Kształt/styl: okrągły/owalny Wysokość: niska Montaż: stojąca Kolor: chrom połysk Rodzaj wylewki: perlator Mieszacz: ceramiczny Regulowane ograniczenie temperatury Gwarancja: min.5 lat Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 10. | Szczotki do toalet Przeznaczona do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Typ: stojąca z pojemnikiem (podstawą) wykonanym ze szczotkowanej stali nierdzewnej wykończonym satyną Odporność: na uszkodzenia i zarysowania Waga: max 1 kg Szerokość : 100-120 mm Gwarancja: min.12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 11. | Wieszaki Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Wykonane ze stali nierdzewnej/stal powlekana. Wieszak zawiera pięć haczyków na ubrania. Długość wieszaka w granicach 50-60 cm. Przystosowana do powieszenia na ścianie w łazience. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolor: biały. Gwarancja: min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 12. | Kosze Przeznaczone do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Materiał: stal, stal nierdzewna wykończona satyną Rodzaj: z czaszą Waga: 0,90-1,50 kg Wymiary: wysokość 36-40 cm, średnica 20-25 cm Pojemość: 8 l Gwarancja: min. 24 m-ce | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | 13. | Pojemnik na papier toaletowy Przeznaczony do łazienki dla personelu oddziału przedszkolnego. Przeznaczenie: papier toaletowy o średnicy roli 180 - 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Wykończenie powierzchni: satyna Kolor: matowy Zamykany na klucz: tak Okienko kontrolne: tak Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Gwarancja: min.12 miesięcy Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………….. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. |  |  |  |  |  |  |  |

Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę części SIWZ i należy je uwzględniać 
w składanej ofercie.

Ewa Łebkowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Filipowie

W załączeniu:

- Zmodyfikowana SIWZ.