Pytania z dnia 27.10.2023 r. i odpowiedzi  z dnia 31.10.2023 r. dotyczące przetargu „Remont boiska szkolnego
 - kort”. Oznaczenie sprawy: SZ/20/16/AR/23/. Przetarg unieważniony

Zamawiający poniżej odpowiada na wnioski oraz pytania zadane:

Pytanie/wniosek 1

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów umowy o dodatkowy zapis wpływający na zmianę postanowień umowy:

Chodzi o możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych  warunków atmosferycznych, które maja bezpośredni wpływa na termin  wykonania umowy określony  do 20.12.2023 r.

Prosimy o zamieszczenie takiego zapisu w postanowieniach umowy.

Odpowiedź na pytanie/wniosek 1.

Zamawiający określając termin wykonania zamówienia brał pod uwagę warunki atmosferyczne i ustalił maksymalnie najpóźniejszy termin zakończenia prac budowlanych. Zamówienie jest inwestycją nieprzechodzącą, musi być zrealizowane do końca roku 2023. Wniosek odrzucony.

Pytanie/wniosek 2

Prosimy  tez o wyjaśnienie:

Proszę o ujednolicenie warstw podbudowy jaką należy wykonać pod sztuczną nawierzchnie ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem a  projektem technicznym.

Odpowiedź na pytanie/wniosek 2

Ze względu na rozbieżność w grubości warstw podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm między przedmiarem a projektem należy przyjąć grubość min. 12 cm.

Pytanie/wniosek 3

Czy na remontowanym korcie mają być namalowane linie do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej? Proszę podać kolory linii.

Odpowiedź na pytanie/wniosek  3

Należy zastosować linie dla boisk w kolorach:

Siatkówka – kolor biały

Tenis ziemny – kolor żółty

Piłka ręczna – kolor niebieski

Koszykówka – kolor czarny

Pytanie/wniosek 4

Proszę o wyjaśnienie - czy pozycja 25 z przedmiaru – oznacza dostawę i montaż samej siatki  piłkochwytów na slupy i bramę?

Siatka ma być polipropylenowa czy polietylenowa? Polipropylen jest bardziej wytrzymały na warunki atmosferyczne.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak - pozycja 25 z przedmiaru – oznacza dostawę i montaż siatki z wykorzystaniem nowego naciągu  na słupy 
i bramę na przygotowanej wcześniej konstrukcji wg. pozostałych pozycji z Elementu – Remont ogrodzenia.

Należy zastosować siatkę polipropylenową.

Zamieszcza się  także sprostowanie do przedmiaru dotyczące ilości siatki, która wynosi :

(35 + 17,00) * 2 * 3,00 =  312,00 m2