Zał. 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat: „VI etap wymiany instalacji elektrycznej, logicznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w pomieszczeniach niskiego parteru na w budynku szkoły przy

ul. Mikołowskiej 131 w Katowicach

Klasyfikacja robót CPV ---- 45 31 10 00-3    45314320-0   45 00 00 00-7

Inwestor: Zespół Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

ul. Mikołowska 131

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania prac związanych z VI etapem  wymiany instalacji elektrycznej i logicznej. W zakresie robót  elektrycznych są ujęte roboty budowlane związane z demontażem boazerii na korytarzu i inne /tynkarsko-malarskie/

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę opracowania oferty.

Prace winny być prowadzone zgodnie z wiedzą techniczną oraz przestrzeganiem przepisów

BHP i P/POŻ.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie ich realizacji, zakończenia i odbioru. Teren winien być po zakończeniu prac doprowadzony do stanu przed realizacją.

Wymagania formalne:

- Wykonawca winien posiadać aktualne świadectwo ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 tyś. zł i złożyć je w ofercie,

- Wykonawca winien wykazać, że wykonał zamówienia w  czynnych obiektach użyteczności publicznej,

- Wykonawca musi prowadzić prace osobami, które posiadają aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne  kat. „E” i „D” załączyć  kserokopie w ofercie,

- Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zaświadczenie kwalifikacyjne kat . „D” oraz winien być zarejestrowany w OIB. Do oferty należy przedłożyć kserokopie w.w dokumentów.

- W ofercie należy złożyć kosztorys szczegółowy wraz z wykazem materiałów  sporządzony w oparciu o przedmiar robót i specyfikacją techniczną. Zaleca się opracowanie kosztorysu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13.07.2001 r. /Dz.U nr 80 z 2001 r./ z późn. zm. . Kosztorys powinien zawierać wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny/R,Kp,Zysk// i cene oferty, a także zestawienie materiałów z cenami.

- Brak  materiałów lub urządzeń wynikających z kosztorysu jest błędem i taka oferta będzie odrzucona.

- Wszystkie materiały i urządzenia związane z instalacjami muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty powinny spełniać wymagania jakościowe zgodne z PN i przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

- Okres gwarancji na instalację komputerową 36-miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego,

- Okres gwarancji na instalację elektryczną 36- m-cy licząc od daty odbioru końcowego,

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z umową i niniejszą specyfikacją a także z poleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie decyzje inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kontrolę jakości wykonanych prac, przeprowadzi pomiary zgodnie z przedmiarem i wyniki przedłoży przy odbiorze prac,

- Wykonawca organizuje wywóz odpadów budowlanych powstałych w trakcie wykonywania zamówienia w własnym zakresie składając oświadczenie na jakim wysypisku tego dokona,

- Odbiór robót nastąpi w terminie umownym, a zgłoszenia dokona Wykonawca na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Do odbioru Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą w 3 egz.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie z informacją gdzie będzie składowany gruz.

Katowice, 31.07.2015 r.                                                                       OPRACOWAŁ

insp. Andrzej Chrobok

insp. Stanisław Gil