Załącznik nr 1.3.  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 3.

Znak sprawy: 34/340/04/18/RPO

Opis przedmiotu zamówienia

W postepowaniu pn.: „Dostawa sprzętu, narzędzi i urządzeń stanowiących doposażenie pracowni zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” dla

Część 3: Dostawa i montaż małej siłowni wiatrowej z instalacją i sterowaniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie dydaktyczne warsztatów szkolnych w branży energetyki odnawialnej dot. zawodów: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż małej siłowni wiatrowej z instalacją i sterowaniem, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

| L.p | Pozycja w budżecie szczegółowym wniosku | Nazwa wyposażenia | minimalne wymagania Dane techniczne/parametry/charakterystyka urządzenia/ i inne wymagania określone przez Zamawiającego | j.m. | sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122 | mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem | Mała, kompletna elektrownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem, z turbiną o mocy min. 200 W do max 1000 W, łopaty wirnika min. 3 szt., napięciu wyjściowym 12/24V, w wyposażeniu z masztem oraz inwerterem, wyposażona w hamulec umożliwiający zatrzymanie turbiny; wraz z instalacją i montażem przy lub na budynku warsztatów; Turbina wiatrowa posłuży jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W zależności od uwarunkowań może być zamontowana na maszcie stacjonarnym lub przy budynku warsztatów szkolnych. Zapewni produkcję energii elektrycznej do celów dydaktycznych, umożliwi badanie zależności pomiędzy prędkością wiatru a uzyskaną energią. Praca inwertera praca będzie mogła być monitorowana przez uczniów; BHP: deklaracja zgodności, oznaczenie CE, kompletna Instrukcja użytkowania/obsługi (Dokumentacja Techniczno Ruchowa). Wyposażenie przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami i musi spełniać wymagania w tym zakresie. | szt | 1 |

Urządzenie winno być nowe i nie posiadać śladów użytkowania oraz powinno posiadać wszelkie wyposażenie konieczne do prawidłowego użytkowania zgodnie ze specyfikacją.