Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

Jabłoń, dnia 08..10.2020 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (załącznik nr 1) wykonania zamówienia obejmującego: sukcesywne dostawy (nie więcej niż 20 dostaw o wadze min. 9 ton) niżej wymienionego opału w sezonie grzewczym 2020/2021, oplombowanym transportem samochodowym samowyładowczym na adres: ul. A. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń w godzinach: 730-1530.

miał węglowy w szacunkowej ilości do 300 ton (300 000 kg) przeznaczony do kotłów UK/GSM 450 kW oraz 250 kW.

Specyfikacja techniczna:

rodzaj paliwa – węgiel kamienny

sortyment wg PN - 82/G – 97001-3: grupa: Miałowe, nazwa: Miał I, symbol: M I;

klasa: 25/9 wg PN - 82/G – 97001,

o parametrach:

- kaloryczność nie mniejsza niż 25 MJ/kg

- popiół AR - nie więcej niż 9 %

- siarka STR - mniej niż 0,6%

- wilgotność w przedziale – 10,5 – 20%

- granulacja (uziarnienie) do 31,5 mm (gramatura odpowiednia do rusztów w w.w. kotłach);

Wyżej wymienione parametry powinny mieć potwierdzenie w certyfikacie jakości lub deklaracji zgodności z PN (lub inna równoważną), który należy złożyć razem z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania). Zamawiający przed każdą dostawą zastrzega sobie prawo kontroli ilości (wagi) i jakości miału węglowego. Dodatkowo na wezwanie zamawiającego dostawca jest zobowiązany dołączyć do dostawy miału atest energetyczny.

Pożądany termin wykonania umowy określa się na okres od dnia podpisania umowy, do 31 października 2021 r., w dni robocze w godzinach od 730-1530 lub do czasu wcześniejszego wyczerpania umownej szacunkowej ilości opału.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego, zgodnie z telefonicznym zamówieniem składanym na 4 dni przed pożądaną realizacją zamówienia, określającym ilość opału.

Osoby upoważnione przez zamawiającego będą uczestniczyć przy odbiorze jakościowym i ilościowym (np. sprawdzenie nienaruszalności plomb i ładunku) dostarczonego opału, co potwierdzone zostanie dokumentem dostawy.

Płatność dokonana zostanie w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oferta musi być zgodna z treścią zapytania cenowego, oraz przygotowana na drukach stanowiących załącznik do zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach druków.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, solidnie i fachowo, zgodnie z przepisami i normami oraz z należytą starannością zgodnie z art. 355 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT ze stawką obowiązującą w dniu składania ofert, koszt transportu do siedziby zamawiającego, rozładowanie i ważenie opału, udzielone w ofercie rabaty i upusty, Wymienione wartości w ofercie (brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi każdorazowo po dokonaniu przez Wykonawcę dostawy;

- Termin wykonania zamówienia: od 02.11.2020 r. do 31.10.2021 r. lub do czasu wcześniejszego wyczerpania umownej szacunkowej ilości opału.

- Warunki płatności: przelew z 21 dniowym terminem zapłaty;

- Ofertę (wg. wzoru - załącznik nr 1) zawierającą żądane informacje oraz oferowaną cenę brutto za 1 tonę węgla kamiennego sortymentu miał MI klasa 25/9, proszę złożyć do dnia 16.10.2020 r. do godziny 8:00

- Dopuszcza się złożenie oferty:

- –	w formie pisemnej na adres: ZSCKR Jabłoń; 21-205 Jabłoń, ul. A. Zamoyskiego 4;

- –	za pośrednictwem faksu: 83 3560017 lub

- –	za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrjablon.pl

- W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub podpisania umowy.

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)