Jabłoń, dnia: 12.10.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, polegającego na  dostawach opału do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Zamawiający informuje, że dnia 12.10.2020 r wprowadza zmiany w specyfikacji wymaganego opału:

**rodzaj paliwa – ekomiał**

**o parametrach:**

**- kaloryczność nie mniejsza niż 25 MJ/kg**

**- popiół AR - nie więcej niż 9 %**

**- siarka STR - mniej niż 0,6%**

**- wilgotność w przedziale – 10,5 – 16%**

**- granulacja (uziarnienie) w przedziale 3- 31,5 mm (gramatura odpowiednia do rusztów w w.w. kotłach);**

Zgodnie ze zmianą parametrów specyfikacji dotyczącej wymaganego opału termin składania i otwarcia ofert został wydłużony.

Ofertę (wg. wzoru - załącznik nr 1) zawierającą żądane informacje oraz oferowaną cenę brutto za 1 tonę węgla kamiennego sortymentu ekomiał, proszę złożyć do dnia 20.10.2020 r. do godziny 8:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: ZSCKR Jabłoń; 21-205 Jabłoń, ul. A. Zamoyskiego 4;

– za pośrednictwem faksu: 83 3560017 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrjablon.pl

**Pozostałe warunki oferty pozostają bez zmian.**

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

mgr Marta Harasim -Stańko