Znak sprawy: ZSCKR-34/340/02/21 Jabłoń, 03.11.2021 r.

 **Wykonawcy (wszyscy)**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: Wykonanie izolacji ścian piwnic budynku stołówki.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1: Jaką grubość styroduru mamy skosztorysować do izolacji fundamentów?**

Odpowiedź: Należy zastosować styropian XPS gr. 10 cm (styrodur).

**Pytanie 2: Czy dysponujecie mapą przyłączy do budynku?**

Odpowiedź: Brak mapy przyłączy do budynku.

**Pytanie 3: Czy dysponujecie zdjęciami z odkrywek, jeśli tak proszę udostępnić?**

Odpowiedź: Brak zdjęć z odkrywek, odkrywki nie były wykonywane.

**Pytanie 4: Proszę o sprecyzowanie rodzaju izolacji, czy występuje tam problem z wodą napierającą (wysokość wód gruntowych, czy jest sprawny system odwodnienia). Czy nie trzeba zastosować mas bitumiczno-polimerowych a nie same bitumiczne?**

Odpowiedź: Należy zastosować masy polimerowo-bitumiczne. Brak systemu odwodnienia. Odwadnianie oparte jest na zastosowaniu spadków. Nie były wykonywane badania wód gruntowych, brak informacji o ich wysokości.

**Zamawiający dodatkowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wymaga zastosowania podbudowy betonowej pod kostkę – 5 Mpa, gr. 10 cm.**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla Wykonawców.**

 **Zatwierdzam**

 **Agnieszka Piekarska**

 **Dyrektor Zespołu Szkół**

 **Centrum Kształcenia Rolniczego**

**im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu**