Jabłoń, dn. 7 marca 2022 r.

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

21-205 Jabłoń, ul. A. Zamoyskiego 4

REGON 000094455

NIP: 539-11-71-546

w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.1740 z późn. zm.).

Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych dostaw celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt.: „Wsparcie na starcie - nowe możliwości edukacji zawodowej” Realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, na podstawie porozumienia nr 445/RPLU.12.04.00-06-0008/19-00 zawartego w Lublinie w dniu 22.09.2020 r. z Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 
20-029 Lublin, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

GRUPA A. Doposażenie pracowni technik rolnik

CZĘŚĆ 1A – DOSTAWA Silosu zbożowego lejowego –1 sztuka

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- silos lejowy z lejem zewnętrznym, przeznaczony do magazynowania różnego rodzaju ziarna zbóż, zabezpieczający je przed warunkami atmosferycznymi, wyposażony w dach

- możliwość ustawienia silosu poza budynkami – silos musi posiadać dach

- wykonany z blachy ocynkowanej o grubości ocynku co najmniej 275g/m2

- objętość magazynowa co najmniej 26m3, ładowność co najmniej 20t

- średnica silosu co najmniej 2,8 metra

- system wentylacji do przewietrzania magazynowanego ziarna

- wentylator do przewietrzania ziarna o mocy co najmniej 7kw

- podstawa lejowa ze stali hutniczej

- cylindryczne poszycie zbiornika

- drabina wewnętrzna

- drabina zewnętrzna z osłonami

- właz dachowy

- rura załadowcza o średnicy 160 mm lub większej

- przenośnik ślimakowy do załadunku i wyładunku silosu z koszem o długości co najmniej 10 metrów i windą umożliwiającą podnoszenie lub opuszczanie otworu wylotowego, przenośnik wyposażony w silnik o mocy co najmniej 4 KW

- wózek podkoszowy do wyładunku silosu

Gwarancja minimum 24 miesiące
Kod CPV 44613110-4 Nazwa kodu CPV Silosy

CZĘŚĆ 2A – Dostawa szkieletów

- 1. Szkielet konia (samiec) – 1 sztuka

- Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne

Wymiary: 
- długość: minimum 250
- szerokość: minimum 60
- wysokość w kłębie: minimum 140

Zamontowane na płycie podstawy

Gwarancja minimum 24 miesiące

Kod CPV 34999400-0

Nazwa kodu CPV Modele w skali

2. Szkielet świni – 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne

Wymiary:
- długość: minimum 1,30 
- szerokość: minimum 40
- wysokość: minimum 75

Zamontowane na płycie podstawy
Gwarancja minimum 24 miesiące

Kod CPV 34999400-0  Nazwa kodu CPV Modele w skali

CZĘŚĆ 3A – Dostawa urządzeń

- Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

1. Wilgotnościomierz do ziarna – 1 sztuka

- Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- - metoda pomiaru wilgotności - pojemnościowo/wagowa
- wilgotnościomierz powinien być skalibrowany dla minimum 35 gatunków nasion zbóż, roślin oleistych, strączkowych i traw

- rodzaj zasilania: bateria 
- pobór prądu: maksymalnie 12 mA 
- wskaźnik odczytowy: LCD 
- zakres pomiaru temperatury w zakresie od 0 °C do co najmniej do 70 °C 
- dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 - 1 °C
- dokładność pomiaru wilgotności: 1% (w zakresie ok. 10%), 1,5% (w zakresie ok. 20%) 
- wymiary minimalne: długość 18 cm, szerokość 15 cm, wysokość 9 cm
- temperatura pracy w zakresie od 10 °C do 45 °C 
- wskaźnik wyczerpania baterii - sygnalizowany automatycznie

Gwarancja minimum 24 miesiące
Kod CPV   38920000-0 Nazwa kodu CPV   Sprzęt do nasion i pasz

2. Wycielacz dla bydła – 1 sztuka 
Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- wykonany z aluminium

- posiadać powinien minimum 3 haki do zamocowania linek

- mechanizm szybkiego zwolnienia

- posiadać powinien prowadnicę gwintowana składana, minimum 180cm zapewniającą bezpieczny uchwyt

- posiadać powinien prowadnicę rozkładaną na części w celu transportu

- posiadać powinien bezstopniowe łączenie

- posiadać powinien podwójną głowicę z ocynkowanej stali – odchylaną (możliwość ciągnięcia zarówno w kierunku ogona lub wymion)

- posiadać powinien głowicę z ocynkowanej rury o gładkiej powierzchni

- posiadać powinien głowicę minimum 52 cm przeznaczona do krów rasy mlecznej

Gwarancja minimum 24 miesiące
Kod CPV   38000000-5 Nazwa kodu CPV Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

3.  Wykrywacz - Urządzenie pomocne w wykrywaniu mastitis podczas doju – 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- wykonany z tworzywa sztucznego
- urządzenie przenośne

- zasilanie bateria 
- wskaźnik wyczerpania baterii sygnalizowany automatycznie

- orientacyjny czas pracy ciągłej na jednej baterii co najmniej 24 godziny

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu LCD

- zakres pomiaru: od 10 do 990 jednostek

Gwarancja minimum 24 miesiące
Kod CPV   38000000-5

Nazwa kodu CPV Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

GRUPA B. DOPOSAZENIE PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

CZĘŚĆ 1B. Dostawa sprzętu i urządzeń

- Urządzenia agrotroniczne wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym – 1 sztuka

Zakup urządzenia obejmuje również przeszkolenie operatorów urządzenia u Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- terminal o przekątnej co najmniej 10”, umożliwiający podłączenie maszyn w systemie isobus

- możliwość przenoszenia linii referencyjnych z zaoferowanego oprogramowania

do terminala za pomocą pendrive ’a

- kierowanie poprzez system kierownicy elektrycznej w miejscu kierownicy oryginalnej

- antena ze stelażem montowana na dachu kabiny

- żyroskop co najmniej 6 osiowy z częstotliwością pracy co najmniej 100 hz

- możliwość przenoszenia systemu pomiędzy maszynami

- okablowanie do podłączenia systemu jazdy automatycznej w ciągniku

- abonament na co najmniej 3 lata sygnału korekcyjnego umożliwiającego pracę

z dokładnością do 7 cm

Zamówienie obejmuje montaż systemu na ciągniku w siedzibie zamawiającego.

Gwarancja minimum 24 miesiące

Kod CPV   42990000-2 Nazwa kodu CPV Różne maszyny specjalnego zastosowania

2. Siewnik punktowy – z dostawą do zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- 4 rzędowy

- rozstaw rzędów 75 cm z możliwością regulacji.

- pojemność zbiornika na nawóz co najmniej 2x160 l.

- sekcja z redlicą stopową i zgarniaczem brył

- tylne koła dociskowe w systemie V

- 1 tarcza standardowa na każdy rząd.

- trójpunktowy, pływający zaczep, cat. II.

- para kół transmisyjnych.

- 1” 3/8 z 6-z6 wałek odbioru mocy do ciągnika o mocy 70km

- prędkość obrotowa wałka odbioru mocy 540obr/min

- znaczniki hydrauliczne

- centralna regulacja dawki nawozu

- oświetlenie

- koła 5,00-15.

- wbudowany komputer, pozwalający mierzyć obsiany obszar, ostrzegający operatora o błędach 
w wysiewie, wyposażony w kontrolę odległości ziarniaków w rzędzie

- elektryczne rozłączanie 4 rzędów.

Gwarancja minimum 24 miesiące

Kod CPV   16130000-5 Nazwa kodu CPV   Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

3. Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego – 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne urządzenia

- ładowacz czołowy z samo poziomowaniem osprzętu

- maksymalna wysokość osi obrotu nie mniejsza niż 3,7 metra

- maksymalna wysokość do łyżki w pozycji wysypu nie mniejsza niż 2,9 metra

- kąt pobierania materiału przy ziemi nie mniejszy niż 42 stopnie

- kąt rozładunku na maksymalnej wysokości nie mniejszy niż 48 stopni

- udźwig w osi obrotu nie mniejszy niż 1500 kg

- masa własna ładowacza nie większa niż 500 kg

- przeciw waga na tylną oś ciągnika o masie nie mniejszej niż 450kg i nie większej 520kg

- sterowanie hydrauliczne w ciągniku za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej, będącej na wyposażeniu ładowacza

- hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ładowacza

- hydrauliczne wychylanie osprzętu ładowacza

- hydrauliczna obsługa osprzętu ładowacza-zamykanie i otwieranie chwytaka

- system umożliwiający szybkie podłączenie ramy ładowacza do ciągnika

- szybko sprzęg umożliwiający podłączenie wszystkich przewodów hydraulicznych i elektrycznych za pomocą jednej dźwigni,

- zabezpieczający układ przed zanieczyszczeniem

- amortyzator drgań ramy ładowacza

- ramka euro do osprzętu

- automatyczne ryglowanie osprzętu po osiągnieciu położenia roboczego na ramie ładowacza

- czerpak uniwersalny do materiałów sypkich o szerokości nie mniejszej niż 2 metry i pojemności nie mniejszej niż 0,9m3

- chwytak do obornika o szerokości nie mniejszej niż 2 metry, chwytak wyposażony w dwa siłowniki hydrauliczne

- chwytak do bel cylindrycznych

- widły do palet

Zamówienie obejmuje montaż ładowacza w siedzibie Zamawiającego na wskazanym ciągniku.

Gwarancja minimum 24 miesiące

Kod CPV   42418910-1 Nazwa kodu CPV Urządzenia załadowcze

Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania dostaw (w zakresie wybranej wyżej opisanej jednej, więcej niż jednej lub wszystkich części) z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia należytego szacowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia, uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 18.03.2022 roku do godz. 15:30. w siedzibie ZSCKR w Jabłoniu, ul. A. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń, sekretariat szkoły w formie pisemnej, fax-em (833560017) lub drogą e-mailową na adres: e-mail: sekretariat@zsckrjablon.pl

Do kontaktu w niniejszej sprawie upoważniony/a jest Sylwia Grzywaczewska  adres e-mail: sekretariat@zsckrjablon.pl tel.: 83 356 00 17

W imieniu Zamawiającego:

Sylwia Grzywaczewska – Kierownik projektu