Skrócony przedmiar:

| LP | Opis | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna np.LS/3/R/E V=800 m3/h, sterownik, z nagrzewnicą elektryczną | szt | 1 |
| 2 | Centrala wentylacyjna np.LS/N/8/E V=4000 m3/h, sterownik, z nagrzewnicą elektryczną | szt | 1 |
| 3 | Tłumik Ø250 dł. 1000 | szt | 2 |
| 4 | Tłumik 800x600 dł. 1000 + podłączenie do centrali | szt | 1 |
| 5 | Trójnik Ø250 ocynkowany | szt | 2 |
| 6 | Trójnik Ø200 ocynkowany | szt | 2 |
| 7 | Trójnik Ø125 ocynkowany | szt | 7 |
| 8 | Rura stalowa ocynkowana DN 250 / 2 szt. x 3 m | mb | 6 |
| 9 | Rura stalowa ocynkowana DN 200 / 10 szt. x 3 m | mb | 30 |
| 10 | Rura stalowa ocynkowana DN 160 / 7 szt. x 3 m | mb | 21 |
| 11 | Rura stalowa ocynkowana DN 125 / 14 szt. x 3 m | mb | 42 |
| 12 | Czerpnia / wyrzutnia Ø250 (NW1) | szt | 1 |
| 13 | Czerpnia ( N2) 800x600 + podłączenie do centrali | szt | 1 |
| 14 | Redukcja Ø250/200 | szt | 4 |
| 15 | Redukcja Ø200/160 | szt | 4 |
| 16 | Redukcja Ø160/125 | szt. | 4 |
| 17 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DN 250 wykonane ze stali ocynkowanej | szt. | 2 |
| 18 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DN 200 wykonane ze stali ocynkowanej | szt. | 2 |
| 19 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DN 125 wykonane ze stali ocynkowanej | szt. | 21 |
| 20 | izolacja - klimafix - gr. 30 mm / 8 m2 - 1 kpl | kpl. | 3 |
| 21 | Dysza dalekiego zasięgu DN 200 / anemostat N / KHA | szt. | 1 |
| 22 | Dysza dalekiego zasięgu DN 125 / anemostat N / KHA | szt. | 11 |
| 23 | Zawory wentylacyjne DN 200 / anemostat wywiewny W | szt. | 1 |
| 24 | Zawory wentylacyjne DN 125 / anemostat wywiewny W | szt. | 10 |
| 25 | Kratka nawiewna 800x600 /N | szt. | 1 |
| 26 | Siodło przyłączeniowe na rurę spiro / 125 | szt. | 16 |
| 27 | kolano 90 st 800x600 | szt. | 1 |
| 28 | kolano 45 st Ø 250 | szt. | 4 |
| 29 | kolano 45 st Ø 200 | szt. | 4 |
| 30 | kolano 90 st Ø 200 | szt. | 2 |
| 31 | kolano 45 st Ø 125 | szt. | 10 |
| 32 | kolano 90 st Ø 125 | szt. | 16 |
| 33 | elastyczny przewód izolowany /Ø127 / isoflex eko25 / 10 m | szt. | 2 |
| 34 | Nyple ocynkowane Ø 250 | szt. | 6 |
| 35 | Nyple ocynkowane Ø 200 | szt. | 4 |
| 36 | Nyple ocynkowane Ø 160 ` | szt. | 4 |
| 37 | Nyple ocynkowane Ø 125 | szt. | 6 |
| 38 | Mufa ocynkowane Ø 250 | szt. | 6 |
| 39 | Mufa ocynkowane Ø 200 | szt. | 4 |
| 40 | Mufa ocynkowane Ø 160 | szt. | 4 |
| 41 | Mufa ocynkowane Ø 125 | szt. | 4 |
| 42 | obejmy Ø 250 | szt. | 6 |
| 43 | obejmy Ø 200 | szt. | 20 |
| 44 | obejmy Ø 160 | szt. | 12 |
| 45 | obejmy Ø 125 | szt. | 40 |
| 46 | akcesoria do montażu | kpl | 2 |