„Dostawa 6  stołów montażowych na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna -BIOENERGETYKA w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu "

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6 stołów montażowych dla kwalifikacji B.21, B.22 - gdzie B.21 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Specyfikacja techniczna:

Stół montażowy:

- blat o podwyższonej odporności na działanie temperatury i zarysowania

- konstrukcja nośna z profili aluminiowych;

- Wymiary  blatu:  800 mm x 2000 mm

Rozdzielnica elektryczna MD-158E2-2015

- min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz

- 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz

- źródło napięcia 24 V DC

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe

- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

- wyłącznik główny

- lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia)

- wyłącznik awaryjny

- przewód zasilający z wtykiem PCE 16A (5 mb)

Imadło ślusarskie - 1 szt.

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja 24 m-ce

- Deklaracja zgodności CE