„Dostawa elementów instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna -BIOENERGETYKA w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu "

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Elementy instalacji fotowoltaicznej

    - Panel fotowoltaiczny 20 W, Un=12 V polikrystaliczny lub monokrystaliczny – 1 szt.

    - Regulator ładowania 12/24V 6 A – 1 szt.

    - Akumulator AGM min. 8Ah/12V – 1 szt.

    - Przetwornica tzw. czysty sinus np. 12V / 230V– 1 kpl.

    - Zestaw przewodów elektrycznych – 1 kpl.

Dodatkowe informacje:

    - Stanowisko posiada deklarację CE

    - Gwarancja 24 m-ce