| 1) OKNO 1-SK.(URP) 1170 x 1450 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ •Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 1170 x 1450 współczynnik szyby min.1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 4 szt. |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 2) OKNO 1-SK.(URP) 850 x 1450 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 850 x 1450 wspólczynnik szyby min.1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 3) OKNO 1-SK.(URP) 1160 x 1420 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 1160 x 1420 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 4) OKNO 1-SK.(URP) 850 x 1420 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 850 x 1420 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 5) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2060 x 1140 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2060 x 1140 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 6) OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Szyba mleczna Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 7) OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy. Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 8) OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 9) OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 10) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1440 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1440 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 11) OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1440 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 12) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1760 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1760 x 1630 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 13) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 4 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 14) OKNO 1-SK.(URP) 1060 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 1060 x 1630 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 15) OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1150 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 1-SK.(URP) 860 x 1150 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 16) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 17) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1730 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1730 x 1630 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 18) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-1,0K.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 19) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1630 współczynnik szyby min. 1,0 W/m2K lub lepszy •Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały Ilość – 2 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| 20) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 2130 | SYSTEM: minimum pięciokomorowy Widok :OD WEWNĄTRZ • Profil ciepły pięciokomorowy (listwa podparapetowa) TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1065 Kolor osłonek:osłonki - białe •Rodzaj klamki:klamka okienna biała (I5) KOLOR :Rdzeń:biały •Kolor zewnętrzny:biały •Kolor wewnętrzny:biały SYSTEM: minimum pięciokomorowy TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1750 x 1065 współczynnik szyby min 1,0 W/m2K lub lepszy Ilość – 1 szt. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |